2022年方城县消防器材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取数量见下表：

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式灭火器 | 4具 | 3具 | 2具 |
| 2 | 消防应急灯 | 4个 | 2个 | 2个 |
| 3 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 4个 | 2个 | 2个 |
| 4 | 防火门 | 2樘 | 1樘 | 1樘 |

2 检验依据

表2手提式灭火器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器总质量 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 2 | 灭火器充装总量 |  | GB 4351.1-2005 |
| 3 | 20℃±5℃喷射性能 |  | GB 4351.1-2005 |

表3消防应急灯具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急转换时间 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 2 | 应急工作时间 |  | GB 17945-2010 |
| 3 | 重复转换试验 |  | GB 17945-2010 |
| 4 | 绝缘电限试验 |  | GB 17945-2010 |
| 5 | 基本功能试验 |  | GB 17945-2010 |
| 6 | 充放电试验 |  | GB 17945-2010 |
| 7 | 结构 |  | GB 17945-2010 |
| 8 | 爬电距离和电气间隙 |  | GB 17945-2010 |
| 9 | 接地电阻试验 |  | GB 17945-2010 |

表4独立式光电感烟火灾探测报警器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声压 | GB 20517-2006 | GB 20517-2006 |
| 2 | 音响器件检查 |  | GB 20517-2006 |
| 3 | 标志 |  | GB 20517-2006 |
| 4 | 产品标志 |  | GB 20517-2006 |
| 5 | 质量检验标志 |  | GB 20517-2006 |

表5防火门检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | GB12955-2008 | GB 12955-2008 |
| 2 | 尺寸极限偏差 |  | GB 12955-2008 |
| 3 | 灵活性 |  | GB 12955-2008 |
| 4 | 标志 |  | GB 12955-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4351.1-2005手提式灭火器第1部分：性能和结构要求

GB 17945-2010消防应急照明和疏散指示系统

GB 20517-2006独立式感烟火灾探测报警器

GB12955-2008防火门

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。