宛城区城管局沿街商铺行政合规指导清单（排水油污重点事项）
	序号
	违法事项
	实施依据
	法律责任
	合规建议
	指导部门

	1
	排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水
	《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第四条第一款城镇排水设施覆盖范围内的排水户应当按照国家有关规定，将污水排入城镇排水设施。排水户向城镇排水设施排放污水，应当按照本办法的规定，申请领取排水许可证。未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水。城镇居民排放生活污水不需要申请领取排水许可证。
	《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二十七条违反本办法规定，排水户未取得排水许可，向城镇排水设施排放污水的，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，补办排水许可证，可以处50万元以下罚款；对列入重点排污单位名录的排水户，可以处30万元以上50万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	1.从事建筑、餐饮等活动的企业事业单位、个体工商户产生的污水排入城镇排水设施，应当符合相应的排放标准，并依法取得污水排入排水管网许可，不得擅自凿洞接管排水；2.申请领取排水许可证，应当
如实提交相关材料；3.排水许可证的有效期为5年，排水户应当在有效期届满30日前，向城镇排水主管部门提出申请；
	宛城区城市综合执法局

	2
	排水户不按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水
	《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十三条排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的主要污染物项目和浓度等要求排放污水。
	《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二十八条排水户未按照排水许可证的要求，向城镇排水设施排放污水的，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期改正，可以处5万元以下罚款；造成严重后果的，吊销排水许可证，并处5万元以上50万元以下罚款，对列入重点排污单位名录的排水户，处30万元以上50万元以下
罚款，并将有关情况通知同级环境保护主管部门，可以向社会予以通报；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任
	1.排水户应当按照排水许可证的要求排放污水，污水预处理设施必须安装齐全、到位，并保证安全正常运行；2.任何单位和个人不得改建、
迁移或者拆除城镇污水集中处理设施；3.因排水户生产业态变化、分
割出租或排水设施改造等造成排水口数量、位置、排水量、污染物项目或者浓度等排水许可内容变更的，应当重新申请领取排水许可证；
4.排水户应当配合主管部门对污水排放情况的监督检查、对排放的水质水量进行监测；5.不得将污水排入雨水管网。
	宛城区城市综合执法局

	3
	在雨水、污水分流地区建设单位、施工单位将雨水管网、污水管网相互混接行为
	《城镇排水与污水处理条例》第十九条第二款在雨水、污水分流地区，新区建设和旧城区改建不得将雨水管网、污水管网相互混接。
	《城镇排水与污水处理条例》第四十八条违反本条例规定，在雨水、污水分流地区，建设单位、施工单位将雨水管网、污水管网相互混接的，由城镇排水主管部门责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。
	
	宛城区城市综合执法局

	4
	经营者未安装净化设施、不正常使用净化设施
	《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条第一款排放油烟的餐饮服务业经营者应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放，并防止对附近居民的正常生活环境造成污染。
	《中华人民共和国大气污染防治法》
第一百一十八条第一款违反本法规定，排放油烟的餐饮服务业经营者未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超过排放标准排放油烟的，由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门责令改正，处五千元以上五万元以下的罚款；拒不改正的，责令停业整治
	1.餐饮服务业经营者必须安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行；
2.餐饮业经营者应当及时清洗维护油烟净化设施、烟道，保持正常使用，如实记录清洗维护信息，信息保存期限不少于两年。
3.未经任何油烟净化设施净化的油烟排放为无组织排放，油烟无组织排放视同超标。
	宛城区城市综合执法局

	5
	在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻
的商业楼层内新改扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目
	《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条第二款禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。
	《中华人民共和国大气污染防治法》
第一百一十八条第二款违反本法规定，在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的，由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门责令改正；拒不改正的，予以关闭，并处一万元以上十万元以下的罚款。
	1.新建、改建、扩建餐饮服务项目，应当符合国家餐饮业环境保护技术规范；
2.应当通过专用烟道排放油烟，不得封堵、改变专用烟道，不得直接向大气排放油烟；
3.未配套设立专用烟道的居民住宅楼，鼓励居民家庭安装油烟净化装置或者采取其他油烟净化措施，减少油烟排放。
	宛城区城市综合执法局

	6
	向城镇排水与污水处理设施排放有害气体和烹饪油烟
	《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十四条第二项排水户不得有下列危及城镇排水设施安全的活动：
（二）向城镇排水设施排放有害气体和烹饪油烟；
	《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第三十二条违反本办法规定，从事危及城镇排水设施安全的活动的，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并给予警告；逾期不采取补救措施或者造成严重后果的，对单位处10万元以上30万元以下罚款，对个人处2万元以上10万元以下罚款；造
成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	1.排水户应当按照排水许可证的要求排放污水，污水预处理设施必须安装齐全、到位，并对排水设施进行定期维护，保证安全正常运行；
2.烹饪油烟应当通过专用烟道排放。
	宛城区城市综合执法局

	7
	堵塞城镇排水与污水处理设施或者向城镇排水与污水处理设施排放、倾倒垃圾、渣土、施工泥浆
、油脂、污泥等易堵塞物
	《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十四条第三项排水户不得有下列危及城镇排水设施安全的活动：
（三）堵塞城镇排水设施或者向城镇排水设施内排放、倾倒垃圾、渣土、施工泥浆、油脂、污泥等易堵塞物；
	《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第三十二条违反本办法规定，从事危及城镇排水设施安全的活动的，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并给予警告；逾期不采取补救措施或者造成严重后果的，对单位处10万元以上30万元以下罚款，对个人处2万元以上10万元以下罚款；造
成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任
	1.排水户应当按照排水许可证的要求排放污水，污水预处理设施必须安装齐全、到位，并对排水设施进行定期维护，保证安全正常运行；
2.垃圾、油脂等应当按照《南阳市餐厨垃圾管理办法》分类投放，不得随意、倾倒、堆放、抛撒。
	宛城区城市综合执法局


注：1.本清单内合规建议为要点概述，详情可咨询主管（指导）部门；
2. 本清单内事项依据的法律、法规、规章发生废、立、改的，适用新的规定。
