## Sheet1
冰融供电区分布式光伏承载力计算接结果
母线 | 总数量 | 最大可新增(MW) | 最小可新增(MW) | 总可新增(MW) | 平均值(MW)
220kV 母线 | 1 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75
110kV 母线 | 4 | 7.75 | 7.75 | 31 | 7.75
35kV 母线 | 9 | 7.75 | 7.75 | 69.75 | 7.75
10kV 母线 | 11 | 7.75 | 4.9618 | 78.8178 | 7.1653
贤能供电区分布式光伏承载力计算接结果
母线 | 总数量 | 最大可新增(MW) | 最小可新增(MW) | 总可新增(MW) | 平均值(MW)
220kV 母线 | 1 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69
110kV 母线 | 5 | 4.69 | 4.69 | 23.45 | 4.69
35kV 母线 | 10 | 4.69 | 4.69 | 46.9 | 4.69
10kV 母线 | 12 | 4.69 | 0 | 42.21 | 3.5175