工业过氧化氢产品质量南阳市监督抽查实施细则

(2024年版)

本细则适用南阳市市场监督管理局组织的工业过氧化氢产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 样品抽取数量

| 序号 | 明示标准 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T1616-2014 | 工业过氧化氢 | 500mL | 250mL | 250mL |

2 检验依据

表2 工业过氧化氢产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢 | GB/T1616-2014 | GB/T1616-2014，5.3 |
| 2 | 游离酸 | GB/T1616-2014 | GB/T1616-2014，5.4 |
| 3 | 不挥发物 | GB/T1616-2014 | GB/T1616-2014，5.5 |
| 4 | 稳定度 | GB/T1616-2014 | GB/T1616-2014，5.6 |
| 5 | 总碳 | GB/T1616-2014 | GB/T1616-2014，5.7 |
| 6 | 硝酸盐 | GB/T1616-2014 | GB/T1616-2014，5.8 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 1616-2014《工业过氧化氢》

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。