危险化学品（工业酸碱）产品质量南阳市监督抽查实施细则

(2024年版)

本细则适用南阳市市场监督管理局组织的危险化学品（工业酸碱）产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则等。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 样品抽取数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业用氢氧化钠 | 液体：1000mL | 500mL | 500mL |
|  |  | 固体：1000g | 500g | 500g |
| 2 | 工业碳酸钠 | 1000g | 500g | 500g |
| 3 | 工业硫酸 | 1000 | 500 | 500 |
| 4 | 工业用合成盐酸 | 1000 | 500 | 500 |
| 5 | 工业硝酸 浓硝酸 | 1000 | 500 | 500 |
| 6 | 工业硝酸 稀硝酸 | 1000 | 500 | 500 |

2 检验依据

表2 工业用氢氧化钠产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 209-2018 | GB/T 209-2018，6.1 |
| 2 | 氢氧化钠 | GB/T 209-2018 | GB/T 4348.1-2013 GB/T 9725-2007 |
| 3 | 碳酸钠 | GB/T 209-2018 | GB/T 4348.1-2013 GB/T 7698-2014 |
| 4 | 氯化钠 | GB/T 209-2018 | GB/T 4348.2-2014 GB/T 11213.2-2007 GB/T 209-2018，附录A |
| 5 | 三氧化二铁 | GB/T 209-2018 | GB/T 4348.3-2012 |

表3 工业碳酸钠产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 210-2022 | GB/T 210-2022，7.2 |  |
| 2 | 总碱量（干基） | GB/T 210-2022 | GB/T 210-2022，7.3 |  |
| 3 | 总碱量（湿基） | GB/T 210-2022 | GB/T 210-2022，7.3 |  |
| 4 | 氯化钠 | GB/T 210-2022 | GB/T 210-2022，7.4 |  |
| 5 | 铁 | GB/T 210-2022 | GB/T 210-2022，7.5 |  |
| 6 | 硫酸盐 | GB/T 210-2022 | GB/T 210-2022，7.6 | Ⅱ类优等品、一等品、合格品不检验该项目 |
| 7 | 水不溶物 | GB/T 210-2022 | GB/T 210-2022，7.7 |  |
| 8 | 粒度，筛余物 | GB/T 210-2022 | GB/T 210-2022，7.9 |  |
| 9 | 堆积密度 | GB/T 210-2022 | GB/T 210-2022，7.10 |  |

表4 工业硫酸产品

| 序号 | 产品种类 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓硫酸 | 硫酸 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014，5.2 |  |
| 2 |  | 灰分 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014，5.4 |  |
| 3 |  | 铁 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014，5.5 | 合格品 不检验该项目 |
| 4 |  | 砷 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014，5.6 |  |
| 5 |  | 铅 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014，5.7 | 合格品 不检验该项目 |
| 6 |  | 汞 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014，5.8 | 合格品 不检验该项目 |
| 7 |  | 色度 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014，5.10 | 合格品 不检验该项目 |
| 8 | 发烟硫酸 | 游离三氧化硫 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014，5.3 |  |
| 9 |  | 灰分 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014，5.4 |  |
| 10 |  | 铁 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014，5.5 |  |
| 11 |  | 砷 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014，5.6 | 合格品 不检验该项目 |
| 12 |  | 铅 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014，5.7 | 一等品、合格品 不检验该项目 |

表5工业用合成盐酸产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006，5.1 |  |
| 2 | 总酸度 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006，5.2 |  |
| 3 | 铁 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006，5.3 |  |
| 4 | 灼烧残渣 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006，5.4 |  |
| 5 | 游离氯 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006，5.5 |  |
| 6 | 砷 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006，5.6 GB/T 320-2006，5.7 |  |
| 7 | 硫酸盐 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006，5.8 | 合格品 不检验该项目 |

表6 工业硝酸 浓硝酸产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 337.1-2014 | GB/T 337.1-2014，6.2 |
| 2 | 硝酸 | GB/T 337.1-2014 | GB/T 337.1-2014，6.3 |
| 3 | 亚硝酸 | GB/T 337.1-2014 | GB/T 337.1-2014，6.4 |
| 4 | 硫酸 | GB/T 337.1-2014 | GB/T 337.1-2014，6.5 |
| 5 | 灼烧残渣 | GB/T 337.1-2014 | GB/T 337.1-2014，6.6 |

表7 工业硝酸 稀硝酸产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 337.2-2014 | GB/T 337.2-2014，6.2 |
| 2 | 硝酸 | GB/T 337.2-2014 | GB/T 337.2-2014，6.3 |
| 3 | 亚硝酸 | GB/T 337.2-2014 | GB/T 337.2-2014，6.4 |
| 4 | 灼烧残渣 | GB/T 337.2-2014 | GB/T 337.1-2014，6.6 |

表8副产盐酸产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG/T3783-2021 | HG/T3783-2021,7.2 |
| 2 | 总酸度 | HG/T3783-2021 | GB/T 320-2006，5.2 |
| 3 | 重金属(以Pb计) | HG/T3783-2021 | HG/T3783-2021，7.4 |
| 4 | 浊度 | HG/T3783-2021 | GB/T15893.1-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 209-2006 工业用氢氧化钠

GB/T 210-2022工业碳酸钠

GB/T 534-2014 工业硫酸

GB/T 320-2006 工业用合成盐酸

GB/T 337.1-2014 工业硝酸 浓硝酸

GB/T 337.2-2014 工业硝酸 稀硝酸

HG/T 3783-2021 副产盐酸

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。