附件：                       第一类医疗器械备案信息汇总表

| 序号 | 企业名称 | 第一类医疗器械备案凭证编号 | 产品 名称 | 分类 编码 | 规格型号 | 产品描述 | 预期用途 | 生产地址 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南珂惠医疗科技有限公司 | 豫宛械备20240015 | 自助取片机 | 06-18-05 | KH1801、KH1802、KH1803、KH1805、KH1805B、KH1806、KH1807 | 由医用图像打印机、操作显示屏、软件组成，与医院网络系统连接，支持CR、DR、CT、MRI等医用成像器械的图像打印。 | 配合影像记录介质使用，供患者自助选取打印医用图像。 | 河南省南阳市示范区华耀城6B22-108、109 | / |
| 2 | 河南圣旺药业有限公司 | 豫宛械备20240016 | 导光凝胶 | 09-03-08 | 涂抹型（塑料瓶或铝塑软管） 10g 15g 20g 25g 30g 50g 80g 100g 120g滚珠型（塑料瓶） 10g 15g 20g 25g 30g 50g 80g 100g 120g | 导光凝胶由卡波姆、甘油、水、三乙醇胺和容器组成。产品不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含附录所列成分。非无菌产品。容器分为涂抹型和滚珠型，涂抹型由瓶体（塑料瓶或铝塑软管）、瓶盖组成，滚珠型由瓶体、瓶盖和聚乙烯球体组成。 | 用于光子治疗过程中隔热和导光，与光子治疗设备配合使用。 | 南阳市龙祥中路666号 | / |