附件：                       第一类医疗器械备案信息汇总表

| 序号 | 企业名称 | 第一类医疗器械备案凭证编号 | 产品 名称 | 分类 编码 | 规格型号 | 产品描述 | 预期用途 | 生产地址 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南阳市昌华医疗器械有限公司 | 豫宛械备20240023 | 一次性使用止血带 | 14-04-03 | 一次性使用止血带规格：长度：200mm—500mm,宽度：20mm—30mm,厚度：0.45mm—0.55mm,详细尺寸见产品包装或合格证。 | 一次性使用止血带由天然橡胶制成，非无菌提供。 | 用于静脉输液或抽血时短暂阻断静脉回流。 | 河南省南阳市镇平县遮山镇工业园 | / |
| 2 | 南阳市健康快讯药业有限公司 | 豫宛械备20240024 | 砭贴 | 20-03-11 | 宽×长：6cm×7cm、7cm×10cm、8cm×10cm、9cm×12cm、8cm×12cm、14cm×14cm、11cm×15cm、20cm×15cm、5cm×10cm、11cm×13cm、14cm×15cm、10cm×20cm。砭石颗粒规格：直径2mm、3mm。允差±5％。 | 由砭石颗粒、医用胶布（无纺布、医用压敏胶、离型纸）组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含附录所列成分。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。 | 河南省南阳市宛城区金华乡金昌路66号 | / |
| 3 | 南阳市健康快讯药业有限公司 | 豫宛械备20240025 | 穴位压力刺激贴 | 20-03-11 | 宽×长：6cm×7cm、7cm×7cm、7cm×10cm、8cm×10cm、9cm×12cm、8cm×12cm、14cm×14cm、11cm×15cm、20cm×15cm、5cm×10cm。不锈钢珠直径2.0mm、3.0mm。允差±5％。 | 由不锈钢珠、医用胶布（无纺布、医用压敏胶、离型纸）组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含附录所列成分。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。 | 河南省南阳市宛城区金华乡金昌路66号 | / |
| 4 | 南阳德士威数码科技有限公司 | 豫宛械备20240011 | 医用激光胶片 | 06-18-04 | HSL-8in×10in(20cm×25cm)、HSL-10in×12in(25cm×30cm)、HSL-11in×14in(28cm×35cm)、HSL-14in×14in(35cm×35cm)、HSL-14in×17in(35cm×43cm).100张/包或125张/包 | 由聚酯（PET）片基包被银盐和保护层组成。 | 用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR等）的记录。 | 南阳市卧龙区龙凤路369号 | 规格型号由HSL-8in×10in(20cm×25cm)、HSL-10in×12in(25cm×30cm)、 HSL-11in×14in(28cm×35cm)、HSL-14in×14in(35cm×35cm)、 HSL-14in×17in(35cm×43cm). 100张/包 更改为HSL-8in×10in(20cm×25cm)、HSL-10in×12in(25cm×30cm)、 HSL-11in×14in(28cm×35cm)、HSL-14in×14in(35cm×35cm)、 HSL-14in×17in(35cm×43cm). 100张/包或125张/包，变更日期：2024年6月3日。 |
| 5 | 南阳市昌华医疗器械有限公司 | 豫宛械备20240026 | 脱脂纱布绷带 | 14-11-01 | 脱脂纱布绷带规格：长度：20cm—5000cm，宽度：2cm—50cm，允差：±10%，详细尺寸见产品包装或合格证。 | 脱脂纱布绷带由脱脂棉纱布加工而成，可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 河南省南阳市镇平县遮山镇工业园 | / |