附件3

中心城区市政消火栓建设三年任务清单

| 序号 | 路段 | 起止点 | 长度（米） | 应安 装数 | 已安 装数 | 拟建 数量 | 实施进度 | 类别 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邓禹路 | 信臣路-张衡路 | 720 | 6 | 2 | 4 | 2024年建成并投入使用 | 补建 | 市住房和城乡建设局牵头 |  |
| 2 | 独山大道 | 京宛大道-滨河路 | 5520 | 46 | 23 | 23 |  |  |  |  |
| 3 | 范蠡路 | 工业路-孔明路 | 4680 | 39 | 20 | 19 |  |  |  |  |
| 4 | 工农路 | 南阳技师学院（七里园校区）-新华路 | 3480 | 29 | 23 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 工业路 | 张衡路-滨河路 | 5760 | 48 | 28 | 20 |  |  |  |  |
| 6 | 红庙路 | 车站路-文化路 | 1440 | 12 | 8 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 梅溪路 | 新华路-七一路 | 1080 | 9 | 8 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 明山路 | 信臣路-范蠡路；光武路-桑园路；医圣祠街-校场路 | 2640 | 22 | 8 | 14 |  |  |  |  |
| 9 | 南都路 | 京宛大道-范蠡路 | 3000 | 25 | 6 | 19 |  |  |  |  |
| 10 | 七一路 | 车站路-滨河路 | 2400 | 20 | 11 | 9 |  |  |  |  |
| 序号 | 路段 | 起止点 | 长度（米） | 应安 装数 | 已安 装数 | 拟建 数量 | 实施进度 | 类别 | 责任单位 | 备注 |
| 11 | 麒麟路 | 涧河大道-百里奚路 | 2400 | 20 | 14 | 6 | 2024年建成并投入使用 | 补建 | 市住房和城乡建设局牵头 |  |
| 12 | 武侯路 | 北京路-车站路 | 1320 | 11 | 8 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | 校场路 | 龙泉阁（北门）-独山大道 | 960 | 8 | 7 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 医圣祠街 | 仲景路-独山大道东（明伦都市兰亭）；建业凯旋广场区间道-孔明路 | 2400 | 20 | 6 | 14 |  |  |  |  |
| 15 | 中州路 | 第一完全学校-仲景路 | 6960 | 58 | 45 | 13 |  |  |  |  |
| 16 | 八一路 | 车站路-人民路 | 1800 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 17 | 紫山路 | 雪枫路-明阳光伏 | 2700 | 23 | 0 | 23 |  |  |  |  |
| 18 | 光武大道 | 东环路立交桥-高铁站 | 3900 | 33 | 0 | 33 |  |  |  |  |
| 19 | 渠首大道 | 安泰路-幸福路 | 800 | 7 | 0 | 7 |  |  |  |  |
| 20 | 安泰路 | 宛城大道-渠首大道 | 400 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | 幸福路 | 宛城大道-渠首大道 | 400 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  |
| 22 | 杜诗路 | 仲景路-滨河路 | 4680 | 39 | 30 | 9 | 2025年建成并投入使用 |  |  |  |
| 序号 | 路段 | 起止点 | 长度（米） | 应安装数 | 已安装数 | 拟建数量 | 实施进度 | 类别 | 责任单位 | 备注 |
| 23 | 光武路 | 南水北调运河桥西-孔明路 | 9120 | 76 | 25 | 51 | 2025年建成并投入使用 | 补建 | 市住房和城乡建设局牵头 |  |
| 24 | 建设路 | 北京路-滨河路 | 7920 | 66 | 31 | 35 |  |  |  |  |
| 25 | 金牛路 | 雪枫路-金牛彩印 | 1560 | 13 | 4 | 9 |  |  |  |  |
| 26 | 孔明路 | 京宛大道-仲景路 | 8400 | 70 | 33 | 37 |  |  |  |  |
| 27 | 两相路 | 车站路-农运路 | 6600 | 55 | 27 | 28 |  |  |  |  |
| 28 | 南泰路 | 孔明路-滨河路 | 840 | 7 | 6 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 人民路 | 信臣路-七一路 | 5280 | 44 | 33 | 11 |  |  |  |  |
| 30 | 卧龙路 | 经纬国际（原五一路）-肿瘤医院；车站路-滨河路 | 2520 | 21 | 8 | 13 |  |  |  |  |
| 31 | 新华路 | 车站路-温凉河； 明山路-独山大道 | 4800 | 40 | 27 | 13 |  |  |  |  |
| 32 | 张衡路 | 北京路-百里奚路； 车站路-滨河路 | 8760 | 73 | 39 | 34 |  |  |  |  |
| 33 | 仲景路 | 杜诗路-孔明路 | 5640 | 47 | 15 | 32 |  |  |  |  |
| 34 | 百里奚路 | 热电厂-中州路 | 4200 | 35 | 5 | 30 |  |  |  |  |
| 35 | 白河大道 | 迎宾大道-独山大道 | 5070 | 43 | 0 | 43 |  |  |  |  |
| 序号 | 路段 | 起止点 | 长度（米） | 应安 装数 | 已安 装数 | 拟建 数量 | 实施进度 | 类别 | 责任单位 | 备注 |
| 36 | 老界岭南路 | 姜营小学-天工新筑 | 5800 | 49 | 0 | 49 | 2025年建成并投入使用 | 补建 | 市住房和城乡建设局牵头 |  |
| 37 | 菱新路 | 丹阳路-老界岭路 | 600 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  |
| 38 | 月季大道 | 黄河路-东环路 | 500 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  |
| 39 | 东环路 | 月季大道-雪枫路 | 4500 | 38 | 0 | 38 |  |  |  |  |
| 40 | 滨河路 | 龙泉阁-38号路 | 6120 | 51 | 15 | 36 | 2026年建成并投入使用 |  |  |  |
| 41 | 车站路 | 张衡路-雪枫路 | 7440 | 62 | 31 | 31 |  |  |  |  |
| 42 | 信臣路 | 热电厂-仲景路 | 3960 | 33 | 10 | 23 |  |  |  |  |
| 43 | 雪枫路 | 潘庄-北京路；车站路-滨河路 | 1680 | 14 | 3 | 11 |  |  |  |  |
| 44 | 北京路 | 张衡路-铁路桥；武侯路-南阳技师学院 | 5520 | 46 | 23 | 23 |  |  |  |  |
| 45 | 雪枫路 | 雪枫桥-双铺收费站 | 6500 | 55 | 0 | 55 |  |  |  |  |
| 46 | 赵河路 | 伏牛路-第二完全中学 | 1600 | 14 | 0 | 14 |  |  |  |  |
| 47 | 涧河路 | 伏牛路-长江南路 | 900 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  |
| 48 | 长江南路 | 纬七路-王营 | 1600 | 14 | 0 | 14 |  |  |  |  |
| 序号 | 路段 | 起止点 | 长度（米） | 应安 装数 | 已安 装数 | 拟建 数量 | 实施进度 | 类别 | 责任单位 | 备注 |
| 49 | 清河路 | 天冠大道-仲景路 | 3060 | 26 | 0 | 26 | 2026年建成并投入使用 | 补建 | 市住房和城乡建设局牵头 |  |
| 50 | 仲景南路 | 雪枫桥-清河路 | 1591 | 14 | 0 | 14 |  |  |  |  |
| 51 | 蒲山路 | 长江路-雪枫路 | 2700 | 23 | 0 | 23 |  |  |  |  |
| 52 | 珠江路 | 长江路-蒲山路 | 1400 | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  |
| 53 | 申伯大道 | 独山大道-建设路 | 1500 |  |  | 13 | 2024年建成并投入使用 | 新建 |  | 道路宽度60米 |
| 54 | 车站南路 | 雪枫路-西环路 | 1241 |  |  | 11 |  |  |  | 道路宽度60米 |
| 55 | 光武大道西延 | 麒麟路-312国道 | 1920 |  |  | 16 |  |  |  | 道路宽度60米 |
| 56 | 南泰路东段 | 独山大道-南都路 | 1650 |  |  | 14 |  |  |  | 道路宽度40米 |
| 57 | 瓜里津路 | 玉秀路-孔明大道 | 525 |  |  | 5 |  |  |  | 道路宽度55米 |
| 58 | 明山路 | 杜诗路-信臣大道 | 1050 |  |  | 9 |  |  |  | 道路宽度35米 |
| 59 | 如意路 | 仲景大道-申伯大道 | 2086 |  |  | 18 |  |  |  | 道路宽度40米 |
| 60 | 文化北路 | 文化路北段-工业路 | 200 |  |  | 2 |  |  |  | 道路宽度60米 |
| 序号 | 路段 | 起止点 | 长度（米） | 应安 装数 | 已安 装数 | 拟建 数量 | 实施进度 | 类别 | 责任单位 | 备注 |
| 61 | 车站路南延 | 涧河大道-丹江路 | 495 |  |  | 5 | 2024年建成并投入使用 | 新建 | 市住房和城乡建设局牵头 | 道路宽度60米 |
| 62 | 保税区一号路 | 二号路-三号路 | 262 |  |  | 3 |  |  |  | 道路宽度16米 |
| 63 | 保税区二号路 | 龙升大道-一号路 | 359 |  |  | 3 |  |  |  | 道路宽度16米 |
| 64 | 保税区三号路 | 龙升大道-一号路 | 361 |  |  | 4 |  |  |  | 道路宽度16米 |
| 65 | 龙腾路（王村12号路） | 信臣大道-光武大道 | 2034 |  |  | 17 |  |  |  | 道路宽度40米 |
| 66 | 长江路北延 | 北环路口向北 | 4000 |  |  | 34 |  |  |  | 道路宽度60米 |
| 67 | 白河大道北延 | 北环路口向北 | 1500 |  |  | 13 |  |  |  | 道路宽度60米 |
| 68 | 康泰路 | 宝天曼路-长江北路 | 1200 |  |  | 10 |  |  |  | 道路宽度50米 |
| 69 | 渠首大道 | 幸福路-淮源路 | 1800 |  |  | 15 |  |  | 宛城区 人民政府 | 道路宽度50米 |
| 70 | 淮源路 | 宛城大道-渠首大道 | 935 |  |  | 8 |  |  |  | 道路宽度50米 |
| 71 | 康宁路 | 幸福路-灌河路 | 1210 |  |  | 11 |  |  |  | 道路宽度20米 |
| 72 | 馆前路东延 | 三里河西岸-滨河大道 | 350 |  |  | 3 |  |  | 卧龙区 人民政府 | 道路宽度16米 |
| 序号 | 路段 | 起止点 | 长度（米） | 应安 装数 | 已安 装数 | 拟建 数量 | 实施进度 | 类别 | 责任单位 | 备注 |
| 73 | 中达路东延 | 三里河西岸-滨河大道 | 330 |  |  | 3 | 2024年建成并投入使用 | 新建 | 卧龙区 人民政府 | 道路宽度16米 |
| 74 | 龙凤路 | 雪枫路-涧河大道 | 670 |  |  | 6 |  |  |  | 道路宽度15米 |
| 75 | 武侯西路 | 北京大道-南京路 | 550 |  |  | 5 |  |  |  | 道路宽度25米 |
| 76 | 明山路 | 范蠡路-医圣祠路 | 2300 |  |  | 20 | 2025年建成并投入使用 |  | 市住房和城乡建设局牵头 | 道路宽度35米 |
| 77 | 潘河路 | 仲景大道-城南大道（南新路） | 1600 |  |  | 14 |  |  |  | 道路宽度40米 |
| 78 | 仲景大道 | 孔明大道-翟庄站 | 9100 |  |  | 152 | 2026年建成并投入使用 |  |  | 道路宽度65米 |
| 79 | 北环路 | 兰南高速南阳站-二广高速遮山站 | 29000 |  |  | 242 |  |  |  | 道路宽度60米 |
| 80 | 南阳至镇平 快速路 | 潦河东-中州大道南水北调桥 | 5009 |  |  | 42 |  |  |  | 道路宽度60米 |
| 81 | 西、南环路 | 北环路-东环路 | 25200 |  |  | 210 |  |  |  | 道路宽度60米 |
| 说明：消火栓建设工作结合道路改扩建工程以及灭火救援现实需求开展，高铁片区消火栓建设工作由宛城区政府负责。道路宽度超过60米的，在道路两侧交叉错落设置市政消火栓。补建数量965个，新建数量908个，合计1873个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |