附件：                       第一类医疗器械备案信息汇总表

| 序号 | 企业名称 | 第一类医疗器械备案凭证编号 | 产品 名称 | 分类 编码 | 规格型号 | 产品描述 | 预期用途 | 生产地址 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南国大健康产业有限公司 | 豫宛械备20230030 | 医用退热凝胶 | 09-02-03 | 规格：0.5g-1000g、0.5ml-1000ml。 | 由卡波姆、甘油、三乙醇胺、纯化水和包装管组成。包装管由铝塑管或塑料瓶组成。产品不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。非无菌产品。不包含附录所列成分。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 河南省南阳市方城县广安街道产业聚集区兴业路9号 | 产品描述由：由卡波姆、甘油、三乙醇胺、纯化水和包装管组成。包装管由铝塑管或塑料瓶组成。产品不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。非无菌产品。变更为由卡波姆、甘油、三乙醇胺、纯化水和包装管组成。包装管由铝塑管或塑料瓶组成。产品不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。非无菌产品。不包含附录所列成分。预期用途由：用于发热患者的局部降温。通过水分汽化，带走皮肤表面的热量，从而降低人体局部表面温度，起到物理降温退热的作用。仅用于体表完整皮肤。变更为用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。变更日期：2024年6月20日。 |
| 2 | 南阳市澳福来实业有限责任公司 | 豫宛械备20230038 | 医用退热贴 | 09-02-03 | 长方形：50mm*100mm、50mm*120mm、70mm*90mm、70mm*100mm、70mm*120mm、90mm*120mm、90mm*140mm、100mm*120mm、100mm*140mm、100mm*150mm（误差±5%） | 是由无纺布背衬层、降温物质（凝胶层：甘油、水、卡波姆、羟苯甲酯、三乙醇胺）、聚乙烯薄膜组成。降温物质不含有挥发药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含附录所列成分。非无菌产品。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 南阳市镇平县工业园区新星路5号 | 预期用途由用于人体物理退热。仅用于体表完整皮肤。变更为用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。变更日期为2024年6月21日。 |
| 3 | 南阳市澳福来实业有限责任公司 | 豫宛械备20230037 | 医用退热凝胶 | 09-02-03 | 型号：涂抹型、滚珠型。规格：3ml--1000ml（3g--1000g）允许误差±1% | 本品由降温物质和容器组成。降温物质主要由高分子水凝胶（卡波姆、甘油、水、三乙醇胺、羟苯甲酯）组成。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含附录所列成分。非无菌产品。容器分为涂抹型和滚珠型，涂抹型由瓶体（或管状体）、瓶盖组成，滚珠型由瓶体（或管状体）、瓶盖和聚乙烯球体组成。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 南阳市镇平县工业园区新星路5号 | 预期用途由用于人体物理退热。仅用于体表完整皮肤。变更为用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。变更日期2024年6月21日。 |