附件：                       第一类医疗器械备案信息汇总表

| 序号 | 企业名称 | 第一类医疗器械备案凭证编号 | 产品 名称 | 分类 编码 | 规格型号 | 产品描述 | 预期用途 | 生产地址 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南阳医圣本草药业有限公司 | 豫宛械备20230014 | 口鼻气雾剂给药器 | 14-07-03 | YSBC-01型、YSBC-02型、YSBC-03型、YSBC-04型 | 产品由吸嘴、腔体和吸入器连接口组成。采用高分子和金属材料制成。非无菌提供。不含药物。不具有剂量控制功能。 | 用于对患者口腔和鼻腔给药。 | 河南省南阳市卧龙区蒲山镇艾草产业园B7栋 | 生产地址、住所由河南省南阳市高新区中关村科技产业园雪枫东路18号宛美物流园1幢104室变更为河南省南阳市卧龙区蒲山镇艾草产业园B7栋，变更日期：2024年6月24日。 |
| 2 | 南阳七彩数码材料有限公司 | 豫宛械备20180005号 | 医用打印胶片 | 06-18-04 | STF-8×10英寸、STF-10×12英寸、STF-11×14英寸、STF-13×17英寸、STF-14×14英寸、STF -14×17英寸、STF-14×51英寸、WIF -A3、WIF -A4、WIF -B5、WIF -16K、RIF -10、RIF -11、RIF -14、RIF -17、WIF -14。 | 由聚酯（PET）片基与防静电层、吸墨层（二氧化硅、氧化铝、吸附墨水或墨粉）组成。 | 用于作为诊断依据的超声等医学影像的记录。 | 河南省南阳市中关村科技产业园宛美物流园5栋101 | 由原来的“1.4 划分说明 无 2.1尺寸、厚度及重量 2.1.1 RIF（兰基）产品厚度为210±8μm、重量为280±8g/㎡ 2.2.2 WIF（白基）产品厚度为180±8μm、重量为245±8g/㎡ 2.1.3医用打印胶片的尺寸应符合表1的要求。 2.2 雾度 2.2.1 RIF（兰基）：≤20% 2.2.2 WIF（白基）：88±6% 2.3密度 2.3.1 RIF（兰基）基材本身透射密度：0.11-0.19D 2.3.2 WIF（白基）基材本身透射密度：≥0.35D 2.3.3 涂后透射密度：≥1.4D” 变更为“1.4 划分说明 医用打印胶片基材分为蓝色聚酯（PET）片基和白色聚酯（PET）片基，产品都是由聚酯(PET)片基与防静电层、吸墨层(二氧化硅、氧化铝、吸附墨水或墨粉组成)。按照不同规格尺寸划分，STF为片装英寸型号，WIF为片装/卷轴常规型号，RIF为卷轴型号。2.1尺寸、厚度及重量 2.1.1 （蓝基）产品厚度为210±8μm、重量为280±8g/㎡ 2.2.2 （白基）产品厚度为180±8μm、重量为245±8g/㎡ （白基）产品厚度为150±8μm、重量为210±8g/㎡ （白基）产品厚度为120±8μm、重量为168±8g/㎡ 2.1.3医用打印胶片的尺寸应符合表1的要求。 2.2 雾度 2.2.1 （蓝基）：≤20% 2.2.2 （白基）：88±6% 2.3密度 2.3.1 （蓝基）基材本身透射密度：0.11-0.19D 2.3.2 （白基）基材本身透射密度：≥0.35D 2.3.3 涂后透射密度：≥1.4D”变更日期：2024年6月27日。 |