附件：                       第一类医疗器械备案信息汇总表

| 序号 | 企业名称 | 第一类医疗器械备案凭证编号 | 产品 名称 | 分类 编码 | 规格型号 | 产品描述 | 预期用途 | 生产地址 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南汇博医疗股份有限公司 | 豫宛械备20230019 | 医用退热贴 | 09-02-03 | 医用退热贴按产品颜色不同，型号划分：蓝色款、透明款。医用退热贴按产品尺寸不同，规格划分：9cm×3cm、10cm×4cm、11cm×4cm、12cm×5cm、13cm×6cm、15cm×5cm。 | 由纯化水、甘油、聚丙烯酸钠、亮蓝、无纺布背衬层、聚丙烯薄膜和聚酯薄膜覆盖层组成。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含附录所列成分。非无菌产品 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 南阳新能源经济技术开发区纬十路中段 | 产品结构及组成：由纯化水、甘油、聚丙烯酸钠、亮蓝、无纺布背衬层、聚丙烯薄膜和聚酯薄膜覆盖层组成。通过水分汽化，带走皮肤表面的热量，从而降低人体局部表面温度，起到物理降温的作用。非无菌产品”变更为“由纯化水、甘油、聚丙烯酸钠、亮蓝、无纺布背衬层、聚丙烯薄膜和聚酯薄膜覆盖层组成。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含附录所列成分。非无菌产品。变更日期：2024年7月8日。 |
| 2 | 南阳七彩数码材料有限公司 | 豫宛械备20240027 | 医用激光胶片 | 06-18-04 | QCJ-5×7 英寸、QCJ-8×10 英寸 、QCJ-10×12 英寸、QCJ-11×14 英寸 、QCJ-12×15 英寸 、QCJ-13×17 英寸 、QCJ-12.6×17 英寸、QCJ-14×14 英寸 、QCJ-14×17 英寸、QCJ-A3 、QCJ-A4 、QCJ-B5 | 由聚酯（PET）片基包被银盐和保护层组成。 | 用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR 等）的记录。 | 南阳市城乡一体化示范区新店乡下王庄村（委托生产企业：南阳九鼎材料科技股份有限公司） | / |