南阳市第一类医疗器械产品备案公示公告

宛市监械产品备字[2024]第19号

根据《中华人民共和国行政许可法》《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械注册与备案管理办法》等相关规定，经审查，南阳七彩数码材料有限公司、南阳市昌华医疗器械有限公司、河南宛宝制药有限公司、希迪克康养产业发展有限公司申请的第一类医疗器械产品备案，备案材料符合法定要求，予以备案。现予以公示，请社会各界监督。

特此公告。

监督电话：0377—61387632

通讯地址：南阳市行政审批服务中心

邮    编：473000

南阳市市场监督管理局

2024年07月23日

附件：第一类医疗器械备案信息汇总表

附件：                       第一类医疗器械备案信息汇总表

| 序号 | 企业名称 | 第一类医疗器械备案凭证编号 | 产品 名称 | 分类 编码 | 规格型号 | 产品描述 | 预期用途 | 生产地址 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南阳七彩数码材料有限公司 | 豫宛械备20240028 | 医用图像打印机 | 06-18-03 | QC-DY8841、QC-DY8861、QC-DY941、QC-DY6780 | 利用医用成像设备提供的输入信号，在胶片介质上产生不可擦除图像的装置。（产品主要由后台系统管理部分、工作显示器、打印机部分、信息输入部件、软件控制部分及操作系统组成。） | 用于医用图像的打印。 | 南阳市城乡一体化示范区新店乡下王庄村（委托生产企业：南阳九鼎材料科技股份有限公司） | / |
| 2 | 南阳七彩数码材料有限公司 | 豫宛械备20240029 | 自助取片机 | 06-18-05 | QC-P1、 QC-P2、 QC-L1、QC-L2 | 自助取片机由医用图像打印机、操作显示屏、软件控制部分操作系统组成，与医院网络系统连接，支持 CR、DR、CT、MRI 等医用成像器械的图像打印。 | 配合影像记录介质使用，供患者自助选取打印医用图像。 | 南阳市城乡一体化示范区新店乡下王庄村（委托生产企业：南阳九鼎材料科技股份有限公司） | / |
| 3 | 南阳市昌华医疗器械有限公司 | 豫宛械备20240030 | 一次性口腔器械盒 | 17-02 | 一次性口腔器械盒，根据配置内容不同，分为：A型、B型 | 一次性口腔器械盒，A型配置：托盘、口镜(17-02-02)、牙探针(17-04-05)、医用检查手套(14-14-04)。B型：基本配置：托盘、口镜(17-02-02)。选用配置：牙探针(17-04-05)、医用垫单(14-15-05)、棉签(14-16-10)、止血钳(02-04-06)、一次性使用敷料镊(02-05-02)、压舌板(07-01-01)、脱脂棉球(14-16-10)、医用检查手套(14-14-04)、吸唾管(17-04-15)、医用帽(14-14-03)。一次性口腔器械盒非无菌提供，一次性使用。包内各组成器械均属于第一类医疗器械。 | 用于口腔检查。 口镜：用于口腔检查；牙探针：用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗；医用垫单：病床或检查床上用的卫生护理用品；棉签：用于对皮肤、创面进行清洁处理；止血钳：用于钳夹血管、分离组织以止血；一次性使用敷料镊：用于夹持器械、辅料；压舌板：用于检查时压低舌部；脱脂棉球：用于对皮肤、创面进行清洁处理；医用检查手套：用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。吸唾管：配合治疗机抽吸装置使用，用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物；医用帽：用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 河南省南阳市镇平县遮山镇工业园 | / |
| 4 | 河南宛宝制药有限公司 | 豫宛械备20240031 | 穴位压力刺激贴 | 20-03-11 | 规格：直径1-30cm；长（1-30cm）×宽(1-30cm） | 由球状体、医用胶和胶布组成。球状体为不锈钢珠（直径2mm-5mm）。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含附录所列成分。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。 | 河南省南阳市方城县产业集聚区深圳路01号 | / |
| 5 | 河南宛宝制药有限公司 | 豫宛械备20240032 | 医用退热凝胶 | 09-02-03 | 规格：0.5g-1000g，0.5ml-1000ml | 由卡波姆、甘油、三乙醇胺、纯化水和包装管组成。包装管由铝塑管或塑料瓶组成。产品不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含附录所列成分。非无菌产品。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 河南省南阳市方城县产业集聚区深圳路01号 | / |
| 6 | 希迪克康养产业发展有限公司 | 豫宛械备20240033 | 吸氧管 | 08-06-08 | 型号：XDK-XYG-01；规格： 1个/袋。 | 产品由进氧接口（硅胶材质）、氧气软管（硅胶材质）、固定圈（PVC材质）、鼻塞组成。吸氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。非无菌提供。 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送。 | 河南省南阳市宛城区新能源经济技术开发区纬十路中段 | / |