2024年南阳市城区枯水期饮用水水质监测结果

按照2024年省、市饮用水水质监测工作要求，南阳市疾病预防控制中心积极开展枯水期饮用水水质监测工作，在南阳市卧龙区、宛城区、高新区、城乡一体化示范区、官庄工业管理区、职教园区的8个供水单位设置50个饮用水监测点。监测点的设置涵盖城区所辖6个区的7家市政供水单位、1个自建设施供水单位。水样类型包括出厂水、末梢水。于3-6月份完成了城区枯水期生活饮用水水质样品的集中采集、检测和监测结果汇总工作。

枯水期共监测50份水质样品，合格50份，合格率100%。其中市政供水出厂水7份，合格7份，合格率100%；市政供水末梢水41份，合格41份，合格率100%；自建设施供水出厂水1份，合格1份，合格率100%；自建设施供水末梢水1份，合格1份，合格率100%。

附：2024年南阳市城区枯水期饮用水水质监测合格监测点和合格供水单位名单

南阳市疾病预防控制中心

2024年7月1日

2024年南阳市城区枯水期饮用水水质监测合格监测点和合格供水单位名单

（一）南阳市城区枯水期水质合格监测点名单（50个）

北控南阳水务集团有限公司一水厂、北控南阳水务集团有限公司二水厂、北控南阳水务集团有限公司三水厂、南阳独山水源有限公司、南阳市麒麟水厂 、南阳北控龙升水务有限公司、北控南阳水务集团有限公司机关、卧龙区文化馆、卧龙区人大、市疾控中心、河南省第一地质勘察院、南阳日报社、北控南阳水务集团有限公司工业路家属院、玉器厂、市五小、二十二中、市外贸局、卧龙区武侯街道办事处、卧龙区农村公路管理所、群英宾馆、市口腔医院、二水厂家属院、北控南阳水务集团有限公司营业三处、汉冶铁遗址游园、昆仑乐居商务酒店、南阳市第十九中学校、南阳市税务局第二税务分局、理工学院、市疾控中心华山路家属院、白河镇卫生院、质监站、南阳宛诚创伤显微外科医院、福宁苑小区、二十一学校、胡羊排饭店、刘庄社区卫生服务站、麻辣凤爪饭店、卧龙驾校、卧龙综合保税区、南阳市气象局、南阳惠民幸福院、南阳市公交总公司机关、官庄工区黄山水厂、官庄工区医保中心、官庄工区东兴医院、官庄工区社会事业局、黄山小区管委会、阿波罗酒店、南都实验学校水泵房、南都实验学校学生餐厅。

（二）南阳市城区枯水期水质合格供水单位名单（8个）

北控南阳水务集团有限公司一水厂

北控南阳水务集团有限公司二水厂

北控南阳水务集团有限公司三水厂

南阳独山水源有限公司

南阳市麒麟水厂

南阳北控龙升水务有限公司

官庄工业管理区黄山水厂

职教园区南都实验学校