附件

节水器具水效等级指标值

| 类别 | 类别 | 主要指标 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水嘴 | 洗面器水嘴 | 1级≤4.5L/min | 2级≤6.0L/min | 《水嘴水效限定值及水效等级》（GB 25501—2019） |
|  | 厨房水嘴 | 1级≤4.5L/min | 2级≤6.0L/min |  |
|  | 普通洗涤水嘴 | 1级≤6.0L/min | 2级≤7.5L/min |  |
| 坐便器 | 坐便器平均用水量 | 1级≤4.0L | 2级≤5.0L | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502—2017） |
|  | 双冲坐便器全冲用水量 | 1级≤5.0L | 2级≤6.0L |  |
|  | 注：每个水效等级中双冲坐便器的半冲平均用水量 不大于其全冲用水量最大限定值的70% |  |  |  |
| 小便器 | 小便器平均用水量 | 1级≤0.5L | 2级≤1.5L | 《小便器水效限定值及水效等级》（GB 28377—2019） |
| 蹲便器 | 蹲便器平均用水量一单冲式 | 1级≤5.0L | 2级≤6.0L | 《蹲便器水效限定值及水效等级》（GB 30717—2019） |
|  | 蹲便器平均用水量一双冲式 | 1级≤4.8L | 2级≤5.6L |  |
|  | 双冲式蹲便器全冲用水量 | 1级≤6.0L | 2级≤7.0L |  |
| 淋浴器 | 手持式花洒 固定式花洒 | 1级≤4.5L/min | 2级≤6.0L/min | 《淋浴器水效限定值及水效等级》（GB 28378—2019） |
| 净水机 | 反渗透净水器 纳滤净水器 | 1级：净水产水率≥65% 额定总净水量≥4000L | 2级：净水产水率≥55% 额定总净水量≥3000L | 《净水机水效限定值及水效等级》（GB 34914—2021） |

注：具体技术指标应执行相关国家标准。