河南省人民代表大会常务委会关于修改

《河南省消防条例》的决定

（2014年3月26日河南省第十二届人民代表大会

常务委员会第七次会议通过）

河南省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议决定，对《河南省消防条例》作如下修改：

一、将第十三条第一款第三项修改为：“对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，自动消防系统的检测应当委托具有相应资质的消防技术服务机构进行，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。”

二、在第十七条增加一款作为第二款，内容为：“居民住宅区的建设管理单位或者物业服务企业应当统一设置电动自行车、电动三轮车存放和充电场所，并加强管理。不得在居住建筑物的公共走道、楼梯间、门厅内存放电动自行车、电动三轮车或者为电动自行车、电动三轮车充电。”

三、将第二十四条第二款、第二十五条第一款第二项中的“三十个工作日”修改为：“二十个工作日”。

四、在第三十四条增加一款作为第二款，内容为：“禁止在城市建成区燃放孔明灯等携带明火且不可控制的空中飘移物。”

五、增加一条作为第三十五条，内容为：“按照消防技术标准不需要设置火灾自动报警系统的养老院、福利院、寄宿制学校、幼儿园、学生校外托管机构、小旅店、小型娱乐场所以及生产、存储、经营与居住为一体不超过2人的场所，应当在容易发生火灾部位设置独立式火灾探测报警器。

“学生、员工宿舍等居住场所应当设置智能型电气线路保护装置。”

六、增加一条作为第四十一条，内容为：“消防控制室应当按照国家标准配备值班操作人员，实行24小时值班制度，每班不少于2人。”

七、增加一条作为第六十三条，内容为：“消防安全评估、消防设施检测和维护保养等消防技术服务机构应当符合国家关于社会消防技术服务管理规定的条件，依法取得资质证书。

“省公安机关消防机构应当制定消防技术服务发展规划和管理办法，加强对消防技术服务机构的监督管理，规范消防技术服务行业发展。”

八、将第六十一条改为第六十四条，修改为：“消防技术服务机构在接受委托进行消防安全评估、消防设施检测、消防设施维护保养等消防安全技术服务时，必须遵守法律、法规、消防技术标准和职业准则，并对服务质量负责。不得出具虚假文件，禁止非法转让资质证书或者未取得相应资质擅自从事消防技术服务活动。”

九、将第六十七条改为第七十条，将第二款修改为：“单位违反本条例第十三条第（一）（三）（五）（六）（七）项和第十四条规定，未履行消防安全职责的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，对单位处以二千元以上五千元以下罚款。对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

十、增加一条作为第七十一条，内容为：“违反本条例规定，在居住建筑物的公共走道、楼梯间、门厅内为电动自行车、电动三轮车充电，在城市建成区燃放孔明灯等携带明火且不可控制的空中飘移物的，由公安机关消防机构或公安派出所责令改正；拒不改正的，处以二百元罚款。”

十一、对条文顺序作相应调整。

本决定自公布之日起施行。

《河南省消防条例》根据本决定做相应修改，重新公布。

河南省消防条例

（1999年3月26日河南省第九届人民代表大会常务委员会第八次会议通过  2010年9月29日河南省第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议修订  根据2014年3月26日河南省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改<河南省消防条例>的决定》修正）

目    录

第一章  总  则

第二章  消防职责

第三章  火灾预防

第四章  消防组织

第五章  灭火救援

第六章  监督检查

第七章  法律责任

第八章  附  则

第一章  总  则

第一条  为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全，根据《中华人民共和国消防法》和有关法律、法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条  消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。

第三条  各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。

各级人民政府应当将消防工作纳入国民经济和社会发展计划，保障消防工作与经济社会发展相适应。

县级以上人民政府应当将消防业务经费、政府组建的专职消防队和消防文职人员经费纳入本级财政预算，并根据消防工作发展需要增加投入，保障火灾预防、扑救和应急救援的实际需要。

第四条  县级以上人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府公安机关消防机构负责实施。

县级以上人民政府其他有关部门在各自的职责范围内依法做好消防工作。

第五条  各级人民政府应当组织开展经常性的消防法律、法规宣传教育，普及消防知识，增强公民的消防安全意识和消防法制观念。

公安机关及其消防机构应当加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

教育、人力资源行政主管部门和学校、有关职业培训机构应当将消防知识纳入教育、教学、培训的内容。

报刊、广播、影视、网络等有关单位应当积极宣传消防法律、法规和消防常识，适时发布消防公益信息。

工会、共青团、妇联等团体应当结合各自工作对象的特点，组织开展消防宣传教育。

公民应当自觉学习消防知识，积极参加消防演练，提高防火自救能力。

第六条  维护消防安全是全社会的共同责任。任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。

第七条  鼓励、支持消防科学研究和技术创新，推广使用先进的消防和应急救援技术、设备，提高火灾预防、灭火和应急救援水平。

鼓励、支持社会力量开展消防公益宣传、火灾预防、消防安全救助等消防志愿服务活动。鼓励单位和个人对公共消防事业进行捐赠。

第八条  每年11月9日为全省消防日，各级人民政府及其有关部门、各单位应当采取多种形式开展消防宣传教育、消防演练等活动。

第二章  消防职责

第九条  县级以上人民政府应当履行下列消防工作职责：

（一）建立消防安全委员会或者消防工作联席会议制度，研究并协调解决重大消防安全问题；

（二）将消防规划纳入城乡规划，并负责组织实施；

（三）加强公共消防设施建设，改善城乡消防安全条件；

（四）组织有关部门开展消防安全检查；

（五）建立健全应急救援社会联动机制，组织指挥重大灾害事故的应急救援工作；

（六）对本级人民政府有关部门和下级人民政府履行消防安全职责情况进行监督检查；

（七）法律、法规规定的其他职责。

第十条  公安机关及其消防机构应当履行下列消防工作职责：

（一）依法开展消防监督检查；

（二）依照规定公开执法依据、权限、程序、期限，公开消防技术标准；

（三）依法对国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程进行消防设计审核和消防验收；对备案的其他建设工程进行抽查；对公众聚集场所进行投入使用、营业前的消防安全检查；

（四）依法查处消防安全违法行为，督促火灾隐患整改，及时报告、通报重大火灾隐患；

（五）制定灭火应急救援预案并进行演练；

（六）实施火灾扑救，依法调查火灾事故；

（七）开展重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作；

（八）对专职消防队、志愿消防队进行业务指导；

（九）法律、法规规定的其他职责。

第十一条  公安派出所应当履行下列消防工作职责：

（一）开展消防安全宣传教育，督促和指导村（居）民委员会、物业服务企业等有关单位落实消防安全措施；

（二）开展日常消防监督检查，按照国家和省有关规定处理消防安全违法行为；

（三）协助公安机关消防机构开展灭火、应急救援和火灾事故调查；

（四）法律、法规规定的其他职责。

第十二条  县级以上人民政府有关部门应当加强本部门、本系统消防安全管理，定期组织消防安全检查，依法督促所属单位消除火灾隐患。

行业协会应当结合行业实际制定消防安全管理规则，加强行业自律，引导、支持和帮助会员单位加强消防安全管理，督促会员单位落实消防安全责任。

第十三条  单位应当履行下列消防安全职责：

（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；

（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，自动消防系统的检测应当委托具有相应资质的消防技术服务机构进行，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；

（六）依法建立消防组织，进行有针对性的消防演练；

（七）开展消防宣传教育培训，提高本单位人员查改火灾隐患、扑救初起火灾和组织人员疏散逃生的能力；

（八）法律、法规规定的其他消防安全职责。

单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，应当对本单位的消防安全全面负责。

第十四条  法律、法规规定的消防安全重点单位除应当履行本条例第十三条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责：

（一）确定消防安全管理人，落实消防安全责任；

（二）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

（三）实行每日防火巡查，并建立巡查记录；

（四）对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。

第十五条  乡镇人民政府、街道办事处应当确定消防安全管理人，组织消防安全检查，督促整改火灾隐患，定期检查指导村（居）民委员会开展群众性消防工作。

第十六条  村（居）民委员会应当确定消防安全管理人，制定防火公约，配备必要的消防器材，组织开展防火检查巡查、初起火灾扑救和救援救助等工作；在火灾多发季节、农业收获季节、重大节日和乡村民俗活动期间，开展有针对性的消防宣传活动。

第十七条  综合楼、商住楼和居民住宅区的物业服务企业或者管理单位应当履行下列消防安全职责：

（一）制定消防安全制度，落实消防安全责任，开展消防安全宣传教育；

（二）开展防火检查，消除火灾隐患；

（三）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；

（四）保障共用消防设施、器材以及消防安全标志完好有效；

（五）组织本单位员工和居民每年至少开展一次消防演练。

居民住宅区的建设管理单位或者物业服务企业应当统一设置电动自行车、电动三轮车存放和充电场所，并加强管理。不得在居住建筑物的公共走道、楼梯间、门厅内存放电动自行车、电动三轮车或者为电动自行车、电动三轮车充电。

物业服务企业对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道的行为，应当予以劝阻、制止；对不听劝阻、制止的，应当及时向公安机关消防机构或者公安派出所报告。

业主应当遵守用火、用电等消防安全管理规定，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。

没有物业服务企业或者管理单位管理的居民住宅区，由乡镇人民政府、街道办事处、居民委员会和公安派出所负责消防安全教育和指导工作。

第三章  火灾预防

第十八条  各级人民政府应当根据本地经济社会发展和消防工作的实际需要，将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城乡规划，并负责组织实施。经依法批准的消防规划，未经法定程序批准不得修改。

公共消防设施应当与其他公共基础设施统一规划、统一设计、同步建设。

第十九条  县级以上人民政府应当将公共消防设施的建设、维护资金列入本级财政预算；属于固定资产投资范围的，列入固定资产投资计划。

第二十条  城乡公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的，公安机关消防机构应当提出意见，由公安机关书面报告本级人民政府。接到报告的人民政府应当组织有关部门增建、改建、配置或者进行技术改造。

公共消防设施确需拆除的，应当事先通知公安机关消防机构，并按照国家标准重建。

第二十一条  省辖市人民政府应当根据城市发展的实际情况，对城中村既有建筑物采取相应的消防安全措施。

区人民政府、街道办事处应当加强对城中村、旧工业区、老城区消防安全工作的监督检查，根据需要建设和改造公共消防设施、消防车通道，有条件的，配备必要的消防装备。

第二十二条  城市供水单位应当保证消防用水，定期维护市政公共消火栓、消防水池等消防供水设施。单位自行投资建设给水管网的，应当同时建设公共消火栓、消防水池等消防供水设施并负责管理维护。

乡镇、村应当加强农村消防水源建设。在建设农村给水管网时，应当同时建设公共消火栓，并满足消防用水的需要。没有给水管网的，应当利用河流、湖泊、水库、水渠、水井等水源设置消防取水点，并配备必要的取水设施。

第二十三条  国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位或者个人应当按照国家和本省有关规定将消防设计文件报公安机关消防机构审核。公安机关消防机构应当自受理之日起二十个工作日内作出同意或者不同意的决定，对作出不同意决定的，应当说明理由。公安机关消防机构依法对审核的结果负责。

已经通过消防设计审核的建设工程，其消防设计变更的，应当报公安机关消防机构重新审核。

第二十四条  除国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程外，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的其他建设工程，建设单位或者个人应当在依法取得施工许可之日起七个工作日内将消防设计文件报公安机关消防机构备案。公安机关消防机构应当依法对建设工程消防设计进行抽查。

对被抽查的建设工程，公安机关消防机构应当自收到备案材料之日起二十个工作日内完成检查并公布结果，不合格的应当责令停止施工。

已将消防设计文件报公安机关消防机构备案的建设工程，其消防设计变更的，应当重新备案。

第二十五条  按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：

(一)国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位或者个人应当向公安机关消防机构申请消防验收。消防验收应当在二十个工作日内完成。

(二)其他建设工程，建设单位或者个人在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。对被抽查的建设工程，公安机关消防机构应当在二十个工作日内完成检查。

依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。

已报公安机关消防机构备案或者已经消防验收的建设工程，因改建、扩建或改变用途需要变更消防设计的，应当报公安机关消防机构重新备案、验收。

第二十六条  建设工程的施工单位应当按照国家工程建设消防技术标准和经公安机关消防机构审核合格或者备案的消防设计进行施工。

施工单位负责建设工程施工现场的消防安全，建立消防安全管理制度，明确现场消防安全管理人员，配备消防设施、器材。建筑物施工时高度超过二十四米的，施工单位应当随施工进度保证消防水源。员工集体宿舍应当与施工作业区分开设置，并不得违章用火、用电。

第二十七条  搭建临时建筑物、构筑物或者改变建筑物用途应当符合消防安全要求。

第二十八条  建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。

人员密集场所的室内装修、装饰，严禁使用燃烧时产生大量有毒烟气的材料；装修、装饰材料在施工安装前应当按照规定经具有相应资质的检验单位见证取样检验合格；外墙装饰、装修及广告牌设置应当符合消防安全技术要求，不得影响建筑防火防烟性能和灭火救援行动。

第二十九条  房屋所有权人出租或者委托经营、管理的建筑物应当符合消防安全要求。承包、承租或者受委托经营、管理的单位或者个人应当在其使用、管理范围内履行消防安全职责。

第三十条  同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当书面明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理，同时制定联合灭火和应急疏散预案。

共用消防设施的检验、维修、更新和改造费用，由各产权人或者使用人按照约定承担；没有约定或者约定不明的，由各产权人按照其所有的产权建筑面积占建筑总面积的比例承担。

第三十一条  公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的公安机关消防机构申请消防安全检查。

公安机关消防机构应当自受理申请之日起十个工作日内，对该场所进行消防安全检查；自检查之日起三个工作日内作出是否合格的决定，对作出不合格决定的，应当说明理由。

经公安机关消防机构消防安全检查合格后投入使用、营业的公众聚集场所，需要扩建、改建的，建设单位或者使用单位应当重新申请消防安全检查。

第三十二条  人员密集场所的安全出口、疏散通道不得使用影响疏散的镜面材料和设置影响逃生、灭火救援的障碍物。

第三十三条  禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当经单位消防安全责任人或管理人批准，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。

禁止人员密集场所在营业、开放期间进行电焊、气焊、气割、砂轮切割等具有火灾危险的施工、维修作业。

第三十四条  禁止在民用建筑、地下建筑内生产、储存易燃易爆危险品。

禁止在城市建成区燃放孔明灯等携带明火且不可控制的空中飘移物。

第三十五条  按照消防技术标准不需要设置火灾自动报警系统的养老院、福利院、寄宿制学校、幼儿园、学生校外托管机构、小旅店、小型娱乐场所以及生产、存储、经营与居住为一体不超过2人的场所，应当在容易发生火灾部位设置独立式火灾探测报警器。

学生、员工宿舍等居住场所应当设置智能型电气线路保护装置。

第三十六条  确定为消防安全重点单位的公共娱乐场所、宾馆应当设置移动照明灯具、防烟面罩等辅助人员逃生的装备。

在具有火灾危险的车间、商场、集贸市场、仓库和公共娱乐场所内不得设置员工宿舍。

第三十七条  学校、福利院、幼儿园、养老院、医院等单位应当落实消防安全管理制度，制定灭火和应急疏散预案，每年至少组织一次消防演练。

第三十八条  中小学校、幼儿园应当结合不同年龄阶段学生认知能力和特点，采取相应的方式，每学期至少对学生开展一次消防安全教育。

第三十九条  公共交通工具应当按照国家和本省有关规定配备必要的消防器材和逃生救助设施。

公共交通运营单位应当加强对司乘人员的消防安全教育培训，提高其使用灭火器材和组织、引导乘客及时疏散的技能，并通过广播、宣传手册等形式，向乘客宣传消防设施、器材的使用方法和逃生自救等消防安全知识。

第四十条  举办灯会、庙会、焰火晚会等大型群众性活动，承办者应当依法向公安机关申请安全许可，并制定灭火和应急疏散预案，配备必要的消防设施、器材，未经许可不得举办。

第四十一条  消防控制室应当按照国家标准配备值班操作人员，实行24小时值班制度，每班不少于2人。

第四十二条  下列人员应当接受消防安全专业培训：

（一）单位消防安全管理人员；

（二）易燃易爆场所和公共娱乐场所的从业人员；

（三）进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员；

（四）自动消防系统的设计、施工、监理、维修、操作人员，消防产品的检验维修人员；

（五）消防设施检测、安全监测、技术咨询、安全评估等消防技术服务机构的执业人员；

（六）依照有关规定应当接受消防安全专业培训的其他人员。

自动消防系统的操作人员应当依法取得消防职业资格证书后方可上岗。

第四十三条  消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。

安装、维修消防设施、器材应当遵守有关消防技术标准和管理规定，使用符合消防技术标准的产品或者配件。

第四十四条  鼓励单位将设置的火灾自动报警系统与城市消防远程监控系统联网。

鼓励、引导公众聚集场所和生产、储存、运输、销售易燃易爆危险品的企业投保火灾公众责任保险。

第四章  消防组织

第四十五条  县级以上人民政府应当加强消防组织建设，根据经济社会发展的需要，按照国家规定建立公安消防队、专职消防队等消防组织，承担防火、灭火和应急救援工作。

乡镇人民政府应当根据当地经济社会发展和消防工作的需要，建立专（兼）职消防队或者志愿消防队。

第四十六条  下列单位应当建立单位专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作：

（一）大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、具有较大火灾危险的大型批发市场；

（二）生产、储存易燃易爆危险品的大型企业；

（三）储备可燃的重要物资的大型仓库、基地；

（四）火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业；

（五）距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位；

（六）县级以上人民政府认为需要建立专职消防队的其他单位。

第四十七条  大型商场、公共娱乐场所应当建立适合自身需要的专职消防组织，承担本单位的火灾预防和扑救工作。

第四十八条  专职消防队的建立，应当符合国家有关规定，并报当地公安机关消防机构验收。

专职消防队不得擅自撤销。因单位被撤销或者分立、合并以及其他法定情形确需撤销或者重新组建的，应当报当地公安机关消防机构备案。

专职消防队队员按照国家和本省的有关规定享受相应的待遇。

第四十九条  联防队、巡防队和保安组织应当将消防工作纳入职责范围，开展防火巡查、消防宣传、初起火灾扑救、应急救援等工作。

第五十条  县级以上人民政府应当依托公安消防队、政府专职消防队建立综合性应急救援队，建设灭火和应急救援训练设施，按照国家有关标准配备应急救援器材、装备，承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

第五章  灭火救援

第五十一条  县级以上人民政府应当根据本行政区域灭火和应急救援工作的需要，建设消防应急救援调度指挥中心，建立消防与公安、安全生产监管、供水、供电、供气、通信、医疗救护、交通运输、环境保护、气象等有关单位和其他应急救援队伍的应急联动机制，提高消防应急救援能力。

发生灾害事故时，县级以上人民政府应当根据灾害等级迅速启动应急救援预案，统一组织指挥应急救援工作，可以根据灾害等级和特性，授权专业部门实施指挥。

各类应急救援队伍应当履行政府应急救援预案规定的职责，共同承担应急救援工作。

第五十二条  县级以上人民政府应当建立应急救援装备和物资储备制度。

因火灾扑救、应急救援需要，县级以上人民政府可以征用单位、个人的车辆、器材和其他物资，任何单位、个人不得拒绝、推诿、拖延。火灾扑救、应急救援结束后，应当立即返还并依法予以补偿。

第五十三条  任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位和个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。

人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。

任何单位发生火灾，必须立即组织力量扑救。邻近单位应当给予支援。禁止组织未成年人参加火灾扑救。

消防队接到火警，必须立即赶赴火灾现场，救助遇险人员，排除险情，扑灭火灾。

第五十四条  消防车辆在执行扑救火灾或者其他应急救援任务中，指挥员有权决定对占用消防车通道的车辆或者其他障碍物实施强制让道或者清除。

第五十五条  公安消防队、政府专职消防队扑救火灾、应急救援和执行重大活动消防安全保卫任务，不得收取任何费用。

单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由火灾发生地人民政府给予补偿。

志愿消防队员在工作时间参加灭火与应急救援的，其所在单位不得扣发工资、福利。

第五十六条  对参加扑救火灾或者应急救援表现突出的人员，县级以上人民政府和有关部门应当给予表彰和奖励。

对因参加扑救火灾或者应急救援受伤、致残或者死亡的人员，按照国家有关规定给予医疗、抚恤。

第六章  监督检查

第五十七条  各级人民政府应当根据本地的火灾形势和特点，定期组织公安、安全生产监管、住房城乡建设、工商、质量技术监督、文化等部门开展消防安全检查，督促整改火灾隐患。

政府有关部门对行政管理中发现的消防违法行为或者火灾隐患，应当及时告知公安机关消防机构。

第五十八条  省辖市、县级人民政府公安机关消防机构对性质重要、功能复杂、规模大、消防安全技术要求高的消防安全重点单位实施消防监督检查。

公安派出所对除省辖市、县级人民政府公安机关消防机构监督检查范围外的消防安全重点单位、其他单位和居民住宅区的物业服务企业、村（居）民委员会履行消防安全职责的情况实施日常消防监督检查。

第五十九条  公安机关消防机构实施消防监督检查时，检查人员不得少于两人，并出示证件。被检查单位或者个人应当如实提供情况和资料，涉及国家秘密和商业秘密的，消防监督检查人员应当保密。

实施消防监督检查时，应当填写消防监督检查记录，记载消防监督检查情况，并由被检查单位现场负责人或者陪同人员签名确认；被检查单位现场负责人或者陪同人员拒不签名的，应当在消防监督检查记录中注明。

第六十条  公安机关消防机构对消防监督检查的结果，可以通过适当方式向社会公告；对检查发现的影响公共安全的火灾隐患，应当定期公布。

第六十一条  公安机关消防机构在接到危害消防安全行为的投诉后，应当及时处理，并在二十日内将处理结果告知投诉人。

第六十二条  质量技术监督部门、工商部门和公安机关消防机构，应当在法定职责范围内依法查处违法生产、销售、使用不合格消防产品和国家明令淘汰的消防产品的行为。

质量技术监督部门、工商部门应当将存在重大质量问题的消防产品以及公安机关消防机构移交的消防产品案件的查处情况，自案件处理结束之日起十日内向同级公安机关消防机构通报。

第六十三条  消防安全评估、消防设施检测和维护保养等消防技术服务机构应当符合国家关于社会消防技术服务管理规定的条件，依法取得资质证书。

省公安机关消防机构应当制定消防技术服务发展规划和管理办法，加强对消防技术服务机构的监督管理，规范消防技术服务行业发展。

第六十四条  消防技术服务机构在接受委托进行消防安全评估、消防设施检测、消防设施维护保养等消防安全技术服务时，必须遵守法律、法规、消防技术标准和职业准则，并对服务质量负责。不得出具虚假文件，禁止非法转让资质证书或者未取得相应资质擅自从事消防技术服务活动。

第六十五条  公安机关消防机构在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，公安机关消防机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。

实施临时查封后，当事人请求进入被查封的危险部位或者场所整改火灾隐患的，应当允许。但不得在被查封的危险部位和场所从事生产经营活动。有关单位或者个人应当做好被查封期间的安全防范工作，防止事故发生。

临时查封期限不得超过一个月，但逾期未消除火灾隐患的，临时查封期限经批准可以延长。对经济和社会生活影响较大的临时查封措施，由公安机关消防机构提出意见，并由公安机关报请本级人民政府依法决定。

第六十六条  公众聚集场所存在重大火灾隐患，经公安机关消防机构采取临时查封措施后，仍不消除火灾隐患的，公安机关消防机构可以撤销其消防安全合格证件，并将有关情况通报工商、文化等有关部门。工商、文化等有关部门应当依法处理。

第六十七条  公安机关消防机构及其工作人员应当依法履行职责，不得有下列行为：

（一）对不符合消防安全要求的消防设计文件、建设工程、场所准予审核合格、消防验收合格、消防安全检查合格的；

（二）无故拖延消防设计审核、消防验收、消防安全检查，不在法定期限内履行审批职责的；

（三）发现火灾隐患不及时通知有关单位或者个人整改的；

（四）利用职务为用户、建设单位指定或者变相指定消防产品的销售单位、品牌、消防设施施工单位或者消防技术服务机构的；

（五）将消防车以及消防器材、装备和设施用于与消防和应急救援无关的事项的；

（六）对举报、投诉或者发现的消防违法行为未调查处理导致发生火灾事故的；

（七）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。

第六十八条  公安机关消防机构及其工作人员执行职务应当依法保护行政相对人的合法权益，自觉接受社会监督。

任何单位和个人有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。收到检举、控告的机关应当按照职责及时查处，并将处理结果告知举报人。

第七章  法律责任

第六十九条  违反本条例规定，法律、法规已有处罚规定的，从其规定。

第七十条  人民政府及其有关部门违反本条例规定，未履行消防安全职责严重影响消防安全工作，或者未及时组织整改重大火灾隐患的，由上级人民政府予以通报，并责令限期改正；致使本地发生重特大火灾的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

单位违反本条例第十三条第（一）（三）（五）（六）（七）项和第十四条规定，未履行消防安全职责的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，对单位处以二千元以上五千元以下罚款。对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十一条  违反本条例规定，在居住建筑物的公共走道、楼梯间、门厅内为电动自行车、电动三轮车充电，在城市建成区燃放孔明灯等携带明火且不可控制的空中飘移物的，由公安机关消防机构或公安派出所责令改正；拒不改正的，处以二百元罚款。

第七十二条  违反本条例规定，有下列行为之一的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，处三千元以上三万元以下罚款：

（一）建设工程的外墙装饰、装修及广告牌设置不符合消防安全要求，影响建筑防火防烟性能和灭火救援行动的；

（二）人员密集场所的安全出口、疏散通道使用影响疏散的镜面材料的；

（三）建筑物施工时高度超过二十四米，施工单位没有随施工进度保证消防水源的；

（四）在具有火灾危险的车间、商场、集贸市场、仓库和公共娱乐场所内设置员工宿舍的。

第七十三条  违反本条例规定，有下列行为之一的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，处一千元以上一万元以下罚款：

（一）安装、维修消防设施、器材，违反消防技术标准和管理规定的；

（二）搭建临时建筑物、构筑物或者改变建筑物用途，不符合消防安全要求的；

（三）确定为消防安全重点单位的公共娱乐场所和宾馆，未按照规定配置辅助人员逃生装备的。

第七十四条  违反本条例规定引起火灾事故或者导致火灾损失扩大的，由公安机关消防机构处一万元以上十万元以下罚款。

第七十五条  公安机关消防机构的工作人员违反本条例第六十七条规定的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章  附   则

第七十六条  本条例自2011年1月1日起施行。

报：省委

发：省政府法制办公室、省消防总队

省人大法制委员会，省人大常委会各工作委员会

河南省人大常委会办公厅             2014年4月15日印

南阳市公安消防支队文件

宛公消通〔2014〕64号

关于贯彻执行《河南省人民代表大会常务委员会关于修改<河南省消防条例>的决定》的通知

各消防大队、科：

河南省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议于2014年3月26日审议通过了《河南省人民代表大会常务委员会关于修改<河南省消防条例>的决定》，《决定》自公布之日起实施。为加大《决定》贯彻执行力度，在全社会营造学法、守法、用法的浓厚氛围，现将有关要求通知如下：

一、迅速掀起学习《决定》的热潮。《决定》的颁布实施是我省加强消防安全管理工作的一项重要举措，消防部门要站在依法履行职责、服务好经济社会发展的高度，进一步增强责任感和紧迫感，切实把《决定》学习好、贯彻好。要采取自学、集中培训、座谈讨论等形式，推动全体人员和公安派出所民警认真学习掌握《决定》，对《决定》的主要内容要做到熟练掌握、正确运用。要把学习《决定》作为“四员型”消防队伍建设的重要内容，对学习掌握情况要采取随机提问、知识竞赛、试卷考试等形式，人人过关。

二、督促社会单位落实消防安全主体责任。各级公安消防部门、公安派出所要组织辖区设有建筑消防设施或者消防控制室的社会单位、消防技术服务机构、居民住宅区的建设管理单位或者物业服务企业、养老院、福利院、寄宿制学校、幼儿园、学生校外托管机构、小旅店、小型娱乐场等场所消防安全负责人召开会议，对《决定》进行培训，并将《决定》发至各社会单位，督促单位落实消防安全主体责任。消防监督人员要按照消防监督网格划分，适时对网格内社会单位贯彻执行《决定》情况进行专项检查，确保《决定》落实。

三、明确措施浓厚宣传氛围。各地要将《决定》宣贯活动作为一项重要工作，周密组织实施，强力推动落实。要大张旗鼓地开展形式多样、内容丰富的宣贯活动，积极动员全社会行动起来，迅速掀起《决定》宣传活动高潮，切实提高全民遵守消防法律法规的自觉性。要充分发挥新闻媒体消防宣传主阵地作用，开设专题专栏专版，对《决定》的重要内容进行全方位、立体化的解读和宣传。要协调户外视频、楼宇广告、车载电视等新兴媒介每天滚动播发条例公益广告和提示字幕，协调通信部门每天发送以宣贯《决定》为主要内容的手机短信，形成铺天盖地的宣传声势。要组织消防宣传车和消防宣传小分队，每天深入社区、学校、企业、农村开展《决定》宣讲活动，现场讲解《决定》知识。各县市区建成的消防安全示范街要及时更换宣传内容，大力宣传贯彻《决定》，切实将消防法律法规知识送到老百姓身边，扩大宣传覆盖面，在全社会营造自觉学习《决定》、遵守《决定》、执行《决定》的良好氛围。

附件：关于贯彻执行《河南省人民代表大会常务委员会关于修改<河南省消防条例>的决定》的通知

2014年5月8日

南阳市公安消防支队防火监督处              2014年5月8日印发

南阳市消防安全责任制实施细则

第一条  为深入贯彻《河南省消防条例》《河南省消防安全责任制实施办法》，进一步落实消防安全责任制，保障人民群众生命财产安全，结合本市实际制定本细则。

第二条  全市各级人民政府(管委会)负责本行政区域消防工作，政府(管委会)主要负责人为第一责任人，对消防工作负全面领导责任；分管消防工作的负责人为主要责任人，对消防工作负分管领导责任；其他负责人对分管领域内的消防工作负领导责任。

市、县(市、区)人民政府(管委会)应急管理、消防救援、住房城乡建设、公安、市场监管等部门按照分工做好职责范围内的消防安全工作。市、县(市、区)人民政府(管委会)其他有关部门应当在各自职责范围内，依法依规做好消防有关工作。

机关、团体、企事业单位和具有固定生产经营场所的个体工商户，按照安全自查、隐患自除、责任自负的原则落实消防安全主体责任。机关、团体、企事业等单位的法定代表人、主要负责人或实际控制人是本单位、本场所消防安全责任人，对本单位、本场所消防安全全面负责。消防安全重点单位应当确定消防安全管理人，负责组织实施本单位的消防安全管理工作。

第三条  市、县(市、区)人民政府(管委会)履行下列消

防工作职责：

一2—

- 负责本地区消防工作，贯彻执行国家消防法律法规和上级党委、政府关于消防工作的部署要求，每年召开消防工作会议，研究部署本地区消防工作重大事项；实体化运行消防安全委员会；定期召开政府常务会议、办公会议，研究部署消防工作，健全由政府主要负责人或分管负责人牵头的消防工作协调机制，推动落实消防工作责任。

- 将消防工作纳入政府目标责任、社会治安综合治理、文明创建、政务督查、政府绩效考核等级评定等内容；督促所属部门和下级人民政府落实消防安全责任制。

(三) 将消防工作纳入国民经济和社会发展规划，将消防规划纳入国土空间规划，科学编制和严格落实城乡消防规划并负责组织实施，预留消防站、训练设施等建设用地，确保消防工作与经济社会发展相适应。

(四) 强化火灾隐患排查整治，定期分析评估本地区消防安全形势，组织开展消防安全检查，对重大火灾隐患挂牌督办，组织有关行业主管部门制定整改措施，督促限期消除。

(五) 在本级致府预算中安排资金，保障消防站、消防供水、消防通信等公共消防设施和消防装备建设；制定市政消防水源管理办法，建设市政消防供水设施，明确建设、管理、维护单位；建设以国家综合性消防救援队伍、专职消防队为主体，微型消防站、志愿消防队等为补充的多种形式消防队伍，并按规定落实必要保障。

一3一

- 推进消防教育培训、技术服务和物防、技防等工作，推动消防科学研究和技术创新，推广应用电气火灾监控、消防远程监控、消防物联网等技术，将“智慧消防”纳入“智慧城市”建设。

- 组织领导火灾扑救和应急救援工作，组织制定灭火救援应急预案，定期组织开展演练。健全灭火救援社会联动和应急反应处置机制，落实人员、装备、经费和灭火药剂等保障。

第四条  乡镇人民政府履行下列消防工作职责：

- 建立消防安全组织机构，制定消防安全制度，明确专人负责消防工作，成立消防安全委员会，配置消防工作人员和办公场所，落实消防安全措施。

- 安排必要的资金，用于公共消防设施建设和消防网格化管理、安全检查和宣传教育等工作经费支出。

- 将消防安全内容纳入乡镇国土空间规划，并组织实施。

- 根据当地经济发展和消防工作的需要建立专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救等职能，并开展消防宣传、防火巡查、隐患查改等工作。

- 落实消防安全“网格化”管理的措施和要求，将网格化消防管理纳入基层综治网格治理平台，逐级划分消防安全网格，明确各级网格负责人及其职责，借助现有基层工作平台或移动终端，加强网格消防信息采集、检查、督查、情况反馈、问题督办。

一4一

- 组织开展消防安全检查，督促整改火灾隐患，对辖区内的单位和场所实施消防安全动态管理，特别是对“多合一”场所(住宿与生产、储存、经营等一种或几种用途混合设置在同一连通空间内场所)、“九小”场所、老旧居民楼进行重点监管，对不符合消防安全条件的住人经营场所及时进行整治，对拒不整改的，移交相关部门依法查处。

- 指导村(居)民委员会开展好群众性的消防工作。

- 发生火灾时，及时报告火警，并组织人员疏散、开展火灾自救，协助有关部门保护火灾现场、维护火场秩序、调查火灾原因以及火灾善后处理工作。

- 法律、法规、规章规定的其他消防工作职责。

- 街道办事处应当履行前款除第三项以外的职责，并保障消防工作经费。

第五条 村(居)民委员会应当在乡镇人民政府(街道办事

处)指导下，开展以下群众性消防工作：

- 确定消防安全管理人员，健全消防安全制度，落实消防安全网格化管理工作。

(二) 根据需要建立志愿消防队伍，开展群众性自防自救工作，整合社区保安人员、物业管理人员、治安联防队员、社区工作人员、网格管理员、消防志愿者以及消防控制室值班人员等力量，结合值班安排和在岗情况，分时段优化人员编组，分区域设置消防器材，明确职责分工，定期开展消防宣传教育、技能培训和消防演练等活动。

—5一

- 对居民小区、村民集中居住区域、沿街门店等进行防火安全检查。

- 法律、法规、规章规定的其他消防工作职责。

社区应当按照规定建立微型消防站，积极开展消防安全巡查、灭火救援、消防演练和宣传工作。

第六条  市、县(市、区)人民政府(管委会)应急管理部

门履行下列职责：

- 加强消防法律、法规、规章宣传，督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

- 将消防救援机构确定的本行政区域消防安全重点单位报本级人民政府备案。

- 将消防救援机构在消防监督检查中发现的城乡消防安全布局、公共消防设施不符合消防安全要求的情况，或者发现本行政区域存在的影响公共安全的重大火灾隐患，书面报告本级人民政府。

第七条  市、县(市、区)人民政府(管委会)消防救援机

构履行下列职责：

- 依法开展消防监督检查。

- 依法对投入使用、营业前的公众聚集场所进行消防安全检查。

- 依法查处消防安全违法行为，督促火灾隐患整改，及

一6一

时报告、通报重大火灾隐患。

- 制定灭火救援应急预案并进行演练。

- 实施火灾扑救，依法调查火灾事故。

- 开展重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

- 开展消防安全宣传和教育培训，对专职消防队、志愿消防队进行业务指导。

- 法律、法规、规章规定的其他职责。

第八条  市、县(市、区)人民政府(管委会)住房城乡建

设部门履行下列职责：

- 负责特殊建设工程的消防设计审查、消防验收，以及其他建设工程的消防验收备案、抽查。

- 依法对建设工程消防设计以及房屋建筑、市政基础设施工程施工、监理等责任主体遵守消防法律法规、贯彻执行消防技术标准情况进行监督检查。

第九条  市、县(市、区)人民政府(管委会)公安部门履

行下列职责：

- 负责查处消防救援机构依法移送的消防违法行为。

- 协助开展火灾扑救和应急救援行动中消防车辆通行、停靠保障以及火灾扑救和应急救援现场及周边道路的交通管制、指挥、疏导工作。

- 公安派出所按照国家和本省有关规定，开展日常消防

一7一

监督检查、消防安全宣传教育。

第十条  市、县(市、区)人民政府(管委会)市场监督管

理部门履行下列职责：

- 监督管理生产、销售领域的消防产品质量。

- 依法查处消防产品质量违法行为。

- 组织消防安全相关地方标准制定、修订工作。

第十一条  市、县(市、区)人民政府(管委会)负有行业

监督管理职责的部门应当按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，依法履行下列职责：

- 根据本行业、本系统业务工作特点，将消防安全内容纳入行业安全生产法规政策、规划计划和应急预案。

- 开展本行业、本系统消防安全标准化管理，按照“分类指导、典型示范、整体推进”的工作原则，结合火灾发生规律和消防安全隐患特点，明确岗位责任和消防安全管理要求，提高消防安全管理水平。

- 依法督促本行业、本系统相关单位落实消防安全责任制，建立消防安全管理制度，确定专(兼)职消防安全管理人员，落实消防工作经费。

- 开展针对性消防安全检查治理，消除火灾隐患。

- 加强消防宣传教育培调，每年组织应急演练，提高行业从业人员消防安全意识。

- 及时组织、协助本行业、本系统单位火灾事故的灭火

一8一

救援、善后处置和调查处理。

- 法律、法规、规章规定的其他消防工作职责。

第十二条  市、县(市、区)人民政府(管委会)有关部门

和单位按照职责分工，在各自职责范围内为消防安全工作提供支持和保障，市、县(市、区)人民政府(管委会)负有行业监督管理职责的部门按照职责分工，在各自职责范围内依法对其主管行业的消防安全负管理责任：

- 发展改革部门负责将消防工作纳入国民经济和社会发展中长期规划，将公共消防设施建设列入固定资产投资计划。

- 教育部门负责学校、幼儿园、培训机构等管理中的行业消防安全，指导消防安全教育宣传工作，将消防安全教育纳入学校教育教学内容，与学校安全教育活动统筹安排。

- 科技部门负责将消防科技工作纳入科技发展规划并组织实施，组织指导消防安全重大科技攻关、基础研究和应用研究，会同有关部门推动消防科研成果转化应用，将消防知识纳入科普教育内容。

- 工业和信息化部门负责指导督促民用爆炸物品生产、销售的消防安全管理，将消防产业纳入应急产业同规划、同部署、同发展。

- 民族宗教事务部门负责指导督促宗教活动场所和宗教团体履行消防安全管理职责；指导督促相关单位做好民族宗教大型庆典活动的消防安全管理工作。

一9一

- 民政部门负责社会福利、特困人员供养、救助管理、未成年人保护、婚姻、殡葬、老年人照料设施等民政服务机构管理中的行业消防安全；引导文明低碳祭祀，做好民政系统的经营性、公益性公墓的火源管理工作。

- 司法行政部门负责指导市监狱建立健全消防安全制度，严格落实各项消防安全措施，开展消防安全宣传教育；及时审查修改有关部门报送的消防法规、规范性文件草案；将消防法律法规纳入普法教育内容。

- 财政部门负责按照规定对消防资金进行预算管理。

- 人力资源和社会保障部门负责职业培训机构、技工院校审批或管理中的行业消防安全；将消防安全知识纳入事业单位人员培训、职业教育和继续教育计划并组织实施；督促用人单位依法为政府专职消防队员、企业专职消防队员参加工伤保险；落实患有消防职业病的消防队员的社会保险待遇工作。

- 自然资源和规划部门负责将消防规划纳入国土空间规划统一管理，依据规划预留消防设施用地，并负责监督实施。

- 住房城乡建设部门负责指导、督促物业服务企业按照合同约定履行消防安全职责，指导业主依照有关规定使用专项维修资金对共用的消防设施进行维修、更新和改造。

- 交通运输部门负责客运车站及公共交通工具管理中的行业消防安全；负责指导督促公路管养单位及时清理高速公路、国道、省道、县道、村道用地范围内的火灾隐患。

一10—

- 农业农村部门负责指导督促农业生产、畜禽屠宰等企业的消防安全管理；指导、监督野外农事用火管理。

- 商务部门负责指导、督促商贸行业的消防安全管理工作。

- 文化广电和旅游部门负责文化娱乐、广播电视、网络视听、文物、旅游等管理中的行业消防安全工作。

- 卫生健康部门负责医疗卫生机构、计划生育技术服务机构管理中的行业消防安全，将消防安全知识纳入卫生健康专业技术人员教育和继续教育计划并组织实施；协助做好火灾扑救和应急救援过程中的医疗卫生救援工作。

- 退役军人事务部门负责指导督促烈士纪念、军休军供、优抚医院、光荣院、退役军人服务中心(站)等机构管理中的行业消防安全。

- 城市管理部门应当根据有关规定查处占用消防通道进行占道经营、违规设置广告牌、违法建设等违法行为。

- 政务服务和大数据管理部门负责按照国家有关规定，提供数据共享服务，提升消防政务服务、消防安全管理的智能化水平。

(二十) 林业部门负责指导督促本系统、直属单位以及林区、林场及其内部生产经营单位履行消防安全管理职责。

(二十一) 邮政管理部门负责督促邮政、快递企业加强消防安全管理。

一11—

(二十二) 金融监管机构负责督促银行业金融机构、证券业机构、保险机构及服务网点、派出机构落实消防安全管理职责。

(二十三) 气象、水利部门应当及时将重大灾害事故预警信息通报消防救援机构。

(二十四) 负责公共消防设施维护管理的单位应当在职责范围内保持消防供水、消防通信、消防车通道等公共消防设施的完好有效。

(二十五) 供电单位对其产权范围内的供电设施、电气线路定期检查，及时更换改造老化的供电设施和电气线路，按照国家有关规定开展用电检查，配合有关部门开展消防安全检查。

(二十六) 供气单位应当指导燃气用户安全用气，定期对建筑燃气设施进行安全检查、排除隐患，配合有关部门开展消防安全检查。

(二十七) 供水单位应当保障消防供水，定期维护市政公共消火栓、消防水鹤等消防供水设施。

(二十八)其他有关单位在各自职责范围内做好消防有关工作。

第十三条  各级人民政府(管委会)及其部门应当按照消防安全责任制的要求，逐级签订消防工作目标责任保证书，明确消防安全责任主体、责任范围、目标任务、工作措施、奖惩办法等内容。

市、县(市、区)人民政府(管委会)应当建立健全消防工

一12一

作考评机制，每年对下级人民政府和本级人民政府有关部门落实消防安全责任制情况进行考核，并将考核结果作为对下级人民政府和本级人民政府有关部门主要负责人和领导班子综合考核评价的依据。

各级行业部门应当建立消防安全工作档案，依法对本行业、本系统单位消防安全责任制落实情况进行检查考核，并将检查考核结果作为评先评优的依据。

第十四条  各级消防安全委员会应当负责协调、指导本行政区域的消防工作，督促解决消防工作重大问题，落实联席会议、工作汇报、考核通报、信息共享等工作机制，督促落实消防安全责任制。

第十五条  依法履行消防监督检查工作职责的有关部门和机构发现火灾隐息，应当及时通知有关单位和个人采取措施消除隐患并对整改情况进行检查；发现火灾隐患、消防安全违法行为需要由其他有关部门处理的，应当及时移送其他有关部门并记录备查，接受移送的部门应当及时处理。

对依法履行消防监督检查工作职责的有关部门和机构下发的责令整改通知，有关责任单位和个人能够当场消除火灾隐患的，应当当场消除；不能当场消除的，应当制定具体的消防整改措施在整改期限内消除。在火灾隐患消除前，有关责任单位和个人应当采取必要措施确保消防安全。

第十六条  依法履行消防监督检查工作职责的有关部门和机

—13一

构应当建立消防违法行为信息库，记录单位和个人的消防违法行为信息，定期向社会公告消防违法行为严重的单位和个人信息，将有关信息纳入信用信息共享平台。相关行业部门依托信用信息平台依法依规对严重失信行为实行联合惩戒。

第十七条  各级人民政府(管委会)和有关部门不依法履行职责，在涉及消防安全行政审批、公共消防设施建设、重大火灾隐患整改、消防力量发展等方面滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十八条  因消防安全责任落实不力发生一般及以上火灾事故的，依法依规追究单位直接责任人、法定代表人、主要负责人或实际控制人的责任，对履行职责不力、失职渎职的政府及有关部门负责人和工作人员实行问责，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

发生造成人员死亡或产生社会影响的一般火灾事故的，由事故发生地县(市、区)人民政府(管委会)组织调查组调查处理；发生较大火灾事故的，由市人民政府组织调查组调查处理。

火灾事故调查组负责查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及造成的损失，统计事故直接经济损失，认定事故性质和事故责任，提出对责任人和责任单位的处理建议，总结事故教训，提交事故调查报告，负责火灾调查的人民政府(管委会)应当及时作出批复。

—14—

有关部门应当按照人民政府(管委会)的批复，依照法律、法规规定的权限和程序，对火灾事故发生单位和有关人员包括直接责任人、法定代表人、主要负责人或实际控制人等进行行政处罚，对负有火灾事故责任的国家工作人员进行处分；火灾事故发生单位应当按照负责火灾事故调查人民政府(管委会)的批复，对本单位负有火灾事故责任的人员进行处理；负有火灾事故责任的人员涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

火灾事故发生单位应当认真吸取火灾事故教训，落实防范和整改措施，防止火灾事故再次发生。

第十九条  本细则自印发之日起施行。

消防安全责任制实施办法

第一章　总　　则

第一条　为深入贯彻《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》和党中央、国务院关于安全生产及消防安全的重要决策部署，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，进一步健全消防安全责任制，提高公共消防安全水平，预防火灾和减少火灾危害，保障人民群众生命财产安全，制定本办法。

第二条　地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作，政府主要负责人为第一责任人，分管负责人为主要责任人，班子其他成员对分管范围内的消防工作负领导责任。

第三条　国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理。县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理。县级以上人民政府其他有关部门按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，在各自职责范围内依法依规做好本行业、本系统的消防安全工作。

第四条　坚持安全自查、隐患自除、责任自负。机关、团体、企业、事业等单位是消防安全的责任主体，法定代表人、主要负责人或实际控制人是本单位、本场所消防安全责任人，对本单位、本场所消防安全全面负责。

消防安全重点单位应当确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作。

第五条　坚持权责一致、依法履职、失职追责。对不履行或不按规定履行消防安全职责的单位和个人，依法依规追究责任。

第二章　地方各级人民政府消防工作职责

第六条　县级以上地方各级人民政府应当落实消防工作责任制，履行下列职责：

（一）贯彻执行国家法律法规和方针政策，以及上级党委、政府关于消防工作的部署要求，全面负责本地区消防工作，每年召开消防工作会议，研究部署本地区消防工作重大事项。每年向上级人民政府专题报告本地区消防工作情况。健全由政府主要负责人或分管负责人牵头的消防工作协调机制，推动落实消防工作责任。

（二）将消防工作纳入经济社会发展总体规划，将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城乡规划，并负责组织实施，确保消防工作与经济社会发展相适应。

（三）督促所属部门和下级人民政府落实消防安全责任制，在农业收获季节、森林和草原防火期间、重大节假日和重要活动期间以及火灾多发季节，组织开展消防安全检查。推动消防科学研究和技术创新，推广使用先进消防和应急救援技术、设备。组织开展经常性的消防宣传工作。大力发展消防公益事业。采取政府购买公共服务等方式，推进消防教育培训、技术服务和物防、技防等工作。

（四）建立常态化火灾隐患排查整治机制，组织实施重大火灾隐患和区域性火灾隐患整治工作。实行重大火灾隐患挂牌督办制度。对报请挂牌督办的重大火灾隐患和停产停业整改报告，在7个工作日内作出同意或不同意的决定，并组织有关部门督促隐患单位采取措施予以整改。

（五）依法建立公安消防队和政府专职消防队。明确政府专职消防队公益属性，采取招聘、购买服务等方式招录政府专职消防队员，建设营房，配齐装备；按规定落实其工资、保险和相关福利待遇。

（六）组织领导火灾扑救和应急救援工作。组织制定灭火救援应急预案，定期组织开展演练；建立灭火救援社会联动和应急反应处置机制，落实人员、装备、经费和灭火药剂等保障，根据需要调集灭火救援所需工程机械和特殊装备。

（七）法律、法规、规章规定的其他消防工作职责。

第七条　省、自治区、直辖市人民政府除履行第六条规定的职责外，还应当履行下列职责：

（一）定期召开政府常务会议、办公会议，研究部署消防工作。

（二）针对本地区消防安全特点和实际情况，及时提请同级人大及其常委会制定、修订地方性法规，组织制定、修订政府规章、规范性文件。

（三）将消防安全的总体要求纳入城市总体规划，并严格审核。

（四）加大消防投入，保障消防事业发展所需经费。

第八条　市、县级人民政府除履行第六条规定的职责外，还应当履行下列职责：

（一）定期召开政府常务会议、办公会议，研究部署消防工作。

（二）科学编制和严格落实城乡消防规划，预留消防队站、训练设施等建设用地。加强消防水源建设，按照规定建设市政消防供水设施，制定市政消防水源管理办法，明确建设、管理维护部门和单位。

（三）在本级政府预算中安排必要的资金，保障消防站、消防供水、消防通信等公共消防设施和消防装备建设，促进消防事业发展。

（四）将消防公共服务事项纳入政府民生工程或为民办实事工程；在社会福利机构、幼儿园、托儿所、居民家庭、小旅馆、群租房以及住宿与生产、储存、经营合用的场所推广安装简易喷淋装置、独立式感烟火灾探测报警器。

（五）定期分析评估本地区消防安全形势，组织开展火灾隐患排查整治工作；对重大火灾隐患，应当组织有关部门制定整改措施，督促限期消除。

（六）加强消防宣传教育培训，有计划地建设公益性消防科普教育基地，开展消防科普教育活动。

（七）按照立法权限，针对本地区消防安全特点和实际情况，及时提请同级人大及其常委会制定、修订地方性法规，组织制定、修订地方政府规章、规范性文件。

第九条　乡镇人民政府消防工作职责：

（一）建立消防安全组织，明确专人负责消防工作，制定消防安全制度，落实消防安全措施。

（二）安排必要的资金，用于公共消防设施建设和业务经费支出。

（三）将消防安全内容纳入镇总体规划、乡规划，并严格组织实施。

（四）根据当地经济发展和消防工作的需要建立专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救、应急救援等职能，并开展消防宣传、防火巡查、隐患查改。

（五）因地制宜落实消防安全“网格化”管理的措施和要求，加强消防宣传和应急疏散演练。

（六）部署消防安全整治，组织开展消防安全检查，督促整改火灾隐患。

（七）指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作，确定消防安全管理人，制定防火安全公约，根据需要建立志愿消防队或微型消防站，开展防火安全检查、消防宣传教育和应急疏散演练，提高城乡消防安全水平。

街道办事处应当履行前款第（一）、（四）、（五）、（六）、（七）项职责，并保障消防工作经费。

第十条　开发区管理机构、工业园区管理机构等地方人民政府的派出机关，负责管理区域内的消防工作，按照本办法履行同级别人民政府的消防工作职责。

第十一条　地方各级人民政府主要负责人应当组织实施消防法律法规、方针政策和上级部署要求，定期研究部署消防工作，协调解决本行政区域内的重大消防安全问题。

地方各级人民政府分管消防安全的负责人应当协助主要负责人，综合协调本行政区域内的消防工作，督促检查各有关部门、下级政府落实消防工作的情况。班子其他成员要定期研究部署分管领域的消防工作，组织工作督查，推动分管领域火灾隐患排查整治。

第三章　县级以上人民政府工作部门消防安全职责

第十二条　县级以上人民政府工作部门应当按照谁主管、谁负责的原则，在各自职责范围内履行下列职责：

（一）根据本行业、本系统业务工作特点，在行业安全生产法规政策、规划计划和应急预案中纳入消防安全内容，提高消防安全管理水平。

（二）依法督促本行业、本系统相关单位落实消防安全责任制，建立消防安全管理制度，确定专（兼）职消防安全管理人员，落实消防工作经费；开展针对性消防安全检查治理，消除火灾隐患；加强消防宣传教育培训，每年组织应急演练，提高行业从业人员消防安全意识。

（三）法律、法规和规章规定的其他消防安全职责。

第十三条　具有行政审批职能的部门，对审批事项中涉及消防安全的法定条件要依法严格审批，凡不符合法定条件的，不得核发相关许可证照或批准开办。对已经依法取得批准的单位，不再具备消防安全条件的应当依法予以处理。

（一）公安机关负责对消防工作实施监督管理，指导、督促机关、团体、企业、事业等单位履行消防工作职责。依法实施建设工程消防设计审核、消防验收，开展消防监督检查，组织针对性消防安全专项治理，实施消防行政处罚。组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。依法组织或参与火灾事故调查处理工作，办理失火罪和消防责任事故罪案件。组织开展消防宣传教育培训和应急疏散演练。

（二）教育部门负责学校、幼儿园管理中的行业消防安全。指导学校消防安全教育宣传工作，将消防安全教育纳入学校安全教育活动统筹安排。

（三）民政部门负责社会福利、特困人员供养、救助管理、未成年人保护、婚姻、殡葬、救灾物资储备、烈士纪念、军休军供、优抚医院、光荣院、养老机构等民政服务机构审批或管理中的行业消防安全。

（四）人力资源社会保障部门负责职业培训机构、技工院校审批或管理中的行业消防安全。做好政府专职消防队员、企业专职消防队员依法参加工伤保险工作。将消防法律法规和消防知识纳入公务员培训、职业培训内容。

（五）城乡规划管理部门依据城乡规划配合制定消防设施布局专项规划，依据规划预留消防站规划用地，并负责监督实施。

（六）住房城乡建设部门负责依法督促建设工程责任单位加强对房屋建筑和市政基础设施工程建设的安全管理，在组织制定工程建设规范以及推广新技术、新材料、新工艺时，应充分考虑消防安全因素，满足有关消防安全性能及要求。

（七）交通运输部门负责在客运车站、港口、码头及交通工具管理中依法督促有关单位落实消防安全主体责任和有关消防工作制度。

（八）文化部门负责文化娱乐场所审批或管理中的行业消防安全工作，指导、监督公共图书馆、文化馆（站）、剧院等文化单位履行消防安全职责。

（九）卫生计生部门负责医疗卫生机构、计划生育技术服务机构审批或管理中的行业消防安全。

（十）工商行政管理部门负责依法对流通领域消防产品质量实施监督管理，查处流通领域消防产品质量违法行为。

（十一）质量技术监督部门负责依法督促特种设备生产单位加强特种设备生产过程中的消防安全管理，在组织制定特种设备产品及使用标准时，应充分考虑消防安全因素，满足有关消防安全性能及要求，积极推广消防新技术在特种设备产品中的应用。按照职责分工对消防产品质量实施监督管理，依法查处消防产品质量违法行为。做好消防安全相关标准制修订工作，负责消防相关产品质量认证监督管理工作。

（十二）新闻出版广电部门负责指导新闻出版广播影视机构消防安全管理，协助监督管理印刷业、网络视听节目服务机构消防安全。督促新闻媒体发布针对性消防安全提示，面向社会开展消防宣传教育。

（十三）安全生产监督管理部门要严格依法实施有关行政审批，凡不符合法定条件的，不得核发有关安全生产许可。

第十四条　具有行政管理或公共服务职能的部门，应当结合本部门职责为消防工作提供支持和保障。

（一）发展改革部门应当将消防工作纳入国民经济和社会发展中长期规划。地方发展改革部门应当将公共消防设施建设列入地方固定资产投资计划。

（二）科技部门负责将消防科技进步纳入科技发展规划和中央财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。组织指导消防安全重大科技攻关、基础研究和应用研究，会同有关部门推动消防科研成果转化应用。将消防知识纳入科普教育内容。

（三）工业和信息化部门负责指导督促通信业、通信设施建设以及民用爆炸物品生产、销售的消防安全管理。依据职责负责危险化学品生产、储存的行业规划和布局。将消防产业纳入应急产业同规划、同部署、同发展。

（四）司法行政部门负责指导监督监狱系统、司法行政系统强制隔离戒毒场所的消防安全管理。将消防法律法规纳入普法教育内容。

（五）财政部门负责按规定对消防资金进行预算管理。

（六）商务部门负责指导、督促商贸行业的消防安全管理工作。

（七）房地产管理部门负责指导、督促物业服务企业按照合同约定做好住宅小区共用消防设施的维护管理工作，并指导业主依照有关规定使用住宅专项维修资金对住宅小区共用消防设施进行维修、更新、改造。

（八）电力管理部门依法对电力企业和用户执行电力法律、行政法规的情况进行监督检查，督促企业严格遵守国家消防技术标准，落实企业主体责任。推广采用先进的火灾防范技术设施，引导用户规范用电。

（九）燃气管理部门负责加强城镇燃气安全监督管理工作，督促燃气经营者指导用户安全用气并对燃气设施定期进行安全检查、排除隐患，会同有关部门制定燃气安全事故应急预案，依法查处燃气经营者和燃气用户等各方主体的燃气违法行为。

（十）人防部门负责对人民防空工程的维护管理进行监督检查。

（十一）文物部门负责文物保护单位、世界文化遗产和博物馆的行业消防安全管理。

（十二）体育、宗教事务、粮食等部门负责加强体育类场馆、宗教活动场所、储备粮储存环节等消防安全管理，指导开展消防安全标准化管理。

（十三）银行、证券、保险等金融监管机构负责督促银行业金融机构、证券业机构、保险机构及服务网点、派出机构落实消防安全管理。保险监管机构负责指导保险公司开展火灾公众责任保险业务，鼓励保险机构发挥火灾风险评估管控和火灾事故预防功能。

（十四）农业、水利、交通运输等部门应当将消防水源、消防车通道等公共消防设施纳入相关基础设施建设工程。

（十五）互联网信息、通信管理等部门应当指导网站、移动互联网媒体等开展公益性消防安全宣传。

（十六）气象、水利、地震部门应当及时将重大灾害事故预警信息通报公安消防部门。

（十七）负责公共消防设施维护管理的单位应当保持消防供水、消防通信、消防车通道等公共消防设施的完好有效。

第四章　单位消防安全职责

第十五条　机关、团体、企业、事业等单位应当落实消防安全主体责任，履行下列职责：

（一）明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案。定期组织开展灭火和应急疏散演练，进行消防工作检查考核，保证各项规章制度落实。

（二）保证防火检查巡查、消防设施器材维护保养、建筑消防设施检测、火灾隐患整改、专职或志愿消防队和微型消防站建设等消防工作所需资金的投入。生产经营单位安全费用应当保证适当比例用于消防工作。

（三）按照相关标准配备消防设施、器材，设置消防安全标志，定期检验维修，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。设有消防控制室的，实行24小时值班制度，每班不少于2人，并持证上岗。

（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。保证建筑构件、建筑材料和室内装修装饰材料等符合消防技术标准。

（五）定期开展防火检查、巡查，及时消除火灾隐患。

（六）根据需要建立专职或志愿消防队、微型消防站，加强队伍建设，定期组织训练演练，加强消防装备配备和灭火药剂储备，建立与公安消防队联勤联动机制，提高扑救初起火灾能力。

（七）消防法律、法规、规章以及政策文件规定的其他职责。

第十六条　消防安全重点单位除履行第十五条规定的职责外，还应当履行下列职责：

（一）明确承担消防安全管理工作的机构和消防安全管理人并报知当地公安消防部门，组织实施本单位消防安全管理。消防安全管理人应当经过消防培训。

（二）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理。

（三）安装、使用电器产品、燃气用具和敷设电气线路、管线必须符合相关标准和用电、用气安全管理规定，并定期维护保养、检测。

（四）组织员工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和疏散演练。

（五）根据需要建立微型消防站，积极参与消防安全区域联防联控，提高自防自救能力。

（六）积极应用消防远程监控、电气火灾监测、物联网技术等技防物防措施。

第十七条　对容易造成群死群伤火灾的人员密集场所、易燃易爆单位和高层、地下公共建筑等火灾高危单位，除履行第十五条、第十六条规定的职责外，还应当履行下列职责：

（一）定期召开消防安全工作例会，研究本单位消防工作，处理涉及消防经费投入、消防设施设备购置、火灾隐患整改等重大问题。

（二）鼓励消防安全管理人取得注册消防工程师执业资格，消防安全责任人和特有工种人员须经消防安全培训；自动消防设施操作人员应取得建（构）筑物消防员资格证书。

（三）专职消防队或微型消防站应当根据本单位火灾危险特性配备相应的消防装备器材，储备足够的灭火救援药剂和物资，定期组织消防业务学习和灭火技能训练。

（四）按照国家标准配备应急逃生设施设备和疏散引导器材。

（五）建立消防安全评估制度，由具有资质的机构定期开展评估，评估结果向社会公开。

（六）参加火灾公众责任保险。

第十八条　同一建筑物由两个以上单位管理或使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。

物业服务企业应当按照合同约定提供消防安全防范服务，对管理区域内的共用消防设施和疏散通道、安全出口、消防车通道进行维护管理，及时劝阻和制止占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道等行为，劝阻和制止无效的，立即向公安机关等主管部门报告。定期开展防火检查巡查和消防宣传教育。

第十九条　石化、轻工等行业组织应当加强行业消防安全自律管理，推动本行业消防工作，引导行业单位落实消防安全主体责任。

第二十条　消防设施检测、维护保养和消防安全评估、咨询、监测等消防技术服务机构和执业人员应当依法获得相应的资质、资格，依法依规提供消防安全技术服务，并对服务质量负责。

第二十一条　建设工程的建设、设计、施工和监理等单位应当遵守消防法律、法规、规章和工程建设消防技术标准，在工程设计使用年限内对工程的消防设计、施工质量承担终身责任。

第五章　责任落实

第二十二条　国务院每年组织对省级人民政府消防工作完成情况进行考核，考核结果交由中央干部主管部门，作为对各省级人民政府主要负责人和领导班子综合考核评价的重要依据。

第二十三条　地方各级人民政府应当建立健全消防工作考核评价体系，明确消防工作目标责任，纳入日常检查、政务督查的重要内容，组织年度消防工作考核，确保消防安全责任落实。加强消防工作考核结果运用，建立与主要负责人、分管负责人和直接责任人履职评定、奖励惩处相挂钩的制度。

第二十四条　地方各级消防安全委员会、消防安全联席会议等消防工作协调机制应当定期召开成员单位会议，分析研判消防安全形势，协调指导消防工作开展，督促解决消防工作重大问题。

第二十五条　各有关部门应当建立单位消防安全信用记录，纳入全国信用信息共享平台，作为信用评价、项目核准、用地审批、金融扶持、财政奖补等方面的参考依据。

第二十六条　公安机关及其工作人员履行法定消防工作职责时，应当做到公正、严格、文明、高效。

公安机关及其工作人员进行消防设计审核、消防验收和消防安全检查等，不得收取费用，不得谋取利益，不得利用职务指定或者变相指定消防产品的品牌、销售单位或者消防技术服务机构、消防设施施工单位。

国务院公安部门要加强对各地公安机关及其工作人员进行消防设计审核、消防验收和消防安全检查等行为的监督管理。

第二十七条　地方各级人民政府和有关部门不依法履行职责，在涉及消防安全行政审批、公共消防设施建设、重大火灾隐患整改、消防力量发展等方面工作不力、失职渎职的，依法依规追究有关人员的责任，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第二十八条　因消防安全责任不落实发生一般及以上火灾事故的，依法依规追究单位直接责任人、法定代表人、主要负责人或实际控制人的责任，对履行职责不力、失职渎职的政府及有关部门负责人和工作人员实行问责，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

发生造成人员死亡或产生社会影响的一般火灾事故的，由事故发生地县级人民政府负责组织调查处理；发生较大火灾事故的，由事故发生地设区的市级人民政府负责组织调查处理；发生重大火灾事故的，由事故发生地省级人民政府负责组织调查处理；发生特别重大火灾事故的，由国务院或国务院授权有关部门负责组织调查处理。

第六章　附　　则

第二十九条　具有固定生产经营场所的个体工商户，参照本办法履行单位消防安全职责。

第三十条　微型消防站是单位、社区组建的有人员、有装备，具备扑救初起火灾能力的志愿消防队。具体标准由公安消防部门确定。

第三十一条　本办法自印发之日起施行。地方各级人民政府、国务院有关部门等可结合实际制定具体实施办法。

中华人民共和国消防法

（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过　2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订　根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》修正  2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》修正）

第一章　总  则

第一条　为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全，制定本法。

第二条　消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。

第三条　国务院领导全国的消防工作。地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。

各级人民政府应当将消防工作纳入国民经济和社会发展计划，保障消防工作与经济社会发展相适应。

第四条　国务院应急管理部门对全国的消防工作实施监督管理。县级以上地方人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府消防救援机构负责实施。军事设施的消防工作，由其主管单位监督管理，消防救援机构协助；矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作，由其主管单位监督管理。

县级以上人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，依照本法和其他相关法律、法规的规定做好消防工作。

法律、行政法规对森林、草原的消防工作另有规定的，从其规定。

第五条　任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。

第六条　各级人民政府应当组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识。

机关、团体、企业、事业等单位，应当加强对本单位人员的消防宣传教育。

应急管理部门及消防救援机构应当加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

教育、人力资源行政主管部门和学校、有关职业培训机构应当将消防知识纳入教育、教学、培训的内容。

新闻、广播、电视等有关单位，应当有针对性地面向社会进行消防宣传教育。

工会、共产主义青年团、妇女联合会等团体应当结合各自工作对象的特点，组织开展消防宣传教育。

村民委员会、居民委员会应当协助人民政府以及公安机关、应急管理等部门，加强消防宣传教育。

第七条　国家鼓励、支持消防科学研究和技术创新，推广使用先进的消防和应急救援技术、设备；鼓励、支持社会力量开展消防公益活动。

对在消防工作中有突出贡献的单位和个人，应当按照国家有关规定给予表彰和奖励。

第二章　火灾预防

第八条　地方各级人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城乡规划，并负责组织实施。

城乡消防安全布局不符合消防安全要求的，应当调整、完善；公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的，应当增建、改建、配置或者进行技术改造。

第九条　建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。

第十条　对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计审查验收制度。

第十一条　国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查，住房和城乡建设主管部门依法对审查的结果负责。

前款规定以外的其他建设工程，建设单位申请领取施工许可证或者申请批准开工报告时应当提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料。

第十二条　特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程，建设单位未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的，有关部门不得发放施工许可证或者批准开工报告。

第十三条　国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。

前款规定以外的其他建设工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。

依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。

第十四条　建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查的具体办法，由国务院住房和城乡建设主管部门规定。

第十五条  公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查，作出场所符合消防技术标准和管理规定的承诺，提交规定的材料，并对其承诺和材料的真实性负责。

消防救援机构对申请人提交的材料进行审查；申请材料齐全、符合法定形式的，应当予以许可。消防救援机构应当根据消防技术标准和管理规定，及时对作出承诺的公众聚集场所进行核查。

申请人选择不采用告知承诺方式办理的，消防救援机构应当自受理申请之日起十个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行检查。经检查符合消防安全要求的，应当予以许可。

公众聚集场所未经消防救援机构许可的，不得投入使用、营业。消防安全检查的具体办法，由国务院应急管理部门制定。

第十六条　机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：

（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；

（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；

（六）组织进行有针对性的消防演练；

（七）法律、法规规定的其他消防安全职责。

单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

第十七条　县级以上地方人民政府消防救援机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域内的消防安全重点单位，并由应急管理部门报本级人民政府备案。

消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责：

（一）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；

（二）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

（三）实行每日防火巡查，并建立巡查记录；

（四）对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。

第十八条　同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。

住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的共用消防设施进行维护管理，提供消防安全防范服务。

第十九条　生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。

生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。

第二十条　举办大型群众性活动，承办人应当依法向公安机关申请安全许可，制定灭火和应急疏散预案并组织演练，明确消防安全责任分工，确定消防安全管理人员，保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效，保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。

第二十一条　禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。

进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。

第二十二条　生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头的设置，应当符合消防技术标准。易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站，应当设置在符合消防安全要求的位置，并符合防火防爆要求。

已经设置的生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站，不再符合前款规定的，地方人民政府应当组织、协调有关部门、单位限期解决，消除安全隐患。

第二十三条　生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品，必须执行消防技术标准和管理规定。

进入生产、储存易燃易爆危险品的场所，必须执行消防安全规定。禁止非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。

储存可燃物资仓库的管理，必须执行消防技术标准和管理规定。

第二十四条　消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。

依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。实行强制性产品认证的消防产品目录，由国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门制定并公布。

新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求的，方可生产、销售、使用。
　　依照本条规定经强制性产品认证合格或者技术鉴定合格的消防产品，国务院应急管理部门应当予以公布。

第二十五条　产品质量监督部门、工商行政管理部门、消防救援机构应当按照各自职责加强对消防产品质量的监督检查。

第二十六条　建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。

人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。

第二十七条　电器产品、燃气用具的产品标准，应当符合消防安全的要求。

电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。

第二十八条　任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

第二十九条　负责公共消防设施维护管理的单位，应当保持消防供水、消防通信、消防车通道等公共消防设施的完好有效。在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先通知当地消防救援机构。

第三十条　地方各级人民政府应当加强对农村消防工作的领导，采取措施加强公共消防设施建设，组织建立和督促落实消防安全责任制。

第三十一条　在农业收获季节、森林和草原防火期间、重大节假日期间以及火灾多发季节，地方各级人民政府应当组织开展有针对性的消防宣传教育，采取防火措施，进行消防安全检查。

第三十二条　乡镇人民政府、城市街道办事处应当指导、支持和帮助村民委员会、居民委员会开展群众性的消防工作。村民委员会、居民委员会应当确定消防安全管理人，组织制定防火安全公约，进行防火安全检查。

第三十三条　国家鼓励、引导公众聚集场所和生产、储存、运输、销售易燃易爆危险品的企业投保火灾公众责任保险；鼓励保险公司承保火灾公众责任保险。

第三十四条  消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构应当符合从业条件，执业人员应当依法获得相应的资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。

第三章　消防组织

第三十五条　各级人民政府应当加强消防组织建设，根据经济社会发展的需要，建立多种形式的消防组织，加强消防技术人才培养，增强火灾预防、扑救和应急救援的能力。

第三十六条　县级以上地方人民政府应当按照国家规定建立国家综合性消防救援队、专职消防队，并按照国家标准配备消防装备，承担火灾扑救工作。

乡镇人民政府应当根据当地经济发展和消防工作的需要，建立专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救工作。

第三十七条　国家综合性消防救援队、专职消防队按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

第三十八条　国家综合性消防救援队、专职消防队应当充分发挥火灾扑救和应急救援专业力量的骨干作用；按照国家规定，组织实施专业技能训练，配备并维护保养装备器材，提高火灾扑救和应急救援的能力。

第三十九条　下列单位应当建立单位专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作：

（一）大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口；

（二）生产、储存易燃易爆危险品的大型企业；

（三）储备可燃的重要物资的大型仓库、基地；

（四）第一项、第二项、第三项规定以外的火灾危险性较大、距离国家综合性消防救援队较远的其他大型企业；

（五）距离国家综合性消防救援队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。

第四十条　专职消防队的建立，应当符合国家有关规定，并报当地消防救援机构验收。

专职消防队的队员依法享受社会保险和福利待遇。

第四十一条　机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。

第四十二条　消防救援机构应当对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；根据扑救火灾的需要，可以调动指挥专职消防队参加火灾扑救工作。

第四章　灭火救援

第四十三条　县级以上地方人民政府应当组织有关部门针对本行政区域内的火灾特点制定应急预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。

第四十四条　任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。

人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。

任何单位发生火灾，必须立即组织力量扑救。邻近单位应当给予支援。

消防队接到火警，必须立即赶赴火灾现场，救助遇险人员，排除险情，扑灭火灾。

第四十五条　消防救援机构统一组织和指挥火灾现场扑救，应当优先保障遇险人员的生命安全。

火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权决定下列事项：

（一）使用各种水源；

（二）截断电力、可燃气体和可燃液体的输送，限制用火用电；

（三）划定警戒区，实行局部交通管制；

（四）利用临近建筑物和有关设施；

（五）为了抢救人员和重要物资，防止火势蔓延，拆除或者破损毗邻火灾现场的建筑物、构筑物或者设施等；

（六）调动供水、供电、供气、通信、医疗救护、交通运输、环境保护等有关单位协助灭火救援。

根据扑救火灾的紧急需要，有关地方人民政府应当组织人员、调集所需物资支援灭火。

第四十六条　国家综合性消防救援队、专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作，由县级以上人民政府统一领导。

第四十七条　消防车、消防艇前往执行火灾扑救或者应急救援任务，在确保安全的前提下，不受行驶速度、行驶路线、行驶方向和指挥信号的限制，其他车辆、船舶以及行人应当让行，不得穿插超越；收费公路、桥梁免收车辆通行费。交通管理指挥人员应当保证消防车、消防艇迅速通行。

赶赴火灾现场或者应急救援现场的消防人员和调集的消防装备、物资，需要铁路、水路或者航空运输的，有关单位应当优先运输。

第四十八条　消防车、消防艇以及消防器材、装备和设施，不得用于与消防和应急救援工作无关的事项。

第四十九条　国家综合性消防救援队、专职消防队扑救火灾、应急救援，不得收取任何费用。

单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由火灾发生地的人民政府给予补偿。

第五十条　对因参加扑救火灾或者应急救援受伤、致残或者死亡的人员，按照国家有关规定给予医疗、抚恤。

第五十一条　消防救援机构有权根据需要封闭火灾现场，负责调查火灾原因，统计火灾损失。

火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照消防救援机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供与火灾有关的情况。

消防救援机构根据火灾现场勘验、调查情况和有关的检验、鉴定意见，及时制作火灾事故认定书，作为处理火灾事故的证据。

第五章　监督检查

第五十二条　地方各级人民政府应当落实消防工作责任制，对本级人民政府有关部门履行消防安全职责的情况进行监督检查。

县级以上地方人民政府有关部门应当根据本系统的特点，有针对性地开展消防安全检查，及时督促整改火灾隐患。

第五十三条　消防救援机构应当对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。公安派出所可以负责日常消防监督检查、开展消防宣传教育，具体办法由国务院公安部门规定。

消防救援机构、公安派出所的工作人员进行消防监督检查，应当出示证件。

第五十四条　消防救援机构在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，消防救援机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。

第五十五条　消防救援机构在消防监督检查中发现城乡消防安全布局、公共消防设施不符合消防安全要求，或者发现本地区存在影响公共安全的重大火灾隐患的，应当由应急管理部门书面报告本级人民政府。

接到报告的人民政府应当及时核实情况，组织或者责成有关部门、单位采取措施，予以整改。

第五十六条　住房和城乡建设主管部门、消防救援机构及其工作人员应当按照法定的职权和程序进行消防设计审查、消防验收、备案抽查和消防安全检查，做到公正、严格、文明、高效。

住房和城乡建设主管部门、消防救援机构及其工作人员进行消防设计审查、消防验收、备案抽查和消防安全检查等，不得收取费用，不得利用职务谋取利益；不得利用职务为用户、建设单位指定或者变相指定消防产品的品牌、销售单位或者消防技术服务机构、消防设施施工单位。

第五十七条　住房和城乡建设主管部门、消防救援机构及其工作人员执行职务，应当自觉接受社会和公民的监督。

任何单位和个人都有权对住房和城乡建设主管部门、消防救援机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。收到检举、控告的机关，应当按照职责及时查处。

第六章　法律责任

第五十八条  违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：

（一）依法应当进行消防设计审查的建设工程，未经依法审查或者审查不合格，擅自施工的；

（二）依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的；

（三）本法第十三条规定的其他建设工程验收后经依法抽查不合格，不停止使用的；

（四）公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。

核查发现公众聚集场所使用、营业情况与承诺内容不符，经责令限期改正，逾期不整改或者整改后仍达不到要求的，依法撤销相应许可。

建设单位未依照本法规定在验收后报住房和城乡建设主管部门备案的，由住房和城乡建设主管部门责令改正，处五千元以下罚款。

第五十九条　违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门责令改正或者停止施工，并处一万元以上十万元以下罚款：

（一）建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的；

（二）建筑设计单位不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计的；

（三）建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量的；

（四）工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假，降低消防施工质量的。

第六十条　单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：

（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；

（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；

（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；

（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；

（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；

（七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。

个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。

有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。

第六十一条　生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。

生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，依照前款规定处罚。

第六十二条　有下列行为之一的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚：

（一）违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的；

（二）非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具的；

（三）谎报火警的；

（四）阻碍消防车、消防艇执行任务的；

（五）阻碍消防救援机构的工作人员依法执行职务的。

第六十三条　违反本法规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留：

（一）违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的；

（二）违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。

第六十四条　违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：

（一）指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的；

（二）过失引起火灾的；

（三）在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的；

（四）扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的；

（五）故意破坏或者伪造火灾现场的；

（六）擅自拆封或者使用被消防救援机构查封的场所、部位的。

第六十五条　违反本法规定，生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，由产品质量监督部门或者工商行政管理部门依照《中华人民共和国产品质量法》的规定从重处罚。

人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。

消防救援机构对于本条第二款规定的情形，除依法对使用者予以处罚外，应当将发现不合格的消防产品和国家明令淘汰的消防产品的情况通报产品质量监督部门、工商行政管理部门。产品质量监督部门、工商行政管理部门应当对生产者、销售者依法及时查处。

第六十六条　电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。

第六十七条　机关、团体、企业、事业等单位违反本法第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。

第六十八条　人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务，情节严重，尚不构成犯罪的，处五日以上十日以下拘留。

第六十九条  消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。

前款规定的机构出具失实文件，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；造成重大损失的，由消防救援机构依法责令停止执业或者吊销相应资格，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。

第七十条　本法规定的行政处罚，除应当由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定决定的外，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权决定。

被责令停止施工、停止使用、停产停业的，应当在整改后向作出决定的部门或者机构报告，经检查合格，方可恢复施工、使用、生产、经营。

当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的部门或者机构强制执行。

责令停产停业，对经济和社会生活影响较大的，由住房和城乡建设主管部门或者应急管理部门报请本级人民政府依法决定。

第七十一条　住房和城乡建设主管部门、消防救援机构的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，依法给予处分：

（一）对不符合消防安全要求的消防设计文件、建设工程、场所准予审查合格、消防验收合格、消防安全检查合格的；

（二）无故拖延消防设计审查、消防验收、消防安全检查，不在法定期限内履行职责的；

（三）发现火灾隐患不及时通知有关单位或者个人整改的；

（四）利用职务为用户、建设单位指定或者变相指定消防产品的品牌、销售单位或者消防技术服务机构、消防设施施工单位的；

（五）将消防车、消防艇以及消防器材、装备和设施用于与消防和应急救援无关的事项的；

（六）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。

产品质量监督、工商行政管理等其他有关行政主管部门的工作人员在消防工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，尚不构成犯罪的，依法给予处分。

第七十二条　违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章　附  则

第七十三条　本法下列用语的含义：

（一）消防设施，是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。

（二）消防产品，是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。

（三）公众聚集场所，是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。

（四）人员密集场所，是指公众聚集场所，医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等。

第七十四条　本法自2009年5月1日起施行。

- 南阳市人民政府办公室文件

宛政办〔2024〕12号

南阳市人民政府办公室

关于印发南阳市消防工作职责任务清单的通知

各县(市、区)人民政府，城乡一体化示范区、高新区、官庄工 区、卧龙综合保税区管委会，市人民政府各部门：

《南阳市消防工作职责任务清单》已经市政府同意，现印发 给你们，请认真抓好贯彻落实。

2024年5月15日

南阳市消防工作职责任务清单

- 第一章    总  则

第一条 为深入贯彻习近平总书记关于安全生产和消防救援 事业的重要论述，进一步加强消防工作，推动落实消防安全责任 制，减少一般火灾事故，遏制较大火灾事故，杜绝重特大火灾事 故，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国消防 法》《河南省消防条例》《河南省消防安全责任制实施办法》《南 阳市各行业系统消防安全标准化管理实施细则(试行)》等法律 法规，结合我市实际，制定本职责任务清单。

第二条 消防工作按照政府统一领导、部门依法监管、单位 全面负责、公民积极参与的原则，坚持党政同责、一岗双责、齐 抓共管、失职追责，实行逐级和岗位消防安全责任制。

第三条 依照《中华人民共和国消防法》等法律法规，县级 以上政府工作部门应当按照谁主管、谁负责的原则，根据本行 业、本系统业务工作特点，在行业安全生产法规政策、规划计划 和应急预案中纳入消防安全内容，开展行业、系统消防安全标准 化管理，提高消防安全管理水平；依法督促本行业、本系统相关 单位落实消防安全责任制，建立消防安全管理制度，确定专 (兼)职消防安全管理人员，落实消防工作经费；开展针对性消 防安全检查治理，消除火灾隐患；加强消防宣传教育培训，每年 组织应急演练，提高行业从业人员消防安全意识。

具有行政审批职能的部门，对审批事项中涉及消防安全的法

定条件要依法严格审批，凡不符合法定条件的，不得核发相关许 可证照或批准开办。对已经依法取得批准的单位，不再具备消防 安全条件的应当依法予以处理。

具有行政管理或公共服务职能的部门，应当结合本部门职责 为消防工作提供支持和保障。

第四条 各机关、团体、企业、事业单位要按照“管行业必 须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原 则，健全落实消防安全责任制，主要负责人是消防安全第一责任 人，各分管负责人既要对具体分管业务工作负责，也要对分管领 域内的消防工作负责，把消防工作与其他业务工作同研究、同部 署、同督促、同检查、同考核、同问责。

第二章    市消防安全委员会职责 第五条 市消防安全委员会职责。

(一)协调、指导全市消防工作，督促解决消防工作重大问 题。

(二)定期召开联席会议，听取成员单位消防工作情况汇报， 分析研判全市消防安全形势。

(三)向市政府报告消防工作情况，提出加强和改进消防工 作的建议。

(四)监督、检查、指导下一级消防安全委员会的工作，督 促各成员单位履行消防工作职责，做好本行业、本系统消防工 作。

(五)提请市政府对各县(市、区)政府(管委会)和市消 防安全委员会成员单位落实消防安全责任制的情况进行考核，并 负责具体实施。

(六)建立行业消防工作信息互通和行业系统火灾情况、突 出问题定期通报等工作机制。

(七)法律、法规、规章规定的和市政府确定的其他职责。

第三章   市政府领导消防安全职责任务清单 第六条 市政府领导消防安全职责任务。

- (一)市政府主要负责人

1.担任市消防安全委员会主任，领导市消防安全委员会工 作。

2.认真贯彻执行消防工作方针政策、法律法规，以及党中 央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于消防工作的决策 部署。履行全市消防工作第一责任人责任。

3.把消防工作纳入政府重点工作和政府工作报告的重要内 容，主持召开政府常务会议或专题会议，部署消防工作。

4.组织制定市政府领导消防安全重点工作职责任务清单并定 期检查考核。督促指导班子成员按照职责分工抓好分管领域消防 工 作 。

5.组织加强公共消防设施和消防队伍建设，改善城乡消防安 全条件。组织将消防工作经费列入本级财政预算、与财政收入保 持同步增长。

6.推动构建消防安全隐患排查治理预防工作机制，按照分级 属地管理原则明确本地区机关、团体、企业、事业单位的消防安 全监管部门。

7.依法领导和组织火灾事故消防救援、调查处理及信息公开 工 作 。

8.组织消防工作考核、奖惩，对考核不合格的实行“一票否 决”。

- (二)市政府分管消防工作的副市长

1.担任市消防安全委员会常务副主任，协助市政府主要负责 人统筹推进全市消防工作，负责市消防安全委员会日常工作，同 时承担分管行业(领域)、部门(单位)消防安全领导责任。

2.每季度组织召开1次市消防安全委员会工作例会，听取消 防工作汇报，及时研究部署全市消防工作重大事项，解决消防安 全突出问题。

3.组织分管行业(领域)、部门(单位)贯彻执行消防工作 方针政策、法律法规，以及党中央、国务院和省委、省政府及市 委、市政府关于消防工作的决策部署。

4.指导分管行业(领域)、部门(单位)把消防工作纳入相 关发展规划和年度工作计划。

5.统筹推进分管行业(领域)、部门(单位)消防工作，将 消防工作与业务工作同安排部署、同组织实施、同监督检查。

6 . 组织分管行业(领域)、部门(单位)消防安全专项整

治，推动实施消防安全风险分级管控和隐患排查治理预防工作机 制建设。

7.依法组织或者参与重大以上火灾事故抢险救援和调查处 理，组织开展重大以上火灾事故责任追究和整改措施落实情况评 估。

8.组织实施消防安全监督检查、巡查、考核等工作。

- (三)市政府其他副市长

1.组织分管行业(领域)、部门(单位)贯彻执行消防工作 方针政策、法律法规，以及党中央、国务院和省委、省政府及市 委、市政府关于消防工作的决策部署。

2.组织分管行业(领域)、部门(单位)健全和落实消防安 全责任制，将消防工作与业务工作同安排部署、同组织实施、同 监督检查。

3.指导分管行业(领域)、部门(单位)将消防工作纳入相 关发展规划和年度工作计划，从行业规划、科技创新、宣传教 育、产业政策、法规标准、行政许可、资产管理等方面支持和加 强消防工作。

4.统筹推进分管行业(领域)、部门(单位)消防工作，定 期分析消防安全形势，及时研究解决分管行业(领域)、部门 (单位)消防安全问题，支持、督导有关部门依法履行消防工作 职责。

5.组织分管行业(领域)、部门(单位)开展消防安全专项

整治，推动实施消防安全风险分级管控和隐患排查治理预防工作机制建设。

6.承担分管行业(领域)、部门(单位)消防工作领导责任。

第四章    各有关部门消防工作职责 第七条  各有关部门消防工作共同职责。

(一)按照“党政同责、 一岗双责、齐抓共管、失职追责” 的要求，建立完善消防安全责任体系，建立消防安全管理制度， 确定专(兼)职消防安全管理人员，落实消防工作经费，定期检  查、考核落实和执行情况。

(二)根据国家和省、市相关要求，制定相关消防工作规划 和计划，并组织实施。

(三)定期分析系统内消防安全形势，组织开展针对性消防 安全检查治理，消除火灾隐患。

(四)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，每 半年至少开展一次消防演练。

(五)依法组织、配合或参与相关火灾扑救和调查处理以及 应急救援工作，督促相关责任单位落实事故调查处理意见和防范 措施。

(六)加强消防宣传教育培训，组织或参与“119消防宣传 月”“消防宣传五进”等活动，提高本行业(领域)消防安全意 识和防范能力。

(七)完成市委、市政府以及市消防安全委员会交办的其他 消防工作任务。

第八条 各有关部门消防工作职责。 (一)市中级人民法院

1.指导全市各级人民法院根据有关部门申请，依法强制执行 有关消防行政处罚决定。

2.对发现有关生产经营单位在消防安全保障方面存在问题或 者有关部门在履行消防工作职责方面存在违法、不当情形的，提 出司法建议。

3.指导全市各级人民法院依法审理有关消防安全方面的刑事 案件以及侵害消防英烈姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案 件。

4.职责范围内的其他消防工作。

- (二)市人民检察院

1.对发现有关生产经营单位在消防安全保障方面存在问题或 者有关部门在履行消防工作职责方面存在违法、不当情形的，提 出检察建议。

2.指导全市检察机关依法办理有关消防安全方面的刑事案件 以及侵害消防英烈姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件，派 员参加相关案件开庭，依照有关规定提出检察建议。

3.职责范围内的其他消防工作。

- (三)市发展和改革委员会

1.将消防工作纳入国民经济和社会发展中长期规划和年度发 展计划，加大对公共消防设施建设项目支持力度，保障消防工作 与经济社会发展相适应。

2.将消防安全纳入新建、改建、扩建重大建设工程项目(设 施)的可行性研究报告审查。协调重大项目建设单位按照消防法 律法规和消防技术规范要求进行设计。

3.落实能源行业消防安全政策措施，指导督促能源行业(不 含煤炭行业)加强消防安全管理，严格行业准入条件，提高行业 消防安全水平。

4.负责完善电化学储能电站属地备案机制，将消防安全纳入 项目备案内容并进行严格审查，督促电力企业加强储能电站并网 环节安全把关。

5.将消防安全相关信用信息纳入《南阳市公共信用信息目 录》年度更新内容，指导全市消防安全领域信用体系建设，依托 市信用信息共享平台联合奖惩系统，推动对严重失信主体实施联 合惩戒，并向社会公开。

6.将新型智慧消防纳入智慧城市建设整体布局和全市重点项 目库，并协调推进全市新型智慧消防建设工作。

7.贯彻落实《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市火灾事 故应急救援预案的通知》(宛政办〔2020〕23号，以下简称《南 阳市火灾事故救援预案》),审核全市灭火救援基础设施建设规 划，安排市级预算内投资支持灭火救援基础设施项目建设；监督检查规划和预算投资项目实施，协调保障重要物资和交通运输。 8.职责范围内的其他消防工作。

- (四)市教育局

1.制定行业消防安全标准化管理规定，开展消防安全标准化 管理工作，推进示范单位达标创建活动。将消防安全工作纳入学 校、幼儿园考评内容，指导督促各级教育部门落实消防安全行业 监管责任，加强对学校、幼儿园、学科类校外培训机构的监督管 理，督促落实消防安全措施，定期组织防火检查，及时消除火灾 隐 患 。

2.指导督促全市各级教育行政主管部门严格学校、幼儿园审 批，申请设立民办学校、民办幼儿园的单位应依法取得消防设计 审查、验收或备案合格证明。

3.督促指导学校将消防安全知识纳入教学内容，根据教育部 颁发的中小学《课程标准》《教学大纲》的要求，结合思想品德 课、思想政治课、专题知识讲座，开展消防安全宣传教育；指导 推动各级教育行政主管部门将消防安全教育列入学校日常教学计 划，大中小学校每学期开展不少于2课时的消防安全教育和1次 逃生疏散演练；将消防安全知识纳入学校管理人员和教师在职培 训内容 。

4.负责教育系统消防安全管理统计分析，依法参加有关火灾 事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改 措施的情况进行监督检查。

5.督促各级教育行政主管部门做好公办学校消防隐患整治经 费的落实并保证专款专用。

6.依法在职责范围内对消防安全专业培训机构进行审批和监 督管理。

7.出台并落实市级国家综合性消防救援队伍指战员子女教育 优待保障文件。

8.职责范围内的其他消防工作。

- (五)市科技局

1.将消防科学技术纳入全市科技发展规划和市级财政科研计 划(专项、基金等)并组织实施，引导支持创新主体加大消防新 技术、新产品和新材料研发力度，提高科技成果在消防工作中的 应用水平。

2.组织指导消防安全重大科技攻关、基础研究和应用研究， 会同有关部门推动消防科研成果转化应用，开展对外消防科技交  流。

3.积极利用市科技成果转化专项资金补助政策，加大对消防 安全领域重大研究成果的支持，引导社会力量参与消防科技工 作。

4.指导督促直属单位落实单位消防安全主体责任。

5.指导科技类培训机构等新兴业态的行业消防安全管理工 作。

6.职责范围内的其他消防工作。

- (六)市工业和信息化局

1.将消防安全纳入工业和信息产业发展规划，将消防产业纳 入应急产业同规划、同部署、同发展，鼓励消防产业发展。

2.在制定全市产业政策、规划产业布局时，统筹考虑消防安 全管理。

3.协调指导信息技术在消防安全领域的应用，支持消防信息 化建设。

4.负责电动自行车生产企业及其产品的行业管理。

5.负责储能电池生产企业管理，牵头会同交通运输、生态环 境、市场监管等部门建立储能电池生产、销售、运输、存储、组 装、拆除、回收、报废全生命周期管理机制，将储能电池研发列 入重点研发计划，鼓励企业研发应用高安全性储能电池，提高储 能电池本质安全。

6.指导督促直属单位、下属企业落实单位消防安全主体责 任。

7.负责相关行业消防安全管理统计分析，依法参加有关火灾 事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改 措施的情况进行监督检查。

8.督促指导本行业(领域)相关单位开展各项消防安全专项 整治工作。

9.职责范围内的其他消防工作。

- (七)市民族宗教事务局

1.制定行业消防安全标准化管理规定，开展消防安全标准化 管理工作，推进示范单位达标创建活动。指导督促各级民族宗教 部门依法加强宗教活动场所的消防安全管理，制定相关消防安全 制度、行业标准和办法，并负责督促检查，加强宗教场所人员消 防安全教育培训。

2.适时组织开展宗教活动场所消防安全专项督察，指导各级 宗教事务管理部门做好重大宗教活动消防安全相关工作。

3.协助开展火灾事故涉及民族宗教方面的应急处置工作。

4.负责相关行业消防安全管理统计分析，依法参加有关火灾 事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改 措施的情况进行监督检查。

5.职责范围内的其他消防工作。

- (八)市公安局

1.按照国家和省、市相关法律法规的规定，指导督促公安派 出所对除省辖市、县级政府消防救援部门监督检查范围外的消防 安全重点单位、其他单位和居民住宅区的物业服务企业、村 (居)民委员会履行消防安全职责的情况实施日常消防监督检查。

2.负责指导督促各级公安机关依法查处消防救援机构依法移 送的消防违法行为。

3.指导各级公安机关协助开展火灾扑救和应急救援行动中消 防车辆通行、停靠保障以及火灾扑救和应急救援现场及周边道路 的交通管制、指挥、疏导工作。

4.按照火灾事故调查处理协作机制，协助参与火灾事故调查 处理工作。按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的 情况进行监督检查。指导地方公安机关查处相关刑事案件和治安 案件。

5.推动公安派出所按照国家和本市有关规定，开展日常消防 监督检查、消防安全宣传教育。

6.指导监督各地公安机关依法对大型群众性活动加强消防安 全管理。

7.督促指导本行业(领域)相关单位开展各项消防安全专项 整治工作。

8.按照相关规定联合消防救援机构调整确定消防安全重点单 位，并负责三级消防安全重点单位监督管理工作。

9.职责范围内的其他消防工作。

- (九)市民政局

1.制定行业消防安全标准化管理规定，开展消防安全标准化 管理工作，推进示范单位达标创建活动。督促指导各级民政部门 按照国家和行业技术标准强化社会福利、特困人员供养、救助管 理、未成年人保护、婚姻、殡葬、老年人照料设施等民政服务机 构的消防安全管理，组织开展消防宣传教育培训和演练，落实本 行业消防监管职责。

2.督促各级民政部门严格民政服务机构行政审批，对未依法 通过消防设计审查、验收或备案抽查的，不得予以行政许可。

3.指导各级民政部门将消防安全网格化管理纳入城乡社区建 设和考核评价体系，将居(村)民委员会建设、社区建设等工作 与消防工作有机结合，督促基层政权组织做好消防管理工作。

4.依法参加有关火灾事故调查处理，按照职责分工对事故单 位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

5.督促指导本行业(领域)相关单位开展各项消防安全专项 整治工作。

6.职责范围内的其他消防工作。

- (十)市司法局

1.将消防法律法规纳入普法教育内容，协调推动有关部门落 实“谁执法谁普法”的普法责任制，会同有关部门广泛宣传普及 消防法律法规和消防安全知识，指导律师、基层法律服务工作者 提供公益消防法律服务。

2.按照职责分工，审查有关部门报送市政府的涉及消防安全 的地方性法规草案、政府规章。

3.负责司法行政系统消防安全统计分析，依法参加有关火灾 事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改 措施的情况进行监督检查。

4.职责范围内的其他消防工作。

- (十 一)市财政局

1.研究制定全市消防经费保障及管理规章制度，按照省、市 有关规定和实际需要，落实市级消防经费，及时拨付市级安排的消防工作专项资金，并对资金使用情况进行监督。

2.指导县(市、区)政府(管委会)财政部门将防火灭火 和综合性应急救援装备配备、消防队站建设等所需经费纳入同级 政府财政预算予以保障。

3.指导县(市、区)政府(管委会)财政部门按照城市公 共事业发展的需求，将城市公共消防设施建设和日常维护等工作 经费，纳入同级政府财政预算予以保障，做到消防经费投入与经 济社会发展相适应。

4.指导县(市、区)政府(管委会)财政部门将消防经费、 消防救援人员补助经费和政府专职消防人员经费等纳入本级财政 预算，保障消防经费按时、足额划拨。

5.指导督促国有资产管理局履行消防安全管理职责，贯彻落 实消防法律法规、标准等，将消防工作考核纳入考核内容。督促 企业及时排查并整改火灾隐患，加强消防安全教育培训，保障消 防安全。

6.指导督促国有资产管理局出资的大型企业依法建立企业专 职消防队。

7.职责范围内的其他消防工作。

- (十二)市人力资源和社会保障局

1.将消防法律法规和消防知识纳入职业培训内容，在组织开 展职业技能鉴定时，将消防安全知识和消防安全基本技能纳入培 训范围，严格电气相关专业职业技能培训，切实提高相关从业人

员的技能水平和发现消除电气火灾隐患的能力。

2.督促指导各级人社部门，加强职业培训机构、技工院校的 消防安全管理，指导有相关资质的技工学校及职业培训机构根据 用工单位需求，积极开展消防知识、消防基本技能培训。

3.指导事业单位将消防法律法规、规章和消防安全知识纳入 干部职工教育培训内容。

4.做好政府专职消防队员、企业专职消防队员依法参加工伤 保险工作。

5.负责组织注册消防安全工程师资格考试。

6.依法参加有关火灾事故调查处理，按照职责分工对事故单 位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

7.会同有关部门按规定对消防安全工作方面先进集体和先进 个人以及在火灾扑救和应急救援工作中做出突出贡献的单位和个 人予以表扬奖励。

8.职责范围内的其他消防工作。

- (十三)市自然资源和规划局

1.将消防规划纳入国土空间规划体系，保证消防设施与其他 城乡基础设施同步规划、同步建设、同步发展。

2.将消防规划纳入国土空间规划统一管理，依据规划预留消 防设施规划用地，并负责监督实施。

3.督促指导各级各部门落实行业监管责任，开展各类消防安 全专项治理。

4.督促指导本行业(领域)相关单位开展各项消防安全专项 整治工作。

5.职责范围内的其他消防工作。

- (十四)市林业局

1.依法履行森林防火监督管理职责，组织编制森林火灾防治 规划，执行上级部门制定的防护标准，组织、指导森林防火基础 设施建设和防火装备建设。

2.负责组织森林系统参加上级部门安排的森林防火技术培 训；指导基层林业森林防火专业队伍建设。

3.依据《森林防火条例》(国务院令第541号)职责范围内 的森林防火工作。

4.职责范围内的其他消防工作。

- (十五)市生态环境局

1.配合消防救援部门做好有关灭火救援和突发事件的处置工 作，做好与火灾、救援等事故有关的环境监测。

2.负责对火灾形成的突发生态环境事件的应急、预警工作， 指导协调和监督生态保护修复工作。

3.职责范围内的其他消防工作。

- (十六)市住房和城乡建设局

1.指导各级住房和城乡建设主管部门履行特殊建设工程的消 防设计审查、消防验收，以及其他建设工程的消防验收备案、抽 查职责；对建设工程消防设计以及房屋建筑和市政基础设施工程施工、监理等责任主体遵守消防法律法规、贯彻执行消防技术标 准情况进行监督检查，强化建筑行业消防监管，推动行业落实消 防法律法规。

2.引导建设工程消防设计图纸技术审查、竣工验收消防设施 检测技术服务机构严格执行从业条件和服务标准，加强行业自 律，规范从业行为，督促建设、设计、审图、施工、监理等单位 落实主体责任。

3.指导各级住房和城乡建设主管部门加强老旧小区和棚户区 改造、农村住房建设中的消防安全工作，负责电动自行车存放、 充电设施建设的监督管理，将消防车道、消防设施、消防水源、 电气线路、电动自行车集中充电场所纳入新建住宅小区和城市更  新项目建设，将消防安全纳入城市更新项目同步实施。

4.指导各级住房和城乡建设部门加强对物业服务行业的监督 管理，督促物业服务人按照合同约定做好住宅小区共用消防设施 的维护管理工作并加强微型消防站的建设及运行，指导业主依照 有关规定使用住宅专项维修资金对住宅小区共用消防设施进行维 修、更新、改造，在职责范围内指导做好高层建筑消防安全管理 工 作 。

5 . 贯彻落实《南阳市火灾事故救援预案》,指导协调县 (市、区)政府(管委会)住房和城乡建设部门与同级消防救援 机构建立火灾事故救援联动工作机制，指导协调县(市、区)政 府(管委会)住房和城乡建设主管部门组织对起火建筑结构进行

安全分析评估；指导协调县(市、区)政府(管委会)住房和城 乡建设部门组织工程车辆装备，协助消防救援队伍开辟救人通 道、清除倒塌建筑废墟、破拆需要拆除的毗邻建筑物等。

6.指导各级住房和城乡建设主管部门对在建建设工程消防验 收中发现的消防技术服务机构不具备从业条件、弄虚作假等违法 违规行为，依法移送消防救援部门。将实施建设工程消防验收时 发现的消防产品违法线索及时移送市场监管、消防救援部门。

7.指导各级住房和城乡建设主管部门每半年与消防救援部门 共享建筑总平面、建筑平面、消防设施系统图等与消防安全检查 和灭火救援有关的图纸、资料以及消防验收结果等信息。

8.负责本行业(领域)消防安全管理统计分析，依法参加有 关火灾事故调查处理，按照职责分工对事故单位落实防范和整改 措施的情况进行监督检查。

9.指导房屋租赁行业加强消防安全管理工作。

10.督促指导本行业(领域)相关单位开展各项消防安全专 项整治工作。

11.负责新建、改建道路的市政消火栓建设工作。 12.职责范围内的其他消防工作。

- (十七)市城市管理局

1.履行对建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查中 消防违法行为依法实施行政处罚的职责。

2.指导各级城市管理部门对上述建设工程的违法行为实施行

政处罚 。

3.贯彻落实《南阳市火灾事故救援预案》,指导协调县 (市、区)政府(管委会)城市管理部门与同级消防救援机构建 立火灾事故救援联动工作机制，及时提供火场临近区域城市自来 水、燃气管网情况，协助做好火场供水、关闭燃气管道。指导协 调县(市、区)政府(管委会)城市管理部门组织工程车辆装 备，协助消防救援队伍开辟救人通道、清除倒塌建筑废墟、破拆 需要拆除的毗邻建筑物等。

4.指导监督城市供水、燃气、热力、市政设施、市容环境治 理、城市规划区绿化和管网等建设、运行、管理中的消防安全工 作。

5.负责监督建筑物外立面装修、装饰和广告牌的设置，对发 现妨碍灭火救援设施使用、占用防火间距、消防车通道等行为 的，应当及时告知消防救援机构。

6.督促燃气经营者指导用户安全用气并对燃气设施定期进行 安全检查、消除隐患，会同有关部门制定燃气安全事故应急预 案，依法查处燃气经营者和燃气用户等各方主体的燃气违法行 为。

7.配合有关部门制定电动车集中充电场所、设施的建设标 准，加强电动自行车、电动摩托车停放管理。

8.负责相关行业消防安全管理统计分析，依法参加有关火灾 事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改

措施的情况进行监督检查。

9.落实城市市政消火栓维护保养职责。 10.职责范围内的其他消防工作。

- (十八)市交通运输局

1.将消防安全纳入交通运输及有关设施规划、管理和道路交 通安全宣传内容，指导各级交通运输主管部门落实监管责任，强 化车站、码头以及公共交通工具消防安全管理。

2.负责在汽车维修市场、交通行业教育培训机构、客运车 站、货运场站、港口、码头、网络预约出租车单位及交通工具等 管理中督促有关单位落实消防安全工作职责，加强场站内充电桩 的消防安全管理，组织开展危险化学品道路运输企业、水路运输 企业驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装 箱卸载等人员的消防安全培训。

3.指导各级交通运输等部门依法提高消防车辆通行保障能 力，严格按照《公路安全保护条例》(国务院令第593号)严控 限高杆设置管理工作，并将消防设施纳入相关基础设施建设工 程。

4.指导督促直属单位、下属企业落实单位消防安全主体责 任。

5.协助有关部门对交通运输重大突发事件、重大灾害事故和 重大服务供应事故开展应急处置，积极参与建立高速公路灭火应 急救援工作机制。

6.负责相关行业消防安全管理统计分析，依法参加有关火灾 事故调查处理，按照职责分工对事故单位落实防范和整改措施的 情况进行监督检查。

7.职责范围内的其他消防工作。

- (十九)市水利局

1.负责全市水利行业消防安全工作，制定水利行业消防安全  政策、规划和预案并组织实施。组织、指导水库、水电站大坝、 农村水电站的消防安全监督管理。

2.指导各级水利部门将消防水源、消防车取水码头等公共消 防设施纳入相关基础设施建设工程，按规定制定水利工程建设有 关制度、灭火和应急疏散预案并监督实施管理。

3.负责水利设施及其岸线的行业消防安全管理，指导督促水 利工程建设、滩地治理和开发、水利景区以及移民安置工程等有 关场所的消防安全工作。

4.新建、改建和扩建各类水利工程等项目时，根据水利工程 的功能，统筹考虑消防水源保障工作。

5.及时将重大灾害事故预警信息通报消防救援部门，配合消 防救援部门做好相关突发事件的应急处置工作。

6.指导督促直属单位、下属企业落实单位消防安全主体责 任。

7.负责水利行业消防安全管理统计分析，依法参加有关火灾 事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

8.职责范围内的其他消防工作。

- (二十)市农业农村局

1.将消防工作纳入乡村建设行动总体规划，将农村消防基础 设施建设纳入本地区经济社会发展规划并同步实施，结合乡村房 改、水改、电改、路改等工作，同步推进消防安全改造。

2.督促各级农业农村部门做好“三夏”“三秋”防火等农业 火灾防控工作，加强秸秆禁烧工作的宣传教育指导，采取防火措 施，进行消防安全检查。

3.指导畜禽屠宰行业、禽畜养殖行业、兽药和饲料行业消防 安全工作。

4.会同有关部门指导农村住房建设消防安全管理工作。

5.指导督促直属单位和下属企业落实单位消防安全主体责 任。

6.负责农业行业消防安全管理统计分析，依法参加有关火灾 事故调查处理，按照职责分工对事故单位落实防范和整改措施的 情况进行监督检查。

7.职责范围内的其他消防工作。

- (二十一)市商务局

1.指导商贸行业从行业规划、产业政策、法规标准、行政许 可等方面加强消防工作，配合有关部门做好商贸服务业(商超、 餐饮、宾馆酒店，不含民宿、星级以上宾馆)消防安全管理工作，按有关规定对拍卖、汽车流通、石油和成品油流通等行业加 强消防安全管理。

2.指导各级商务部门落实消防安全管理责任，指导督促直属 单位、下属企业落实单位消防安全主体责任。

3.指导、督促商贸流通企业贯彻执行消防法律法规，加强消 防安全管理，落实消防安全防范措施，配合有关部门查处商贸流 通企业违反消防法律法规行为。

4.会同有关部门指导、督促对外投资合作企业境内主体加强 境外投资合作项目消防安全工作。

5.负责商贸行业消防安全管理统计分析，配合有关部门依法 组织或参加有关火灾事故调查处理，按照职责分工对事故发生单 位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

6.督促指导本行业(领域)相关单位开展各项消防安全专项 整治工作。

7.职责范围内的其他消防工作。

- (二十二)市文化广电和旅游局

1.负责文化、旅游行业和文物、博物馆消防安全监督管理工 作。制定行业消防安全标准化管理规定，开展消防安全标准化管 理工作，推进示范单位达标创建活动。在职责范围内依法对文化 市场和旅游行业消防安全工作实施监督管理，拟订文化市场和旅 游行业有关消防安全政策。

2.在职责范围内依法对互联网上网服务经营场所、娱乐场所

和营业性演出、文化艺术经营活动、重大文化活动、基层群众文 化活动执行有关消防法律法规的情况进行监督检查。

3.督促指导各级文化和旅游主管部门落实行业监管责任，督 促、检查指导文化、文物单位和旅游景区、景点落实消防安全责 任，组织开展消防宣传教育培训，加强消防安全管理。

4.督促指导各级旅游主管部门，对未经消防安全检查或经消 防安全检查不合格的场所，不呈报或者评定星级。指导各级文化 旅游部门对旅行社企业消防安全进行监督检查，依法指导景区建 立具备开放的消防安全条件。配合有关部门组织开展景区内游乐 园消防安全隐患排查整治。

5.指导旅游星级饭店、电竞酒店、民宿、广播电视、剧本密 室、文化艺术类培训机构等新兴业态的行业消防安全管理工作。

6.指导图书馆、文化馆(站)等文化单位和重大文化活动、 基层群众文化活动加强消防安全管理，落实防范措施。

7.负责将消防安全纳入文旅行业管理的宣传、教育、培训。 加强对有关消防安全法律法规和消防安全知识的宣传，配合有关  部门共同开展消防安全重大宣传活动。

8.将公共娱乐场所和公共图书馆、博物馆、文化馆、群艺 馆、美术馆、文化站等文化单位消防安全教育培训开展情况纳入 考核评比。

9.指导督促各级文物主管部门落实行业监管责任，依法加强 文物场所单位的消防安全管理。

10.指导督促全市博物馆、纪念馆和文物保护单位的管理、 使用单位落实消防安全主体责任，加强消防设施建设、维护管理 及人员消防安全知识培训工作。

11.负责本行业消防安全管理统计分析，依法参加有关火灾 事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改 措施的情况进行监督检查。

12.确保文物保护单位消防安全保障经费专款专用。 13.职责范围内的其他消防工作。

- (二十三)市卫生健康体育委员会

1.负责卫生系统消防安全管理工作，制定行业消防安全标准 化管理规定，开展消防安全标准化管理工作，推进示范单位达标 创建活动。

2.督促指导各级卫生健康部门落实监管责任，加强对医疗机 构、计划生育技术服务机构、卫生学校、体育类培训机构的消防 安全监管，组织开展消防宣传教育培训，制定消防安全管理制度 和突发事件应急预案、行业标准和办法，负责督促检查，并将消 防安全工作纳入医疗机构日常管理和工作目标考核范畴。负责直 属医疗机构消防安全监督管理。

3.指导督促所属单位强化体育场馆消防安全管理，配合相关 部门做好各类重大活动消防安全现场保卫工作。

4.指导督促全市医疗卫生机构(不含中医医疗机构)、体育 管理部门、直属管理单位等落实单位消防安全主体责任。

5.指导督促医养结合新业态，落实行业监管责任，加强针对 性治理措施。

6.贯彻落实《南阳市火灾事故救援预案》,协调做好火灾事 故现场伤员的医疗救护，对可能发生疫情的火灾事故现场进行防 疫、消杀处置，实现城市“120”与“119”火灾事故报警台联 动。

7.协调指导火灾事故的医疗卫生救援工作，对重特大火灾事 故组织实施紧急医学救援。

8.负责本行业消防安全管理统计分析，依法参加有关火灾事 故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措 施的情况进行监督检查。

9.职责范围内的其他消防工作。

- (二十四)市中医药发展局

1.加强对全市中医医疗卫生机构、中西医结合医疗机构、文 博单位的消防安全监管，制定相关消防安全制度、行业标准和办 法，并负责督促检查。

2.指导督促中医保健等新业态，落实行业监管责任，加强针 对性治理措施。

3.职责范围内的其他消防工作。

- (二十五)市退役军人事务局

1.指导督促各级退役军人事务部门落实监管责任，加强对烈 士纪念、优抚医院、光荣院等机构的消防安全管理，并组织开展消防宣传教育培训。

2.职责范围内的其他消防工作。

- (二十六)市应急管理局

1.统筹森林火灾扑救、抗洪救险、地震和地质灾害救援、生 产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调各职能部门专业 应急救援力量参与应急救援行动，指导全市社会应急救援力量建 设。

2.依法监督检查工矿商贸安全生产经营单位贯彻执行消防安 全法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、 材料、劳动防护用品的消防安全管理工作。

3.指导各级应急管理部门做好危险化学品、非煤矿山、工矿 商贸(不含煤矿)的消防安全管理工作。

4.加强消防法律、法规、规章宣传，督促、指导、协助有关 单位做好消防宣传教育工作。

5.将消防救援机构确定的本行政区域消防安全重点单位报本 级政府备案。

6.将消防救援机构在消防监督检查中发现的城乡消防安全布 局、公共消防设施不符合消防安全要求的情况，或者发现本行政 区域存在的影响公共安全的重大火灾隐患，书面报告本级政府。

7.职责范围内的其他消防工作。

- (二十七)市市场监督管理局

1.配合消防救援机构开展消防监督检查，对严重不符合消防

安全条件或存在重大火灾隐患的单位和场所，依法采取吊销营业 执照等措施。

2.依法督促特种设备生产单位加强特种设备生产过程中的消 防安全管理，在组织制定特种设备产品及使用标准时，应充分考 虑消防安全因素，满足有关消防安全性能及要求，积极推广消防 新技术在特种设备产品中的应用，依法参与因特种设备引发的火 灾事故调查处理。

3.指导督促各级市场监督管理部门加强生产、流通领域消防 产品的质量监管，依法严厉打击生产、流通领域假冒伪劣消防产 品，整治消防产品市场秩序。指导、监督消防安全相关标准制修 订工作，负责消防相关产品质量认证监督管理工作，负责加强储 能电池生产、流通监管，严厉打击生产、销售假冒伪劣储能电池 产品行为。

4.加强电器设备等与消防安全密切相关产品的质量监管。负 责电动自行车及其蓄电池等有关产品生产、流通环节的产品质量 和改装、拼装电动自行车的监督管理。

5.负责相关行业消防安全管理统计分析，督促用人单位对特 种设备作业人员进行消防安全教育和培训，保证特种设备作业人 员具备必要的特种设备安全作业消防知识、作业消防技能和及时 进行知识更新。

6.依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生 单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

7.配合有关部门加强对商品交易市场的消防安全检查和促进 市场主办单位依法加强消防安全管理。做好消防相关产品质量认 证监督管理工作。

8.会同有关部门组织制修订消防安全领域地方标准。

9.配合有关部门开展消防安全专项整治，按照职责依法查处 无照经营、非法生产销售等非法违法行为，对有关许可部门依法 吊销、撤销许可证或者其他批准文件，或者许可证、其他批准文 件有效期届满的生产经营单位，配合主管部门依法督促其办理变 更登记或注销登记。对有关法律法规规定吊销许可证后需吊销营 业执照的市场主体，依法吊销其营业执照。

10.会同有关部门依法查处违法违规生产、非法改装或者拼 装电动自行车的行为，指导、督促相关企业加强职责范围内电动 机动车产品消防安全管理。

11.加强电器产品生产和流通领域治理，依法对“线上线下” 电器产品流通领域监督检查和查处、曝光。

12.职责范围内的其他消防工作。

- (二十八)市粮食和物资储备局

1.负责粮食流通、加工行业消防安全管理，承担同级物资储 备单位的消防安全监管责任，指导、督促粮食系统履行消防安全 工作职责，制定相关消防安全制度、行业标准和办法，并负责督 促检查。

2.加强政策性粮食储存、流通以及市级物资储备消防安全监

管。

3.指导全市粮食和物资储备仓储场所消防安全管理。

4.建立并完善本系统重、特大火灾事故应急救援机制。组织 参与重、特大火灾事故的扑救和善后处理。

5.负责粮食系统消防安全统计分析，参加有关火灾事故的调 查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情 况进行监督检查。

6.职责范围内的其他消防工作。

- (二十九)市国防动员办公室

1.贯彻执行国家有关人防工程的消防法律法规和技术规范。

2.负责指导、督促、检查全市人民防空工程建设与管理工作 中的消防安全工作，制定相关消防安全管理制度、行业标准和办 法，并负责督促检查。对人防工程及人防工程的经营、使用单位 进行消防安全监管。

3.职责范围内的其他消防工作。

- (三十)市金融工作局

1. 落实对全市地方金融组织(小额贷款公司、融资担保公  司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、 地方资产管理公司)的消防安全管理。

2.组织指导各地方金融组织开展消防安全宣传教育和消防知 识培训，在各类金融场所开展消防安全知识宣讲。

3.职责范围内的其他消防工作。

- (三十一)国家金融监督管理总局南阳监管分局

1.按照职责分工，指导保险公司开展火灾公众责任保险业 务，鼓励保险机构发挥火灾风险评估管控和火灾事故预防功能。

2.职责范围内的其他消防工作。

- (三十二)市机关事务中心

1.制定完善市直机关相关消防安全制度和办法，并指导开展 消防安全管理工作。

2.指导、协调市直机关和市级领导干部服务及生活区的消防 工作，负责市级机关集中办公区的消防安全管理工作。

3.职责范围内的其他消防工作。

- (三十三)市政务服务和大数据管理局

1.将消防工作纳入全市政务服务和数据管理体系建设，按照 国家有关规定，提供数据共享服务，提升消防政务服务、消防安 全的智能化水平，按照分工，统筹推进“智慧消防”建设，收 集、分析、转化和应用大数据，为消防工作决策提供基础性支 撑。

2.职责范围内的其他消防工作。

- (三十四)市总工会

1.调查研究单位消防安全状况，发挥监督、指导和服务作 用，督促用人单位提高消防安全管理水平，维护职工生产劳动中 消防安全合法权益。

2.将消防知识纳入宣传教育内容，结合工作对象的特点，组

织开展消防宣传教育，动员广大职工开展群众性消防监督和隐患 排查，参与落实职工岗位消防安全责任，推进群防群治。

3.依法参加相关火灾事故的调查处理，向有关部门提出处理 意见。代表职工监督火灾事故发生单位防范和整改措施的落实， 参与职工消防安全重大伤亡事故的调查处理。

4.督促有关部门维护女职工消防安全方面合法权益，消除和 减少影响女职工安全隐患。

5.指导督促直属单位、下属单位强化消防安全管理，落实单 位主体责任，定期组织开展消防宣传教育。

6.指导各生产经营单位的工会依法对本单位消防安全工作进 行监督 。

7.职责范围内的其他消防工作。

- (三十五)市妇联

1.将消防知识纳入宣传教育内容，结合工作对象的特点，组  织开展消防宣传教育，把消防安全纳入“五好家庭”“和睦家庭” 创建工作内容，增强广大妇女、儿童自我保护意识，推进群防群  治。

2.职责范围内的其他消防工作。

- (三十六)市网络安全和信息化办公室

1.指导督促相关部门做好消防安全舆情监控、引导、处理工 作。

2.职责范围内的其他消防工作。

- (三十七)市广播电视台

1.负责本单位广播电视广泛宣传消防常识刊播消防公益广 告，开设消防安全教育栏目，制作节目，对公众开展公益性消防 安全宣传教育，提高全民消防安全意识。

2.会同消防部门做好消防电视节目、影视作品的拍摄、播出 工作。

3.职责范围内的其他消防工作。

- (三十八)市消防救援支队

1.依法行使消防安全综合监管职能，协调市政府有关部门加 强行业消防管理以及联合开展消防监督工作，推动逐级消防安全 责任落实。

2.组织指导消防安全宣传教育，协调开展消防法律法规、安 全常识等公众普及工作。

3.指导各行业部门开展灭火和应急疏散演练。

4.指导全市各级消防救援机构依法开展消防监督检查工作， 指导公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查工作，指导使  用领域消防产品质量监管。

5.指导全市各级消防救援队伍充分发挥火灾扑救和应急救援 专业力量的骨干作用，按照国家规定，组织实施专业技能训练， 配备并维护保养装备器材，统一组织和指挥火灾(森林、草原火  灾除外)现场扑救，参加火灾以外的其他重大灾害事故和以抢救  人员生命为主的应急救援工作。

6.指导全市多种形式消防队伍建设、业务训练、演练工作。 7.统计分析全市火灾数据，组织指导全市火灾事故调查和处

理工作，组织指导火灾事故责任追究工作。 8.承担市消防安全委员会办公室工作。

- (三十九)市供销合作社

1.将消防工作纳入全市供销合作社发展规划并组织落实。依  法做好本系统农业生产资料、农副产品、再生资源经营和棉花、 化肥、农药等储备工作中的消防安全管理。制定相关消防安全制 度、行业标准和办法，并负责督促检查。

2.督促指导本系统企业单位的消防安全监管，协调解决本系 统消防工作中的重大问题，有针对性地开展消防安全专项治理和 检 查 。

3.建立并完善本系统重、特大火灾事故应急救援机制，依法 参与火灾事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防 范和整改措施的情况进行监督检查。

4.职责范围内的其他消防工作。

- (四十)市气象局

1.配合消防救援机构建立监测预警和灾情报告制度，配合健 全自然灾害信息资源获取和共享机制，配合消防救援机构做好应 急救援和突发事件的处置工作，根据需要及时提供气象监测、预 报、预警信息，为火灾预防和扑救以及其他消防救援提供气象服务保障 。

2.依法履行雷电灾害安全防御的组织管理职责，指导县级气 象主管机构开展易燃易爆建设工程和场所、雷电易发区内的旅游 景点等重点单位的防雷安全监管，依法监督有关单位和个人落实 防雷安全政策措施，依法参加有关事故调查。

3.职责范围内的其他消防工作。

- (四十一)市邮政管理局

1.负责邮政快递业的行业消防安全监管，依法对本市及驻宛 寄递企业执行有关消防法律法规情况和落实消防安全责任、制

度、防范措施情况进行监督检查，督促企业制定相关消防安全制 度、行业标准和办法，发现违规违法现象移交消防部门依法处 理 。

2.依法参加有关火灾事故的调查处理，按照职责分工对事故 发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

3.职责范围内的其他消防工作。

- (四十二)市通信发展管理办公室

1.负责通信行业消防安全监管，监督、指导全市公用电信网 通信建设工程消防安全工作，落实消防安全责任和防范措施。

2.为火灾事故、灭火救援和自然灾害预报预警提供通信保 障。组织协调移动通信运营商配合消防救援机构开展消防宣传。

3.职责范围内的其他消防工作。

- (四十三)市烟草专卖局

1.建立健全消防安全管理组织，制定并落实本系统消防安全

规章制度和安全操作规程。建立健全安全自查、隐患自除、责任 自负的消防工作机制。

2.组织开展本系统及所辖单位消防安全专项治理和消防安全 检查，积极消除火灾隐患，制定灭火和应急处置预案，并实施演 练，主动开展消防安全宣传教育和消防知识培训。

3.加强本单位经营、仓储场所的消防安全管理。 4.职责范围内的其他消防工作。

- (四十四)市供电公司

1.贯彻执行国家消防法律法规和技术标准，组织制定本系统 消防工作计划和工作制度，落实市政府有关消防安全工作的部 署，建立健全消防安全管理组织，明确和落实逐级消防安全责任 制和岗位消防安全责任制，制定并落实本系统消防安全规章制度 和安全操作规程，建立健全安全自查、隐患自除、责任自负的消 防工作机制。

2.组织开展本系统消防安全专项治理和消防安全检查，积极 消除火灾隐患，依法对公司所辖单位执行电力法律、法规、规章 的情况进行督导检查，督促公司各单位严格遵守国家消防技术标 准，落实消防安全主体责任，推广采用先进的火灾防范技术措 施，引导用户规范用电。

3.开展消防安全宣传教育和消防知识培训，建立本系统重、 特大火灾事故应急救援机制，组织、参与火灾事故的扑救和善后 处理，指导下属的专职和义务消防队建设，制定灭火和应急处置预案，并实施演练。

4.根据火灾事故救援需要，所属供电单位按照前方指挥部或 电力行政管理部门的指令，组织切断供电设施的局部电源，在主 供及备供电源失去情况下提供电力支援工作。

5.对临时供电场所电气消防安全负责。 6.职责范围内的其他消防工作。

- (四十五)人保财险南阳分公司

1.推广消防安全责任保险，持续优化产品和服务，推动火灾 公众责任保险健康发展。

2.负责投资建设项目的消防安全。 3.职责范围内的其他消防工作。

- (四十六)中国石化销售股份有限公司南阳石油分公司

1.加强对石油和成品油流通等所辖企业消防安全监管，严格 执行国家技术标准。

2.指导列管企业消防安全管理工作，督促加强油库及加油站 消防应急处置小组及救援队伍的建设。

3.配合进行应急救援处置和事故原因调查等工作。 4.职责范围内的其他消防工作。

- (四十七)中国石油天然气股份有限公司南阳销售分公司

1.加强对石油和成品油流通等所辖企业消防安全监管，严格 执行国家技术标准。

2.指导列管企业消防安全管理工作，督促加强油库及加油站

消防应急处置小组及救援队伍的建设。

3.配合进行应急救援处置和事故原因调查等工作。 4.职责范围内的其他消防工作。

- 第五章    附  则

第九条  各县(市、区)政府(管委会),各有关部门要参 照本职责任务清单，细化本级本部门贯彻落实的具体举措，确保 工作落到实处。

第十条  本通知自印发之日起施行。施行期间，根据有关法 律法规或国家政策变化，本职责任务清单相应调整。

| 主办：市消防救援支队 督办：市政府办公室九科 |  |
| --- | --- |
| 抄送：市委各部门，市人大办公室，市政协办公室，南阳军分区，市 纪委监委，市中级法院，市检察院。 |  |
| 南阳市人民政府办公室 | 2024年5月15日印发 |

—40—