宛示范办文〔2022〕1号

南阳市城乡一体化示范区综合办公室

关于印发《示范区“千村万塘”建后

管护办法》的通知

各乡人民政府、街道办事处，区直各相关单位：

为发挥农村坑塘的功能作用和综合效益，助力乡村振兴战略实施，推进农村人居环境改善，结合“四水同治”实施计划，经区管委会研究同意，特制定《示范区“千村万塘”建后管护办法》，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

南阳市城乡一体化示范区综合办公室

2022年1月11日

示范区“千村万塘”建后管护办法

第一章  总则

第一条  为加强“千村万塘”建后管理，改善并保护我区水环境，充分发挥“千村万塘”综合整治成果，创建水清岸绿、环境优美、生态良好、人水和谐的农村水文景观。进一步增强广大群众的获得感和幸福感。根据《中华人民共和国水污染防治法》《南阳市人民政府关于大力推进“千村万塘”综合整治工作的指导意见》《南阳市城乡一体化示范区综合办公室关于大力推进“千村万塘”综合整治工作的指导意见》，结合我区实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于城乡一体化示范区行政区域内，容积在500立方米-10万立方米之间的坑塘建后管护，管护范围含配套设施、及周边环境卫生的管理。

第三条  区管委会建立统一管理和属地管理相结合的坑塘管理体系，健全规范、标准的考核体系，建立完善养护、管理、监督长效机制。各乡办成立“千村万塘”建后管护领导小组，加强对“千村万塘”建后管护工作的领导，负责本办法的组织实施和监督执行。

- 第四条 区社会事业局是“千村万塘”整治工作的行业主管部门，应加强调研和业务指导，并根据实际情况适时提出管理办法修改意见。各乡办、村组及土地流转经营者是“千村万塘”工程的受益者和管理主体，应遵照国家法律、法规和本办法的规定，具体负责对坑塘工程的使用管理和维修养护。

- 第五条  一切单位和个人都有维护坑塘的义务，并有权制止、检举损害坑塘行为。各乡办和村民委员会应加强对坑塘整治后管护工作的领导，宣传水利工程管理的法律、法规及有关管理办法。

第二章 水环境管理

第六条  各乡（办）应明确管护主体,管护主体要健全管护制度，落实管护责任，加强坑塘的维修养护管理工作。将坑塘管理纳入“河长制”体系，实行“塘长制”，建立由乡办主要领导担任总塘长，所在乡办包村党政领导担任乡办级塘长，所在村（社区）村支部书记担任村级塘长的三级塘长组织体系，实现坑塘管理全覆盖、无盲区、常态化、长效化。

第七条 “千村万塘”工程按照“谁投资、谁所有、谁受益、谁负担”的原则，明晰工程产权。本办法所指坑塘为本区行政区域内由国家资金兴建或多种资金兼容兴建的、容积在500立方米-10万立方米之间的坑塘，工程移交后，产权归国家、农村集体经济组织所有，具体由各乡办根据国家有关规定确定。

- 第八条  坑塘的维护和周边环境管理应符合以下标准：

- （一）水质清澈、无漂浮物、塘内常水位在安全水位以

- 下；

- （二）无非法排污口、坑塘内及周边无垃圾、周边无旱

- 厕。

- （三）一塘、一人、一牌，责任到人；

- （四）坑塘应达到”六无四净”。即：无杂物，无痰迹，无瓜皮果壳，无纸屑、烟蒂、塑料袋，无淤泥、积土，无污水；路面净，路牙净，雨水口净，电杆、树根、果皮箱周围净；

（五）堤岸无塌陷、裂缝，无渗漏、管涌现象，无蚁穴、兽洞，顶面和坡面完好；

（六）砌石护坡应保持工程完好、表面平整、清洁，块石应整齐无松动、塌陷、隆起，砂浆勾缝应饱满、完整、无脱落；

（七）草皮护坡、生态护坡应保持植物的存活率，应及时浇水灌溉补植补种，保持黄土不裸露；

- （八）防汛通道填土无下沉现象，泄水孔应保持通畅，防汛闸门构件应无变形、锈蚀、开裂，运转及止水装置完好，止水设施应完整无损、无渗水。

- 第九条  村民应自觉爱护坑塘周边公共设施、绿地，不得随意损毁。

第十条  为了保护坑塘水环境和坑塘周边设施安全，改善农村生产生活条件和环境面貌的应有效益，所有单位和个人必须遵守以下规定：

（一）禁止向坑塘、排放、倾倒工业废渣、生活垃圾、人畜粪便、化粪池清理物和其他废弃物；

（二）禁止向坑塘排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液；

（三）禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向坑塘排放、倾倒或者直接埋入地下；

（四）禁止在坑塘清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器；

（五）禁止在坑塘最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物；

（六）禁止在坑塘上扒口、取土、挖坑、埋葬、垦种、放牧和毁坏护坡、林木草皮等行为；

（七）禁止在坑塘等水域炸鱼、毒鱼、电鱼；

（八）禁止任意毁坏和擅自拆除、变卖坑塘工程和设施；

坑塘护堤护岸的林木，由坑塘管理机构组织营造和管理。护堤护岸林木，不得任意砍伐。

第三章  管理经费

第十一条  坑塘工程管护资金贯彻“谁受益谁负担”的原则，主要依靠受益群众或集体筹集，合理负担管护支出，不足部分由乡办财政补足。

第十二条  申请区级资金，根据坑塘管理和维护情况对先进乡镇、村组进行奖励补助。

第十三条  每年对“塘长制”工作进行考核，考核结果纳入区河长制考核目标内容。

第十四条  各乡办应建立经常性的自查、检查制度，采取平时考核和定期考核相结合的办法对“塘长制”工作实行考核。对管理工作成绩突出的单位和个人给予表扬和奖励，对管理不善、问题严重的单位和个人给予通报批评，严重的要追究行政责任。

第四章  罚    则

第十五条  对违反本办法规定，侵占坑塘工程管理范围的土地、破坏工程设施、污染水体，限期恢复原状；造成经济损失的，应予赔偿；构成犯罪的，依法追究其法律责任。

第十六条  对违反本办法的其它情形，由区纪检、检察、公安、法院、水利等部门依据有关法律、法规和规章处理。

第五章　坑塘利用

第十七条  任何单位和个人不得违法占用坑塘。

第十八条  坑塘周边的利用和建设，应当服从坑塘整治规划。

第十九条  修建开发坑塘等建筑物及设施，建设单位必须按照坑塘管理权限，将工程建设方案报送坑塘主管机关审查同意后，方可按照基本建设程序履行审批手续。

建设项目经批准后，建设单位应当将施工安排告知坑塘主管机关。

第二十条  未经依法核准，不得擅自占用坑塘管理范围内水域或者陆域建设等构筑物、设施。

第六章　监督管理

第二十一条 坑塘的管理工作纳入区绩效考核办法,由区绩效考核工作领导小组承担考核。

第二十二条　环境保护、水利、各乡办等主管部门对坑塘实施监督管理工作，对于违法违规行为，应按照有关法律、法规予以查处，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十三条　本办法自发布之日起施行。

南阳市城乡一体化示范区综合办公室 2022年1月11日印发