南阳市中心城区水系建设及景观提升项目表（近期）

| 序号 | 专项 规划 | 项目名称 | 建设内容 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源及水系连通规划 | 中水向梅溪河、三里河、十二里河补水工程 | 中水管道沿十二里河至信臣路向东经三里河至靳庄水库下游梅溪河，向梅溪河、三里河、十二里河补水。 | —— |
| 2 |  | 零号橡胶坝提水泵站工程 | 规划在邕河引水渠北侧新建提水泵站1座，利用现状引水渠和城区水系，保证邕河、温凉河、汉城河生态景观用水需要。 | 2325 |
| 3 |  | 鸭河淯龙泉管线（汪寨-田营段）改造工程 | 规划对淯龙泉引水管线汪寨~田营段进行改造工程，引水管线长3.4km。 | 7657 |
| 4 |  | 鸭河淯龙泉管线新建工程 | 规划新建引水管线32.14km，与淯龙泉业一期工程现状引水口连接，埋设输水管道至邕河、温凉河、梅溪河、三里河，满足内河生态用水要求。 | 35572 |
| 合计 |  |  |  | 45554 |
| 1 | 截污 治污 | 邕河 | 治理范围：干流蒲山镇高庄村万米长虹出口至已治理段，支流蒲山镇火星庙至刘振河村东。清淤疏浚12km，截污管线长14.44km，水生态人工湿地15520m2，河道生态隔离工程24km。新建分布式污水处理系统6处。 | 25130 |
| 2 |  | 温凉河 | 治理范围：源头（蒲山镇火星庙）至刘振河村东。河道清淤疏浚5.2km，截污管线长2.6km，水生态人工湿地13560m2，河道生态隔离工程10.4km。新建分布式污水处理系统3处。 | 10434 |
| 3 |  | 汉城河 | 治理范围：干流杜诗路至靖宇路，支流杜诗路至靖宇路。河道清淤疏浚2.995km，截污管线长5.94km。 | 22427 |
| 4 |  | 梅溪河 | 治理范围：干流蒲山镇方庄村至靳庄水库上游段，娃娃河蒲山镇小窑村至梅溪河入河口。清淤疏浚17.28km，截污管线7.66km，水生态人工湿地37810m2，河道生态隔离工程34.58km。新建分布式污水处理系统10处。 | 35010 |
| 5 |  | 三里河 | 治理范围：房庄水库下游至信臣路国道桥下游。河道清淤疏浚6.49km，截污管线长26.2km，新建分布式污水处理系统7处。 | 6178 |
| 6 |  | 十二里河上游 | 治理范围：东支大姚庄村桑园水库下游至十二里河入兰营水库库尾，西支塔子山水库下游至入十二里河口处。河道清淤疏浚13.02km，水生态人工湿地285740m2，河道生态隔离工程13.02km。 | 25770 |
| 7 |  | 溧河下游 | 治理范围：东站南路至入白河口。清淤疏浚11.67km，截污管线长28.54km。分布式污水处理系统10处。 | 4721 |
| 8 |  | 市政雨污管网整治 | 对中心城区沿河两岸市政及小区入沿河截污管道的管网进行整治，确保污水不外溢入河。 | 100000 |
| 合计 |  |  |  | 229670 |
| 1 | 滨水 空间 | 邕河 | 自白河引水渠至入白河口段景观提升，长8.34km。 | 6251 |
| 2 |  | 汉城河 | 杜诗路～入温凉河河口段和杜诗路～入温凉河河口段景观提升，长8.77km。 | 6653 |
| 3 |  | 温凉河 | 自刘振河村东～入白河河口段景观提升，长7.64km。 | 5730 |
| 4 |  | 护城河 | 景观提升，长4.50km。 | 2640 |
| 5 |  | 梅溪河 | 自靳庄水库至～三里河河口段景观提升，长8.41km。 | 6308 |
| 6 |  | 三里河 | 洛洼水库下游～入白河口段景观提升，长8.40km。 | 6300 |
| 7 |  | 洛洼水库 | 清淤、生态治理。 | 33793 |
| 8 |  | 靳庄水库 | 清淤、生态治理。 | 66000 |
| 9 |  | 新城区健康养生城片区水系 | 新建新城区健康养生城片区水系。 | 222160 |
| 合计 |  |  |  | 355835 |
| 1 | 水上 游线 | 白河航道4条环线（三坝重建） | 包括独山副航线、湿地副航线、古城副航线以及武侯副航线，总长42.3km。 | 42120 |
| 2 |  | 武侯遗风环线 | 环线长3.3km，打造以武侯文创为主题“武侯航线”。 | 20000 |
| 合计 |  |  |  | 62120 |
| 总计 |  |  |  | 693179 |