受理编号：豫卫放申( )第 号 受理日期： 年 月 日

放射诊疗许可申请表

申请项目

医疗机构                            （盖章）

河南省卫生健康委员会制

填 写 说 明

- 凡文字后有 □ 者，应当选择与申请内容相符的方框中打√ 。

- 射线装置的 “主要参数”是指X射线机的电流（mA）和电压（kV）、加速器线束能量等主要性能参数。

- 非密封型放射性同位素工作场所级别按照有关标准确定，工作场所级别后括号内填写该级别工作场所个数。

- “最大等效年操作量”、“ 最大等效日操作量”应当按照有关标准计算得出。

- 对于籽粒插植治疗，在密封型放射源同位素一栏中填写年最大使用量。

| 医疗机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构地址 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |
| 机构总人数 |  |  | 放射工作人员数 |  |  |
| 联系人 |  |  | 办公电话 |  |  |
|  |  |  | 手机号码 |  |  |
| 申 请 许 可 项 目 | 放射治疗□ 立体定向（X刀）治疗□ 立体定向（γ刀）治疗□ 医用加速器治疗□ 质子治疗□ 中子治疗□ 其他放射治疗项目□ |  |  | 钴-60机治疗□ 后装治疗□ 深部X射线机治疗□ 敷贴治疗□ 重离子治疗□ |  |
|  | 核医学□ PET影像诊断□ CT-PET影像诊断□ SPECT影像诊断 □ γ相机影像诊断 □ |  |  | γ骨密度测量□ 籽粒插植治疗□ 放射性药物治疗□ 其他核医学诊疗项目□ |  |
|  | 介入放射学□ DSA介入放射诊疗□ |  |  | 其他影像设备介入放射诊疗□ |  |
|  | X射线影像诊断□ X射线CT影像诊断□ CR影像诊断□ DR影像诊断□ 其它X射线影像诊断□ |  |  | 乳腺X射线影像诊断□ 普通X射线机影像诊断□ 牙科X射线影像诊断□ |  |

| 射线 装置 | 装置名称 |  | 型号 |  | 生产 厂家 |  |  |  | 设备 编号 |  |  | 主要 参数 |  |  | 所在 场所 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非密封型放射性 同位素 | 核素名称 |  | 用 途 |  | 物理 状态 |  |  |  | 最大年操作量(Bq) |  |  | 最大日操作量(Bq) |  |  | 操作 场所 |  |
|  | 工作场所级别 (个数) |  | 甲级 □( ) |  |  |  |  |  | 乙级 □( ) |  |  |  |  | 丙级 □( ) |  |  |
| 密封型 放射性 同位素 | 核素名称 |  | 活度(Bq) |  |  |  | 活度测量日期 |  |  | 生产厂家 |  |  |  | 所在场所 |  |  |
| 含密封 源装置 | 编号 | 装置 名称 |  | 型号 |  | 生产 厂家 |  | 放 射 源 |  |  |  |  |  |  |  | 所在 场所 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 核素 名称 |  |  | 活度(Bq) |  | 活度测量日期 |  |  |  |

| 提 交 资 料 | 1．《放射诊疗许可申请表》(2份)； 2．《医疗机构执业许可证》正、副本复印件(2份)； 3.《竣工验收许可决定书》(原件和复印件各1份)； 4．放射诊疗设备、放射防护与质量控制设备、仪器清单（大型医用设备需提交配置许可证复印件）(2份)； 5．本年度放射诊疗设备放射防护性能检测报告(2份)； 6．放射诊疗专业技术人员情况一览表(2份)； 7．放射诊疗专业技术人员任职资格证书、医师执业证书复印件(2份)； 8．放射诊疗专业技术人员健康监护和个人剂量检测档案资料、放射卫生法规及防护知识培训合格人员名册复印件(2份)； 9．放射防护管理制度(2份)； 10.改变管理层级时，还需提供原《放射诊疗许可证》正、副本原件及2份复印件。 11. 授权委托书（1份）。 注：1.放射诊疗专业技术人员情况一览表包括姓名、性别、出生年月、学历、所学专业、工作岗位、职称、任职专业、任职资格证书编号、执业范围、医师执业证书编号； 2.放射防护管理制度包括放射防护管理组织和人员名单；安全管理制度、质量保证方案、放射事件应急处理预案。使用放射性同位素或含放射源设备的，应当提供放射性同位素或含放射源设备的处理方案。 |
| --- | --- |
| 行政许可 申 请 人 | 承诺：以上提交材料真实合法有效，并对申请材料实质内容的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应的法律责任。 法定代表人（签字）： 申报单位（公章） 年 月 日 |
| 行政许可 受理机关 | 承办人： 年 月 日 |

受理编号：豫卫放申( )第 号 受理日期： 年 月 日

放射诊疗许可申请表

申请项目 放射治疗、核医学、介入放射学、X射线影像诊断

医疗机构   河南省第十六人民医院（盖章）

河南省卫生健康委员会制

填 写 说 明

- 凡文字后有 □ 者，应当选择与申请内容相符的方框中打√ 。

- 射线装置的 “主要参数”是指X射线机的电流（mA）和电压（kV）、加速器线束能量等主要性能参数。

- 非密封型放射性同位素工作场所级别按照有关标准确定，工作场所级别后括号内填写该级别工作场所个数。

- “最大等效年操作量”、“ 最大等效日操作量”应当按照有关标准计算得出。

- 对于籽粒插植治疗，在密封型放射源同位素一栏中填写年最大使用量。

| 医疗机构名称 |  | 河南省第十六人民医院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构地址 |  | 郑州市金水路66号 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 刘德华 | 统一社会信用代码 |  | 12411422418505209X |
| 机构总人数 |  | 2000 | 放射工作人员数 |  | 166 |
| 联系人 |  | 陈 龙 | 办公电话 |  | 0371-6666666 |
|  |  |  | 手机号码 |  | 13966666666 |
| 申 请 许 可 项 目 | 放射治疗√ 立体定向（X刀）治疗□ 立体定向（γ刀）治疗□ 医用加速器治疗√ 质子治疗□ 中子治疗□ 其他放射治疗项目□ |  |  | 钴-60机治疗□ 后装治疗√ 深部X射线机治疗□ 敷贴治疗□ 重离子治疗□ |  |
|  | 核医学√ PET影像诊断□ CT-PET影像诊断□ SPECT影像诊断 √ γ相机影像诊断 □ |  |  | γ骨密度测量□ 籽粒插植治疗□ 放射性药物治疗□ 其他核医学诊疗项目□ |  |
|  | 介入放射学√ DSA介入放射诊疗√ |  |  | 其他影像设备介入放射诊疗□ |  |
|  | X射线影像诊断√ X射线CT影像诊断√ CR影像诊断□ DR影像诊断√ 其它X射线影像诊断□ |  |  | 乳腺X射线影像诊断√ 普通X射线机影像诊断□ 牙科X射线影像诊断□ |  |

| 射线 装置 | 装置名称 | 型号 |  | 生产 厂家 |  |  |  | 设备 编号 |  |  | 主要 参数 |  |  | 所在 场所 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直线加速器 | XHA600D |  | 山东新华 |  |  |  | A219 |  |  | 6MV |  |  | 放疗科 |  |
|  | 模拟定位机 | SL-LC |  | 山东新华 |  |  |  | 166 |  |  | 125/500 |  |  | 放疗科 |  |
|  | SPECT-CT | Symbia T16 |  | 西门子 |  |  |  | 1037 |  |  | 130/340 |  |  | 核医学科 |  |
|  | DSA | Artis-zeego |  | 西门子 |  |  |  | 160480 |  |  | 125/1000 |  |  | 介入手术室 |  |
|  | 64排CT | Ingenuity CT |  | 飞利浦 |  |  |  | 320427 |  |  | 140/800 |  |  | 放疗科 |  |
|  | 乳腺X线机 | Selenia Dineensions |  | Hologic |  |  |  | 81005143448 |  |  | 39/500 |  |  | 放疗科 |  |
|  | 数字胃肠机 | DSM80 |  | 美国GE |  |  |  | 2008 |  |  | 125/500 |  |  | 放射科 |  |
| 非密封型放射性 同位素 | 核素名称 | 用 途 |  | 物理 状态 |  |  |  | 最大年操作量(Bq) |  |  | 最大日操作量(Bq) |  |  | 操作 场所 |  |
|  | 18F | 诊断 |  | 液体 |  |  |  | 1.85×1011 |  |  | 5.55×1013 |  |  | 核医学科 |  |
|  | 99mTc | 诊断 |  | 液体 |  |  |  | 5.55×1010 |  |  | 6.66×1012 |  |  | 核医学科 |  |
|  | 工作场所级别 (个数) | 甲级 □( ) |  |  |  |  |  | 乙级 □( ) |  |  |  |  | 丙级 □( ) |  |  |
| 密封型 放射性 同位素 | 核素名称 | 活度(Bq) |  |  |  | 活度测量日期 |  |  | 生产厂家 |  |  |  | 所在场所 |  |  |
|  | 125I(粒子) | 6.21×1011 |  |  |  |  |  |  | 北京原子高科 |  |  |  | 核医学科 |  |  |
| 含密封 源装置 | 装置名称 |  | 型号 |  | 生产 厂家 |  | 放 射 源 |  |  |  |  |  |  |  | 所在 场所 |
|  |  |  |  |  |  |  | 核素 名称 |  |  | 活度(Bq) |  | 活度测量日期 |  |  |  |
|  | 后装治疗机 |  | Microselectron-hdr_genie |  | Nucletron |  | 192Ir |  |  | 424.4GBq |  | 2013.12.16 |  |  | 放疗科 |

| 提 交 资 料 | 1．《放射诊疗许可申请表》(2份)； 2．《医疗机构执业许可证》正、副本复印件(2份)； 3.《竣工验收许可决定书》(原件和复印件各1份)； 4．放射诊疗设备、放射防护与质量控制设备、仪器清单（大型医用设备需提交配置许可证复印件）(2份)； 5．本年度放射诊疗设备放射防护性能检测报告(2份)； 6．放射诊疗专业技术人员情况一览表(2份)； 7．放射诊疗专业技术人员任职资格证书、医师执业证书复印件(2份)； 8．放射诊疗专业技术人员健康监护和个人剂量检测档案资料、放射卫生法规及防护知识培训合格人员名册复印件(2份)； 9．放射防护管理制度(2份)； 10.改变管理层级时，还需提供原《放射诊疗许可证》正、副本原件及2份复印件。 11. 授权委托书（1份）。 注：1.放射诊疗专业技术人员情况一览表包括姓名、性别、出生年月、学历、所学专业、工作岗位、职称、任职专业、任职资格证书编号、执业范围、医师执业证书编号； 2.放射防护管理制度包括放射防护管理组织和人员名单；安全管理制度、质量保证方案、放射事件应急处理预案。使用放射性同位素或含放射源设备的，应当提供放射性同位素或含放射源设备的处理方案。 |
| --- | --- |
| 行政许可 申 请 人 | 承诺：以上提交材料真实合法有效，并对申请材料实质内容的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应的法律责任。 法定代表人（签字）： 申报单位（公章） 年 月 日 |
| 行政许可 受理机关 | 承办人： 年 月 日 |

行政许可申请授权委托书

兹授权委托 崔永元 （身份证号：                  ）代理我单位 放射诊疗许可 申请、办理及证件签收相关事宜。

本委托书有效期至该行政许可证件办结。

代理人身份证复印件

（单位压缝章）

委托单位（签章）：郑州大学第一附属医院

委托人（法人签名）：

代理人（签名）：               手机号：

2019年 月 日