工程编号：   宛规建字（2016）第（15）号

宛规建字（2017）第（51）号

建 设 单 位 名 称：中南钻石有限公司

项   目   名   称： 大颗粒工业钻石生产线建设项目

测   绘   日   期： 2020年11月

我院对提供的竣工规划核实测绘成果所反映现场情况的真实性、准确性负责，并依法承担相应法律责任。

目录

南阳市建设工程竣工规划核实测绘成果

一、	工程情况	1

二、	技术标准和依据	1

三、	  总平面布置图	2

四、	放(验线)记录	5

五、	南阳市建设工程竣工测绘成果	7

六、	南阳市建设工程建筑面积主要技术指标竣工测绘成果	13

七、南阳市建设工程竣工核实测绘报告意见	16

- 工程情况

项目名称：大颗粒工业钻石生产线建设项目

委托单位：中南钻石有限公司

建设工程位置：车站路以东、三号路以北、四号路以南

建设单位联系人：孙博

电话：18338330330

- 技术标准和依据

- 《城市测量规范》CJJ 8-2011

- 《工程测量规范》GB 50026-2007

- 《卫星定位城市测量技术规范》CJJ/T 73-2010

- 《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T 18314—2009

- 《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》GB/T 20257.1-2017

- 《1:500 1:1000 1:2000地形图数字化规范》GB/T 17160-2008

- 《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》GB/T 18316-2008

- 《国家三、四等水准测量规范》GB 12898-2009

- 《测绘产品检查验收规定》CH 1002-1995

- 《测绘产品质量评定标准》CH 1003-1995

- 《数字测绘成果质量检查与查验收》GB/T 18316-2008

- 《中、短程光电测距规范》GB/T 16818-2008

- 委托方提供的建设工程规划图、附件

- 建设工程竣工规划验收 （核实）细则

- 建筑工程建筑面积计算规范  GB/T50353-2013

- 总平面布置图

- 放(验线)记录

放(验线)记录

| - 南阳市建设工程竣工测绘成果 5.1 建筑物平面位置测绘成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： | 中南钻石有限公司 | 许可证号： | 宛规建字（2016）第（15）号 宛规建字（2017）第（51）号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南阳市城乡规划测绘院 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 院长 |  | 计算 |  | 省测绘局证字411801号(乙级） |  |
|  |  |  | 审定 |  | 测量 |  | 工程编号 |  |
|  |  |  | 审核 |  | 制图 |  |  |  |
|  |  |  | 项目负责人 |  | 比例 |  | 日期 |  |

| 5.2 建筑物高度、高程测绘成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： | 中南钻石有限公司 | 许可证号： | 宛规建字（2016）第（15）号 宛规建字（2017）第（51）号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南阳市城乡规划测绘院 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 院长 |  | 计算 |  | 省测绘局证字411801号(乙级） |  |
|  |  |  | 审定 |  | 测量 |  | 工程编号 |  |
|  |  |  | 审核 |  | 制图 |  |  |  |
|  |  |  | 项目负责人 |  | 比例 |  | 日期 |  |

5.3

| 建筑物平面位置高度、高程测绘成果说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： | 中南钻石有限公司 | 许可证号： | 宛规建字（2016）第（15）号 宛规建字（2017）第（51）号 |  |  |  |  |  |
| 建筑平面位置 |  | 建筑高程、高度 |  |  |  |  |  |  |
| - 审批2#厂房楼长174.78米，宽48.48米； 实测2#厂房楼长174.81米，宽48.52米。 - 审批2#公寓楼长72.55米，宽11.84米； 实测2#公寓楼长72.57米，宽11.86米。 - 审批4#公寓楼长72.55米，宽11.84米； 实测4#公寓楼长72.56米，宽11.85米。 - 审批建筑物突出部分退让南测三号路道路红线宽度为10米，建筑物突出部分退让东侧用地边界6米； 实测建筑物突出部分退让南测三号路道路红线宽度为9.97米，建筑物突出部分退让东侧用地边界7.98米； |  | - 高程系统位1985国家高程基准。 - 所测2#厂房檐口高程140.441米，室内坪高程130.364米，建筑高度10.077米。 审批高度45米。 - 所测2#公寓檐口高程148.8米，室内坪高程130.904米，建筑高度17.896米。 审批高度45米。 - 所测4#厂房檐口高程148.79米，室内坪高程130.902米，建筑高度17.888米。 审批高度45米。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南阳市城乡规划测绘院 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 院长 |  | 计算 |  | 省测绘局证字411801号(乙级） |  |
|  |  |  | 审定 |  | 测量 |  | 工程编号 |  |
|  |  |  | 审核 |  | 制图 |  |  |  |
|  |  |  | 项目负责人 |  | 比例 |  | 日期 |  |

5.4

| 2#厂房平面尺寸测绘成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： | 中南钻石有限公司 | 许可证号： | 宛规建字（2016）第（15）号 宛规建字（2017）第（51）号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南阳市城乡规划测绘院 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 院长 |  | 计算 |  | 省测绘局证字411801号(乙级） |  |
|  |  |  | 审定 |  | 测量 |  | 工程编号 |  |
|  |  |  | 审核 |  | 制图 |  |  |  |
|  |  |  | 项目负责人 |  | 比例 |  | 日期 |  |

| 2#公寓平面尺寸测绘成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： | 中南钻石有限公司 | 许可证号： | 宛规建字（2016）第（15）号 宛规建字（2017）第（51）号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南阳市城乡规划测绘院 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 院长 |  | 计算 |  | 省测绘局证字411801号(乙级） |  |
|  |  |  | 审定 |  | 测量 |  | 工程编号 |  |
|  |  |  | 审核 |  | 制图 |  |  |  |
|  |  |  | 项目负责人 |  | 比例 |  | 日期 |  |

| 4#公寓平面尺寸测绘成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： | 中南钻石有限公司 | 许可证号： | 宛规建字（2016）第（15）号 宛规建字（2017）第（51）号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南阳市城乡规划测绘院 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 院长 |  | 计算 |  | 省测绘局证字411801号(乙级） |  |
|  |  |  | 审定 |  | 测量 |  | 工程编号 |  |
|  |  |  | 审核 |  | 制图 |  |  |  |
|  |  |  | 项目负责人 |  | 比例 |  | 日期 |  |

- 南阳市建设工程建筑面积主要技术指标竣工测绘成果

- 南阳市建设工程建筑面积竣工成果

建筑物建筑面积计算表

- 主要技术指标计算汇总

| 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 建设用地面积 | 96003.6 | m2 |
| 2#厂房建筑面积 | 8482.04 | m2 |
| 2#公寓建筑面积 | 4565.7 | m2 |
| 4#公寓建筑面积 | 4565.82 | m2 |
| 审定： 审核 项目负责人： 年 月 日 |  |  |

六、	南阳市建设工程竣工核实测绘报告意见

| 竣 工 核 实 测 绘 报 告 意 见 | - 验测平面位置： 实测楼边长与规划许可要求数值相比误差均不大于0.2M。 - 验测高程、高度： 实测楼高未超过规划审批。 - 核查建筑面积测量： 实测2#厂房建筑面积8482.04平方米，审批建筑面积为8473.33平方米； 实测2#公寓建筑面积4565.7平方米，审批建筑面积为4553.82平方米； 实测4#公寓建筑面积4565.82平方米，审批建筑面积为4553.82平方米； 备注：建筑面积比对依据为工程规划许可证（副证）证号：宛规建字（2016）第（15）号、宛规建字（2017）第（51）号； 验测平面位置及高度高程比对依据为“建设项目规划建筑设计方案批复”中的技术指标。 |
| --- | --- |