南阳市集中供热管理办法

（征求意见稿）

目 录

第一章 总则

第二章 规划建设

第三章 供热用热

第四章 供热服务

第五章 设施保护

第六章 监督管理

第七章 法律责任

第八章 附则

第一章 总 则

第一条  为了加强城市集中供热与用热管理，优化营商环境，提高供热服务质量，维护热用户、热生产企业、热经营企业的合法权益，规范供用热行为，充分合理利用公共资源，持续改善民生，根据有关法律、法规规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条 在本市行政区域内从事供热规划、建设、经营、管理、服务和用热活动的单位和个人，应当遵守本办法。

第三条 供热应当遵循统筹规划、优化配置、节能环保、规范服务、安全便民、强化监管的原则。

第四条 市住建、城管部门作为供热行政主管部门负责全市供热用热项目建设审批、运行管理工作。

第五条 市发展改革、自然资源规划、财政、市场监督、生态环境、应急管理等有关行政管理部门，应当按照各自职责共同做好供热用热管理相关工作。

第六条 鼓励、扶持采用清洁能源和可再生能源发展供热事业，推广使用安全、高效、节能、环保的供热新技术、新工艺、新材料、新设备。

第七条 供热实行政府主导，供热设施的建设和专业化运营。应由热生产企业和热经营企业组织实施，热生产企业和热经营企业应当增强服务意识,提高管理水平,保证供热质量和运营安全。

第二章 规划与建设

第八条 供热行政主管部门应当会同发展改革、自然资源规划等有关行政管理部门，依据城市发展总体规划组织编制供热专项规划，并经市政府批准后发布实施。

经批准的供热专项规划，任何单位和个人不得擅自变更。确需变更的，应当按照原程序报经批准并备案。

第九条 编制供热专项规划，应当体现区域统筹、节能减排、科学配置热源、长远与近期相结合的要求，合理安排热生产企业和管网布局，使其与城市发展规模相适应。

第十条 新建、改建、扩建的热生产企业、供热管网建设等供热工程项目，应当符合供热专项规划。

第十一条 城市区域开发、旧城改造，应当按照供热专项规划，配套建设供热设施或者预留供热设施用地。预留的供热设施用地，任何单位和个人不得擅自占用或者改变用途。

第十二条 城市基础设施配套费中的供热管网建设资金，专项用于红线外供热管网的建设。

第十三条 供热工程的勘察、设计、施工、监理、检验、检测，应当由具有相应资质的单位承担，并执行国家、省、市有关技术标准和规范。

第十四条 供热专项规划区域内的新建住宅，应采用节能建筑标准，安装用热分户计量装置。用热分户计量装置应当经过依法检定合格。

第十五条 供热设施建设管理要求。

（一）市住建部门负责供热设施建设项目审批、质量监管和验收入网等建设管理工作；市城管部门负责供热设施运行、维护、服务等行业监督管理工作；市场监管部门负责承压锅炉、压力容器、压力管道等特种设备的安全监管工作。

（二）新建、改建、扩建建（构）筑物和既有建筑的供热设施建设项目，当年实施的应在每年6月30日前报市住建部门审批。

（三）供热设施施工单位须施行备案管理制，由市住建部门负责建设领域监督管理，依据供热设施施工单位业绩、建设质量，实行动态评价管理。

（四）新建供热设施的业主单位必须按照国家、省市和热经营企业有关技术标准委托有资质的设计单位进行工程设计，设计方案应由热经营企业评审通过后方可开工，并报建设主管部门备案。未通过评审的，热经营企业不得办理入网手续。

（五）在特许经营范围内供热鼓励由热经营企业实行供热管网、热力站、庭院网一体化建设、经营、服务管理体制。属于特种设备的工程施工、改造、维修应委托有资质的施工单位。

（六）热用户整体建筑建设用地红线以内的集中供热设施建设竣工后,应当依法组织竣工验收。建设单位须通知供热行政主管部门、热经营企业、监理单位及有关专家参与验收。未经验收或者验收不合格的，热经营企业有权拒绝入网供热。

（七）建设项目整体竣工验收供热后，建设单位需负责不低于连续7天的热态试运，确保系统健康运行、满足供热要求；热经营企业认定热态试运行合格后，建设单位应当在10个工作日内将供热设施管理权及其有关资料无偿移交给热经营企业。

（八）新建供热设施自移交之日起三个完整的采暖季为质保期，质保期内由建设单位履行保修义务；超过保修期的，由热经营企业负责供热设施的维护、运行管理，相关费用由供热经营企业承担，可以计入经营成本。

（九）集中供热设施是社会公共资源，提倡区域联合建站进行资源整合共享，供热管网需要穿越单位、厂区或者宅院时，有关单位和个人应当提供必要的便利。

(十)负责为热经营企业托管的热力站提供水、电、燃气接入的单位、组织，应当保障正常供应、不得擅自中断，水、电、燃气价（征求三家单位意见）格按照民用价格标准结算，不得擅自违规加价，费用由热经营企业承担。

第三章 供热用热

第十六条 城市供热实行特许经营制度。

供用热行政主管部门应当依法确定热经营企业供热特许经营权。热经营企业与其供热能力不相适应时，供用热行政主管部门可以调整其供热范围。

已具备供热条件的住宅小区，安装用热户数达到60%及以上的，热经营企业应当供热。

业委会、物业公司等组织、单位自行管理的住宅小区换热站等供热设施，应当逐步改造移交，由热经营企业统一负责管理运营。

第十七条 热生产企业应当与热经营企业签订供热合同，主要内容包括：热负荷、供热参数、供热价格标准、费用结算、违约责任等事项。

热经营企业应当与热用户签订供用热合同，主要内容包括：供热计量方式、供热起止时间、室温确定标准、供热价格标准、交费时间、结算方式、供热设施维护责任、违约责任以及当事人约定的其他事项。

居民供用热合同示范文本由供热行政主管部门会同市场监督管理部门监制。

（一）新增热用户应当在当年4月1日至8月30日期间与热经营企业签订书面合同，办理相关手续。

（二）热用户需停止或者恢复用热、变更用热面积、变更热用户信息的，应当在当年4月1日至9月30日期间办理相关手续。

（三）热用户需在当年11月10日前按完整采暖季预交热费。经2次催交仍未交费的,热经营企业在不损害其他热用户合法权益的情况下,可以对其暂停供热。

第十八条 本市集中供热起止时间为每年11月15日零时至次年3月15日零时。热生产企业、热经营企业应当按照确定的起止时间供热，不得擅自变更。如遇异常低温情况,市、县级人民政府可以决定提前供热或者延期停热,并对提前供热或者延期停热发生的费用给予适当补贴。

第十九条 集中供热价格由市、县人民政府按照有关规定实行政府定价。热经营企业应当执行政府制定的供热价格，不得擅自提高。

热价明显不足以维持正常供热成本的，热经营企业可以申请调价，制定和调整居民供热价格时，应当举行听证会听取热经营企业、热用户等有关方面的意见，不能及时调整热价时政府可以对热经营企业实行政府临时补贴。

第二十条 推行分户用热计量收费。

具备分户用热计量条件（住宅符合节能建筑标准，小区整体用热率达60%及以上，分户计量表计齐全并接入无线抄表系统的热用户），热经营企业应当按照分户计量的方式收费。对不具备分户用热计量条件的，按照供热面积收费。

第二十一条 热费应当向最终热用户直接收取。

热用户应当按照供用热合同的约定及时交纳热费。热经营企业应当为热用户提供多种便捷交款方式；委托金融机构或者其他单位代收热费的，应当告知热用户。代收热费的单位不得向热用户收取手续费等额外费用，不得设置限制条件。

居民住宅特殊房型和部位计费面积按照以下方法确定：

阁楼：安装采暖设施的，坡顶型阁楼按50％计算，平屋顶型阁楼净高大于2.8米（含2.8米）的按100％计算，不足2.8米的按50％计算。没有安装采暖设施的，坡顶型阁楼按25％计算，平屋顶型阁楼净高大于2.8米（含2.8米）的按50％计算，不足2.8米的按25％计算。

超高：按超高部位面积乘以层高系数计算，其中层高系数为层高除以3米。

第二十二条 热生产企业、热经营企业应当在供热开始之日15日前具备供热条件。

热经营企业在供热期前进行充水试压时，应当提前5日通知热用户及相关单位，热用户及相关单位应当予以配合。因热用户无正当理由拒绝配合造成损失的，由热用户承担责任。

第二十三条 供用热双方对供热计量结果产生争议时,均可委托法定计量检定机构进行检定,检定费用由责任方承担,无责任方时由申请方承担。

热经营企业或用户自愿委托相关机构对计量装置进行检定的，按照“谁委托、谁付费”原则，检定费用由委托方支付，但计量装置经检定确有问题的，由供热企业承担检定费用，并免费为用户更换合格的计量装置。因用户自身原因造成计量装置损坏的，由用户承担更换费用。

第二十四条 热经营企业不得擅自停业、歇业；确需停业、歇业的，应当在当年供热开始之日6个月前与市、县级人民政府或供热行政主管部门提出申请。供热行政主管部门应当自收到申请之日起20日内作出是否批准的决定。

经批准停业或者歇业的热经营企业，应当对其供热范围内的用户、热费和供热设施管护等事宜作出妥善安排，在收到批准决定之日起20日内，与承接的供热企业完成供热设施及技术档案、用户资料、热费等事项的交接工作，并书面报告供热行政主管部门。

- 供热服务

第二十五条　热经营企业应当建立供热服务承诺制度,向社会公开收费标准、服务内容、服务标准和办事程序,设立抢险、抢修和服务电话,确保供热期间24小时不间断服务。

热用户有权就供热收费、供热服务等事项向热经营企业投诉或者查询,热经营企业应当及时处理或者答复,不能当日处理或者答复的,应当在2日内给予处理或者答复。

第二十六条　供热期间热生产企业、热经营企业应当按照合同约定连续稳定供热,不得擅自中断或者停止供热。

因供热设施发生故障需停热8小时以上的,热经营企业应当及时通知热用户,并立即组织抢修,同时报告供热主管部门。连续停热12小时以上的,热经营企业应当根据停热时间相应减收热费。

第二十七条 供热期间，在室外温度不低于供热系统最低设计温度、建筑维护结构符合当时采暖设计规范标准和室内采暖系统正常运行条件下，热经营企业应当保证居民热用户符合设计规范标准的卧室、起居室（厅）室温，不低于18℃，其他有供热设施部位的室温应当符合国家住宅设计规范的要求。

非居民热用户的室温执行国家标准或者由热经营企业与热用户在合同中约定。

第二十八条 热用户认为室温不达标的，可以向热经营企业提出温度检测要求，热经营企业应当在12小时内进行检测，检测结果由双方签字确认。自热用户提出温度检测要求之日起,非因热用户原因导致室温不达标的,热经营企业应当承担检测费用。室温连续48小时以上不达标的,应当按照规定减收热费。热用户室内温度低于18℃(不含18℃)、高于14℃(含14℃)的,按日减半收取热费;室内温度低于14℃(不含14℃)的,按日免收热费。供热开始之日后5日和结束之日前5日除外。减收或者免收的热费，应当在每年供热期结束后二个月内结清。对检测结果有异议的，可以委托双方认可的有检测资质的机构进行检测。

第二十九条　热经营企业对热用户室内供热设施进行检查、维修时,应当事先告知热用户检查、维修的日期,并在约定的时间上门检查、维修。热经营企业工作人员在对热用户室内供热设施进行检查、维修时,应当佩带统一标志,主动向热用户出示有效证件。

第三十条　对优抚对象、享受居民最低生活保障待遇的家庭和其他特殊困难群体,实行热费补贴制度。具体办法由市、县级人民政府制定。

第三十一条 热经营企业应当建立供热智能管理平台，在线监测和调节热源、供热管网、换热站等供热设施的相关参数，完善用户查询、预约、投诉、交费等操作系统，提高供热服务水平。

第五章 设施保护

第三十二条 供热行政主管部门应当会同市场监督、应急管理等行政管理部门，按照国家有关标准和规范划定供热设施安全保护范围，热生产企业和热经营企业应当设置安全保护范围界限标志。

第三十三条 热生产企业、热经营企业应当对负责运维管理的供热设施定期检查、维修、保养和更新改造，保证供热设施完好，供热期间能够安全运行。重要供热设施应当设置明显、统一的安全警示标志，并采取相应的安全保障措施。

居民热用户户内外公用供热设施的管理和维护由热经营企业负责。非公用供热设施的管理和维护由热用户负责，需要更新改造的,费用由热用户承担。

非居民热用户供热设施的管理和维护,由热经营企业与热用户双方约定。

第三十四条 市、县级人民政府应当建立健全集中供热应急保障制度,组织编制本行政区域的集中供热事故应急预案,由热经营企业组建供热安全应急抢修队伍，在供热期内24小时值班，并加强巡视检查。发现供热事故或者接到供热事故报告后，应当立即到达现场并组织抢修，同时报告供热行政主管部门。对影响抢修的其他设施可以采取合理的应急处置和必要的现场防护措施，相关单位和产权人应当予以配合。

第三十五条 供热期间发生故障需要紧急抢修时，热生产企业或热经营企业应当按照有关应急管理规定先行开展必要的施工应当及时处理，不得拖延，不得擅自停热。并立即告知公安、道路管理等相关行政管理部门和有关单位；抢修结束后热经营企业应当及时补办有关手续，并恢复场地原状。

居民热用户室内供热设施发生漏水等故障，对公共安全或者其他住户利益造成严重影响时，热经营企业应当立即采取应急措施，并及时通知相关热用户；必须入户抢修时，公安机关、物业、社区（居民委员会）人员有义务现场见证。抢修结束后，现场见证人员应当在抢修单上签字，并共同做好热用户财产安全保护工作。

第三十六条 任何单位和个人不得损坏或者擅自改装、拆除、迁移公共供热设施和安全警示标志。确需改装、拆除、迁移的，需经负有管理责任的热生产企业或者热经营企业同意，并不得影响正常供热。

第三十七条 在供热设施安全保护范围内，任何单位和个人不得实施下列行为：

（一）擅自修建建（构）筑物或者堆放物料；

（二）擅自挖坑、掘土、打桩、顶管；

（三）爆破作业；

（四）利用供热管道和支架敷设管线、悬挂物体；

（五）排放腐蚀性液体；

（六）其他影响供热设施安全的行为。

第三十八条 热用户不得有下列行为：

（一）用户室内用热设施的取暖方式须符合该小区热力站整体设计（地暖或挂暖），避免混装。

（二）擅自拆改、连接或者隔断供热设施，确实影响供热质量；

（三）擅自安装放水阀、循环泵；

（四）擅自开启、调节、移动、拆除供热阀门及铅封、计量器具等；

（五）排放和取用供热设施内的热水或者蒸汽；

（六）擅自扩大供热面积，改变用热性质；

（七）阻碍热经营企业对供热设施进行维护和运行管理；

（八）其他影响供热设施正常运行和供热质量的行为。

热用户实施以上行为导致室温不达标的，热经营企业不承担责任。热用户经告知后拒不改正的，热经营企业可以停止对其供热。给其他热用户或者热经营企业造成损失的，热用户依法承担赔偿责任。

第六章 监督管理

第三十九条 供热行政主管部门应当建立供热联席会议制度，研究、协调、解决涉及供热的重大事项及相关问题。

第四十条 供热行政主管部门应当建立、健全供热督导、监管制度，对热经营企业的运营活动进行定期检查、考核。

第四十一条 供热行政主管部门应当建立供热信息监管平台，对供热项目的建设、供热企业运营情况、供热设施运行情况实行实时远程监测，实现供热信息共享和网络化监督管理。

第四十二条 供热行政主管部门应当履行下列职责：

（一）制定供热管理的相关政策、规范；

（二）负责组织落实供热联席会议的决定；

（三）监督、检查供热企业的运营活动；

（四）建立、健全供热运行台账；

（五）组织开展供热行业管理人员的培训；

（六）法律、法规规定的其他职责。

第四十三条 热用户有权就供热质量、服务、收费等问题向供热、价格等相关行政管理部门投诉，相关部门应当在接到投诉后及时处理，7日内将处理结果告知投诉人。

第四十四条 供热行政主管部门应当制定供热突发事件应急预案，建立相应的组织指挥系统和资金、物资应急保障体系；出现供热中断等突发事件的，应当及时采取应急措施，尽快恢复供热，相关单位和个人应当予以配合。

第七章 法律责任

第四十五条　违反本办法规定,县级以上供热主管部门及其他有关部门有下列行为之一的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(一)未按照规定编制集中供热规划或者擅自变更已经批准的集中供热规划的;

(二)未按照国家有关规定通过招标、竞争性谈判等竞争方式选择热经营企业的;

(三)制定和调整集中供热价格未举行听证会听取热经营企业、热用户等有关方面意见的;

(四)接到有关供热问题的投诉未在7日内处理并告知投诉人的;

(五)未按照国家有关标准和规范划定供热设施安全保护范围的;

(六)其他不依法履行职权的行为。

第四十六条　违反本办法规定,热生产企业、热经营企业有下列行为之一的,由县级以上供热主管部门给予警告,责令限期改正;逾期不改正的,处1万元以上5万元以下的罚款;给热用户造成损失的,依法承担赔偿责任:

(一)未按照当地人民政府确定的起止时间进行供热的;

(二)未对已具备供热条件且申请用热户数达到当地人民政府规定数量的住宅小区进行供热的;

(三)未对具备分户计量条件的热用户按照分户计量用热量收取热费的;

(四)未在每年供热期结束后2个月内结清需退还热用户热费的;

(五)接到热用户投诉或者查询未按照规定处理或者答复的;

(六)在供热期间擅自中断、停止供热的;

(七)连续停热12小时以上,未根据停热时间相应减收热费的;

(八)自热用户提出温度检测要求之日起,非因热用户原因导致室内温度不达标,未承担检测费用,或者室内温度连续48小时以上不达标,未按照规定减收热费的;

(九)未按照本办法规定设置供热设施安全警示标志或者安全保护范围界限标志的;

(十)发现供热事故或者接到供热事故报告后未立即到达现场组织抢修的。

第四十七条　违反本办法规定,热经营企业、代收热费的单位未执行政府制定的供热价格、收取额外费用或者设置限制条件的,由县级以上价格主管部门依法进行处罚。

第四十八条　违反本办法规定,有关单位和个人损坏或者擅自改装、拆除、迁移户外公共供热设施或者安全警示标志、在供热设施安全保护范围内修建建(构)筑物、挖坑、掘土、打桩、爆破作业或者实施其他危害供热设施安全的行为的,由县级以上供热主管部门责令恢复原状或者赔偿损失,对单位处1万元以上5万元以下的罚款,对个人处500元以上5000元以下的罚款。

第四十九条　违反本办法规定,热用户有下列行为之一,给公共安全或者其他热用户利益造成严重影响的,由县级以上供热主管部门责令限期改正;逾期不改正的,对单位热用户处2000元以上1万元以下的罚款,对居民热用户处200元以上1000元以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任:

(一)擅自拆改、连接或者隔断供热设施的;

(二)安装热水循环装置的;

(三)从供热设施中取用热能的;

(四)改动热计量、温控设施或者擅自开启锁闭阀的;(五)其他损坏供热设施或者影响供热用热的行为。

第八章 附 则

第五十条 本办法所称热生产企业，是指向热经营企业提供热能的热源单位。
本办法所称热经营企业,是指利用热生产企业提供或者自行生产的热能从事供热经营的单位。
本办法所称热用户,是指消费热经营企业热能的单位和个人。

第五十一条县级可以参考制定本县供热管理办法。

第五十二条 本办法自2022年*月**日起施行。