西峡县“十四五”水安全保障规划

西峡县水利局

西峡县水利技术服务中心

批    准：杜明豪

核    定：程荷娟

审    查：詹鹏飞

编写人员：翟东莹    薛  强   陈  凯   王保凤  梁俸恺

目  录

1水安全保障现状、取得成就及存在问题	1

1.1水安全现状	1

1.2“十三五”水利改革发展主要成就	1

1.3存在的主要问题	4

2规划指导思想、原则、目标及依据	7

2.1指导思想	7

2.2规划原则	7

2.3规划主要目标	9

2.4规划依据	9

3水安全保障总体规划思路	10

3.1节约集约利用水资源	10

3.2保护治理水生态环境	10

3.3科学防治水灾害	11

3.4全面提升水管理	11

4水利改革创新	12

4.1深化价税改革	12

4.2推动管护体制改革	13

4.3水利投融资机制改革	13

4.4科技创新	14

5.水利建设主要任务	15

5.1供水安全工程	17

5.2农村水利工程	30

5.3水生态安全工程	32

5.4水环境安全工程	38

5.5防洪安全工程	42

5.6水文化建设工程	44

5.7水治理能力提升	47

5.8其他	49

6保障措施	50

6.1加强组织领导，落实各级责任	50

6.2积极筹措资金，保障资金投入	51

6.3深入宣传引导，促进公众参与	51

6.4抓好前期工作，保证规划顺利实施	51

7附图	52

8附件	53

- 1水安全保障现状、取得成就及存在问题

- 1.1水安全现状

近年来，在党中央、国务院、省委省政府及市委市政府的正确领导下，西峡县围绕除水害、兴水利进行了大规模的水利建设，取得了显著成效，初步建成了具有防洪、排涝、灌溉、供水、发电、生态等多种功能的水利工程体系，在抗御水旱灾害、保障经济社会安全、促进工农业生产、保护水土资源和改善生态环境等方面发挥了重要作用。

截至目前，全县共建成水库66座，其中中型水库3座，小（1）型水库5座，小（2）型水库58座；建成水电站42座，其中仍正常投入运行的33座；治理鹳河、淇河、蛇尾河、丁河等多条中小河流及其支流，修建5级以上河道堤防百余公里；骨干河道重要河段的防洪标准普遍提高到10至20年一遇；兴建了大量的蓄水、引水、提水工程，形成了比较完善的供水保障体系，年供水能力达到1.04亿立方米；机电井2000余眼，提水泵站近百座，有效灌溉面积达到8000余公顷，农田灌溉水有效利用系数提高到了0.50；累计治理水土流失面积超过10万公顷，对66条小流域进行了综合治理。初步建成了以省防汛抗旱指挥部为中心，上连国家防总、流域机构，下通市、县和乡镇的防汛抗旱指挥系统，正在建设拟覆盖全县大小河段的“智慧河长”综合管理系统。

- 1.2“十三五”水利改革发展主要成就

- 1.2.1防汛抗旱减灾基本完成任务

“十三五”期间，我县降雨总体偏少，局部的洪涝灾害也并没有造成大的险情，防汛抗旱减灾工作主要以抗旱保丰收为主。我县通过全面调查摸底，理清轻重缓急，因地施策，实施了一系列抗旱应急水源、农村饮水安全巩固提升、高效节水等工程，通过充分发挥各类水利设施的抗旱能力，最大程度地减轻了水旱灾害造成的损失，保障了防洪安全和粮食稳定丰收。

- 1.2.2重大水利工程加快实施

立足于打基础、管长远、利发展、惠民生，一批重大水利工程得到加快推进。如我县鹳河生态文化园成功落地建设，并即将竣工，水生态环境进一步提高；石门水库作为我县最大的水利枢纽工程，进行了全面的除险加固，防洪抗旱减灾能力得到有力保障；湾潭水库工程历经有关部门人员多年的前期工作努力，也即将立项进入建设程序，水资源保障能力进一步提升。

- 1.2.3民生水利发展成效显著

坚持以人为本，把解决民生问题放在更加突出的位置，全面实施惠及民生的中小型水利工程建设。农村饮水安全建设任务全面完成，基本解决了我县农村饮水安全问题，实现了省委、省政府解决农村饮水问题的庄严承诺；基本按计划完成了小型病险水库的除险加固任务和竣工验收工作；通过山洪灾害防治非工程措施项目的实施，大大提高了我县防治山洪的软硬件水平；对丁河、蛇尾河2个中小河流的重点河段进行了综合治理。实施了2016、2018两个年度的小农水重点县工程建设；圆满完成了移民安置和设施配套工作，移民生活和谐稳定，移民后期扶持卓有成效。

- 1.2.4最严格水资源管理制度初步建立

以实行最严格水资源管理制度作为重要抓手，坚持水资源管理“三条红线”控制，加快水资源环境承载能力预警机制建设，全面实施水资源消耗总量和强度“双控”行动，全面推进节水型社会建设，促进经济社会发展与水资源承载能力相协调。有偿使用水资源，完善农业水价综合改革配套制度，完成年度农业水价综合改革任务。完成了县域节水型社会达标建设工作，以有限的水资源为经济社会平稳较快发展提供了支撑和保障。

- 1.2.5水生态文明建设加快推进

坚持保护优先、自然恢复与治理修复相结合，以人与自然和谐的理念，积极推进水生态文明建设步伐。积极推进河湖水系连通，实施了老灌河、北小河水系连通工程。重视河湖生态补水，石门电站率先开展了绿色小水电试点建设，按要求保证生态流量的下泄。大力开展水土流失治理建设，继续实施了丹江口库区及上游水土保持工程、充分利用省市补偿费资金进行水保建设。

- 1.2.6重点领域改革取得积极进展

西峡县人民政府办公室接连印发了《关于贯彻落实<河南省小型水库管理办法>的实施意见》（西政办〔2019〕86号）、《关于移交小型水库管理权的通知》（西政办〔2019〕87号），明确了小型水库的管护责任、人员、经费、范围等相关办法，旨在进一步健全长效管理机制，切实加强小型水库管理工作。组织实施了西峡县河湖管理范围和水利工程管理与保护范围调查测量、划界埋桩项目，作为水利行业强监管的重要举措，作为河湖“清四乱”专项行动的重要基础工作。水行政审批改革继续深化，取消合并了部分涉水行政审批和审批性质管理事项，施行网上行政审批，让群众少跑腿。

- 1.2.7依法治水管水得到加强

以依法治水、科技兴水为重点，不断加强水利科技创新，着力提高水利行业能力。通过普法宣传页、普法大讲台、普法专题演出等形式，大力推进水法制宣传；加强了执法队伍建设，成立了联合执法专班，查处了一批水事违法案件，水事秩序明显好转；积极开展了水事纠纷调处工作，水行政复议、应诉工作进一步规范。

从总体上看，“十三五”规划确定的主要目标基本实现，一些目标和任务提前超额完成，为“十四五”水利发展和改革奠定了坚实的基础。

- 1.3存在的主要问题

- 1.3.1防洪减灾体系尚不完善

近年来，全球气候变暖趋势明显，极端气候现象频发。我县的防洪减灾体系还存在一些薄弱环节，小流域山洪灾害的监测与防御能力不足，主要易涝地区排涝能力不足，应对突发性强降雨和持续性干旱能力不强。

部分河道治理工程为上世纪60、70年代修建，经过多年的运行，部分河段有不同程度的淤积，河床抬高，排涝能力较低。乡镇、村等基层防汛防洪体系亟待完善，水利工程安全度的提高有待加强。防汛防洪抗旱工作目前还主要是政府行为，没有通过积极宣传动员，发展为全民行动。

- 1.3.2水资源配置不合理

水资源合理配置和高效利用体系有待进一步完善，地区供水能力和经济社会的发展需求上存在一定的差距。

区域性缺水及工程性缺水特征明显，部分山区农村饮水工程出现了老化损坏，水源工程出现短缺干涸等问题，农民饮用水安全工程有待进一步推进。山区农田灌溉保证率差异较大，除部分集中连片等区域实施了高效节水等工程措施外，一般农田灌溉保证率较低，高效生态农业、喷微灌等先进节水灌溉技术推广速度不快。

经济社会发展过程中付出的水资源、水环境代价依然过大；全社会的节水意识有待加强，促进水资源高效利用的激励机制尚不完善。

- 1.3.3水环境形势依然严峻

由于各种原因，全县各地多处挤占河道、与水争地现象仍是顽疾，向河内倾倒垃圾废渣、排放污水的现象仍然存在，部分入库河流水质超标，丘陵山区荒山荒坡冲沟发育，裸露地及矿山开挖面侵蚀严重。虽然治理工作在不断加强，但全县正处于城市化进程中，农村污染问题又相当突出，治理和改善水生态环境任务艰巨。

- 1.3.4水利设施运行管理方式落后

随着越来越多农村饮水安全、农田水利工程的投入运行，建后管理问题较为突出。基层水利工作较薄弱，“建重于管”思想依然顽固，农村水利管理体制尚不完善,领导责任未能压实，管理人员、经费未按要求足额落实。县、乡、村各级对现有农田水利设施的管理、维护、使用权限没有完全理顺，产权不清，机制不活，职责落实不到位。

- 1.3.5资金投入不足

近年来，省级财政虽给予项目建设资金一定比例的补助，但由于市、县、乡镇级财政普遍困难，很多项目资金后续难以配套到位，严重影响了工程的建设计划，工程效益未能有效发挥。虽然我县正在积极探索建立“政府主导、多元投入、市场运作、社会参与”的建设经营模式，创新投融资模式，但对于资金需求巨大的水利项目建设来说缺口仍然较大。

- 2规划指导思想、原则、目标及依据

- 2.1指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针和水利部“工程补短板、行业强监管”工作总基调，以省委、省政府关于水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理的“四水同治”工作部署为重要抓手，紧紧围绕我县“四个西峡”形象定位和“四区”功能定位，扎实推进河长制，实行最严格水资源管理制度，实施国家节水行动，加快重大水利工程建设，助推全县经济高质量发展。

- 2.2规划原则

为加快推进新时代西峡县水利现代化建设，统筹协调好水资源水环境、水生态和水灾害的关系，协同推动全县经济高质量发展本次规划遵循以下原则。

1.坚持问题导向、科学规划。立足补短板、破瓶颈、增后劲、上水平，着力解决群众最关心的防洪安全、饮水安全、水环境保护等问题，统筹考虑全县经济社会发展总体布局和总体要求，因地制宜、科学规划，以规划引领水利改革发展。

2.坚持节水优先、高效利用。把农业节水作为主攻方向，实施国家节水行动。以水资源水环境承载能力为刚性约束，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，强化水资源消耗总量和强度双控。把节约用水贯穿于经济社会发展全过程，加快形成有利于节约资源、保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，不断提高用水效率和效益。

3.坚持生态优先、绿色发展。落实生态保护红线，在满足生活用水的基础上，确保河流基本生态流量，强化水域岸线和水工程的生态空间管控，加强水生态系统修复和水环境综合整治，增强水土保持监管，构建“江河安澜、河通渠畅、水清岸绿、生态健康、人水和谐”的水生态安全保障体系。

4.坚持统筹兼顾、协调发展。牢固树立山水林田湖草是一个生命共同体的系统思想，坚持流域治理与区域治理相协调、城市水利与农村水利相协调、治理开发与综合保护利用相协调，统筹解决洪、涝、旱和水环境、水生态、水资源问题，地表地下、上游下游、工程措施和非工程措施协同治理，全面提升水利对经济社会发展的保障能力。

5.坚持因地制宜、合理布局。科学把握新老水问题的差异性，注重流域与区域、城市与乡村的差异化，统筹生产、生活、生态三大空间，因地制宜，因势利导，分类施策，按照空间均衡的要求，合理布局防洪减灾、供水保障、水资源保护、水环境治理、水生态修复措施。

6.坚持改革创新、两手发力。坚持政府与市场两手发力，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，充分发挥政府投入的引领带动作用和公益事业投入的主渠道作用，广泛吸引社会资本，培育多元化水利工程建设管理投资主体与经营管理模式。创新水利发展体制机制，依法治水、依法管水。增强水利科技创新能力，提升水利工作水平。

- 2.3规划主要目标

到2025年，节水型社会基本建立，地下水开发利用基本实现采补平衡，流域水质优良比例持续提升，美丽河湖目标基本实现现代化水治理体系和治理能力显著提升，水安全保障能力进一步增强，主要河道防洪标准达到10-20年一遇，西峡县城区达到50年一遇防洪标准，其他乡镇达到10-20年一遇防洪标准，主要河道及洼地除劳标准达到5-10年一遇；农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上，万元GDP 用水量下降到38m3以下；水土保持率达到85%；农村集中供水率达到98%。

- 2.4规划依据

(1)《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境保护法》等国家法律法规；

(2)河南省发改委《关于组织开展全省“十四五”规划编制工作的通知》(豫发改〔2019〕512号)；

（3）河南省水利厅《关于上报河南省“十四五”水安全保障规划重点项目的通知》(2020年3月）；

（4）《河南省四水同治建设规划(2019-2035年)》(征求意见稿,2020年9月)；

(5)《中共南阳市委南阳市人民政府关于实施四水同洽加快推进新时代水利现代化的意见》(宛发〔2019〕16号)；

(6)《南阳市水资源综合规划》、《南阳市农业高效节水灌溉发限规划》等有关规划;

(7)南阳市、西峡县有关统计年鉴、水利年报、水资源公报等资料。

- 3水安全保障总体规划思路

- 3.1节约集约利用水资源

坚持和落实节水优先方针，将节约集约用水贯穿于水资源开发利用、洽理配置、管理保护的全过程，推广于农业、工业、生活的全行业，体现于观念、意识、措施的全方位。坚持以水定城以水定地、以水定人、以水定产，把水资源、水生态、水环境承载能力作为刚性约束，贯彻落实到改革发展稳定各项工作中。坚持水资源用途管制，统筹当地水、过境水，加大雨水洪水中水水资源化力度，科学配置生活、生态、生产用水。科学高效利用水资源，完善跨流域、跨区域水利基础设施网络，优化水资源战略配置格局，全面提升水资源利用效率和效益助推经济社会高质量发展。

- 3.2保护治理水生态环境

牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持保护优先、自然恢复为主，实施山水林田湖草系统治理。统筹自然生态的各要素，统筹上下游、左右岸、地上地下、城市乡村，推进森林、湿地、流域、农田、城市五大生态系统建设，涵养水源，系统修复水生态。以南水北调中线工程水质保护为重点进行水生态保护与修复建设，严守生态保护红线，以水资源优化配置为基础，加强地下水综合治理，建设水生态文明城市。连通河湖、闸坝多源联调、推进河湖生态修复和保护，实施河湖基本生态水量调度，维护河湖健康生命，提高人民群众的获得感、幸福感。

- 3.3科学防治水灾害

贯彻落实“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念，转变重救灾轻减灾思想，坚持各级党委和政府的领导和主导地位，完善统筹协调、分工负责的灾害管理体制，落实责任、完善体系、整合资源、统筹力量，加快补齐洪水控制、河道治理、城市防洪、平原治涝、山洪灾害防御、农村基层预报预警等防汛抗旱短板，全面提升抵御水旱灾害的综合防范能力，实现“一个确保、三个不发生”目标，确保人民安居乐业。

- 3.4全面提升水管理

深入落实最严格的水资源管理制度，全面实施河长制，深化水利改革。建立健全水生态保护与修复制度。建立健全监督考核和责任追究制度。完善工程建设监管体系，优化工程运行管理机制，健全工程管理保护体系。推进水价和水资源税改革。健全水权交易制度。积极探索构建归属清晰、权责明确、监管有效的水流产权制度。深化水利投融资机制改革。加强水利基础研究，大力推进水利科技创新。加强水利创新人才队伍建设，加强基层水利行业能力建设。把智慧水利建设作为推进水利现代化的着力点和突破口，加快推进智慧水利建设，大幅提升水利信息化水平，不断推进水治理体系和治理能力现代化。

- 4水利改革创新

针对水治理体制机制不健全、不完善的主要制约因素，按照“破障碍、激活力”的思路，发挥政府与市场的协同作用，推动水利重点领城和关键环节改革，破除水利改革发展瓶颈。

- 4.1深化价税改革

强化市场机制和政策引导有机结合，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，发挥价格杠杆作用，结合工程管护和终端用水管理制度建设，推动完善水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制; 复制推广水权试点成果，在水权确权的基础上，深度培育水权交易市场，扩大交易范围，创新水资源配置管理；探索建立市场化、多元化的水生态补偿机制，积极稳妥推进水权改革；推进将水资源税纳入立法进程的相关前期研究工作；以价税改革为切入点，实现水资源的合理开发、利用、保护和节约，提高水资源利用效率和效益，推进生态文明建设。

- 4.2推动管护体制改革

坚持问题导向、目标导向、结果导向，进一步深化水利工程管护体制改革。在强化政府责任的前提下，发挥市场作用，按产权归属落实工程管护责任，合理选择管护模式，有序推进管护体制改革。加快推进河湖管理基础性工作；加快推进运行管理信息化建设，强化补短板强监管手段；推进水利工程管理保护范围划界，加强工程管理考核，推进水利工程标准化管理；进一步深化小型水库管理体制改革，以探索小型水库管理模式为重点，总结经验，树立典型，示范引路，以强带弱，逐步建立科学管理体制和良性运行机制。加强全县水利工程的信息化建设，实现工程建设全生命厝期信息化管理，力争建成“全面感知、可靠保障、科学调度、精细管理”的建设管理体系。实现传统管理向现代管理、粗放管理向精细管理转变，不断提升规范化、专业化、标准化管理水平，确保水利工程安全运行、科学控制运用和工程效益充分发挥。

- 4.3水利投融资机制改革

坚持政府主导、社会协同的原则，进一步深化水利投融资机制改革，按照“政府主导、多元投入、市场运作、社会参与”的原则，加强与银企合作，引导积极利用抵押补充贷款，过桥贷款等开发性金融优惠支持政策；继续鼓励和引导社会资本投入水利建设和运营，构建多元化水利投融资体制机制，保障水利建设资金需求；继续探索推进设计施工总承包等新型水利工程建设管理模式，按照水利工程建设类型，因地制宜地开展工作；继续发挥县级水利投融资平台功能和优势，吸引社会投资，大幅度增加水利投入，有效解决制约全省水利基础设施建设的资金投入问题；继续完善制度保障，不断规范推行政府和社会资本合作模式。

- 4.4科技创新

以西峡县水安全保障的科技需求为导向，深化水利科技体制机制改革，统筹工程建设、水利生产、智慧水利等多个方面，推进各类人才队伍建设，增加创新活力；重点在水资源节约利用、水生态保护与修复、重大水利工程、水灾害防治与风险管理、应对气候变化等方面，加强重大科技问题研究、加快科技成果推广应用；加大科技创新投入，加强科技创新领导，建立健全创新激励和约束机制，将水利科技创新工作纳入年度考核内容，增强科技创新的动力和活力。加快水利科学试验研究与技术推广平台建设，进一步健全我县水利科技推广服务体系，集中打造一批有特色的高效节水示范基地、水土保持科技示范园区、水生态修复示范工程、水生态文明建设示范城市和水美示范乡村，提高科技成果研发、转化和新技术、新工艺、新材料在水利工程建设与管理中推广应用水平，为水利高量发展提供强有力的科技支撑。

- 5.水利建设主要任务

按照以上思路，全县共规划各类水利项目128个，十四五期间水利全口径投资41.73亿元：其中供水安全项目73个，投资29.44亿元；农村水利项目24个，投资1.23亿元；水生态安全项目9个，投资1.70亿元；水环境安全项目1个，投资3.1亿元；防洪安全项目16个，投资4.36亿元；水文化建设项目1个，投资0.8亿元；水治理能力项目4个，投资0.29亿元；其他项目1个，投资0.8亿元。

表5-1项目汇总表

| 编号 | 项目类别 | 分项 |  | 数量（个） | 十四五期间投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 一 | 供水安全工程 | 1 | 调蓄工程 | 1 | 33000 |
|  |  | 2 | 新建中型水库工程 | 2 | 123797 |
|  |  | 3 | 新建小型水库 | 8 | 0 |
|  |  | 4 | 水库清淤扩容 | 4 | 56100 |
|  |  | 5 | 河道拦蓄工程 | 54 | 32000 |
|  |  | 6 | 引调水工程 | 1 | 15000 |
|  |  | 7 | 水系连通工程 | 2 | 9500 |
|  |  | 8 | 城市应急备用水源 | 1 | 25000 |
|  |  | 合计 |  | 73 | 294397 |
| 二 | 农村水利工程 | 1 | 大中型灌区续建配套与现代化改造 | 1 | 6000 |
|  |  | 2 | 农村供水保障工程（城乡供水一体化工程） | 15 | 2317 |
|  |  | 3 | 抗旱应急备用水源 | 8 | 4020 |
|  |  | 合计 |  | 24 | 12337 |
| 三 | 水生态安全 | 1 | 水土保持项目 | 2 | 4610 |
|  |  | 2 | 生态清洁型小流域建设项目 | 7 | 12421 |
|  |  | 合计 |  | 9 | 17031 |
| 四 | 水环境安全 | 1 | 重点流域水环境综合治理 | 1 | 31000 |
|  |  | 合计 |  | 1 | 31000 |
| 五 | 防洪安全工程 | 1 | 重要支流及骨干河道综合治理工程（流域面积大于3000平方公里） | 3 | 6300 |
|  |  | 2 | 中小河流综合治理工程（流域面积200-3000平方公里） | 8 | 16955 |
|  |  | 3 | 山洪灾害防治 | 4 | 13380 |
|  |  | 4 | 大中型水库除险加固 | 1 | 7000 |
|  |  | 合计 |  | 16 | 43635 |
| 六 | 水文化建设工程 | 1 | 中原水文化建设 | 1 | 8000 |
|  |  | 合计 |  | 1 | 8000 |
| 七 | 水治理能力提升 | 1 | 平台建设 | 1 | 1700 |
|  |  | 2 | 水利应急物资及仓库建设 | 2 | 720 |
|  |  | 3 | 水利应急道路建设 | 1 | 480 |
|  |  | 合计 |  | 4 | 2900 |
| 八 | 其他 | 1 | 西峡县河塘清淤整治项目 | 1 | 8000 |
|  |  | 合计 |  | 1 | 8000 |
| 总计 |  | 23项 |  | 128个 | 417300 |

- 5.1供水安全工程

- 5.1.1西峡县引鹳济丹调蓄工程

根据西峡县产业发展布局，规划在丹水镇、田关镇建设产业综合体，而该区域属于全县贫水区域，平水年份用水已较为紧张，为解决该产业综合体的用水需要，同时兼顾丹水、田关城乡居民的人畜、灌溉用水和西峡县产业聚集区工业、生活用水，我县正在谋划西峡县引鹳济丹调蓄工程。

工程建设内容内：近期在西峡县城橡胶一坝处新建提水泵站向受水区供水；远期在县城下游10km老灌河上新建龙湾湖水库，并修建提水泵站向受水区供水；新建引水主管道共约50公里、泵站1座、水库清淤2座、河道清淤1段及其他相关辅助工程。

工程规划总投资约3.3亿元，资金来源为申请上级补助资金1.3亿元，融资贷款2亿元。项目建设单位为西峡县水利局，计划建设周期为2021年-2023年。

- 5.1.2新建中型水库

1、西峡县湾潭水库工程

湾潭水库设计坝址位于南阳市西峡县二郎坪镇湾潭村，长江流域汉水水系老灌河支流蛇尾河上，是一座以供水、灌溉为主，兼顾防洪、发电、旅游等综合利用的中型水库。

项目已列入《全国中型水库建设总体安排意见（2013-2017年）》（发改农经〔2013〕2411号）、《长江流域综合规划修编》、《丹江口库区及上游经济社会发展规划》等。项目建成后，可满足当地的人畜饮水需要，改善当地的灌溉条件，提高用水保证率，同时可以有效减少洪涝灾害，保障沿河两岸人民的生命和财产安全。

经工程筹建指挥部持续多年的大力推进，目前该项目前期工作已经进入尾声，只待《移民安置规划大纲》、《移民安置规划》得到批复后，即可由省发改委进行可研的批复，同时宣告项目正式立项，进入建设阶段。项目涉及少量耕地、林地、道路等淹没补偿，不涉及文物保护、民族宗教等问题。

项目主要建设内容为：1、拦河坝工程：包括非溢流坝段、溢流坝段、交通桥、泄洪排沙洞和发电引水洞工程；2、管理工程；3、供配电工程；4、水保、环保工程等。坝址以上控制流域面积139.3km2，多年平均径流量3474.66万m3；设计防洪标准按50年一遇设计，500年一遇校核；设计洪水位630.78m，相应库容917万m3；校核洪水位632.80m，相应库容1064万m3；兴利水位624.00m，兴利库容512万m3；死水位600.80m，死库容131.15万m3。项目枢纽工程坝址、工程管理范围等永久占地约231.6亩，料场、弃渣场、施工道路等临时征地约60亩。

项目建成后，每年可向当地提供人畜饮水75.77万m3、下游灌溉水952.88万m3，新增灌溉面积2万亩，保护了下游2.5万人的生命财产安全。

项目规划总投资43797万元，资金来源为申请国家补助资金2亿元，申请市县补助资金2.3797亿元。项目建设单位为河南龙成集团有限公司，根据项目前期工作进度推算，2021年即可开工建设，计划建设工期30个月，“十四五”期间即可完成全部建设任务，无需结转。

2、西峡县龙湾湖水库工程

龙湾湖水库设计坝址位于南阳市西峡县回车镇档子岭村，长江流域汉水水系老灌河上，是一座以供水、灌溉为主，兼顾防洪、发电、旅游等综合利用的中型水库。

项目已列入《长江流域综合规划》、《丹江口库区及上游经济社会发展规划》等，但由于未列入《全国中型水库建设规划》，暂无法开展前期工作。项目建成后，可增加水库沿线供水能力，有效开发水电资源，改善水生态环境，提升城市品位。

项目主要建设内容为：1、拦河坝工程：包括浆砌石坝、橡胶坝、泄洪排沙洞和发电引水洞工程；2、管理工程；3、供配电工程；4、水保、环保工程等。坝址以上控制流域面积3456km2，多年平均径流量8.9亿m3；设计防洪标准按50年一遇设计，500年一遇校核；设计洪水位216.87m，相应库容3910万m3；校核洪水位218.33m，相应库容4560万m3；兴利水位214.00m，兴利库容1766万m3；死水位205.00m，死库容779.71万m3。项目建成后，年均发电2360万度，进一步提高鹳河水能利用率；每年可增加工农业供水4700万m3，解决西峡至淅川沿线用水问题；增加灌溉面积6000亩；增加养殖水面2.5km2；还使鹳河生态景观带向南自然延伸10km，大幅提升了城市品位。

项目规划总投资80000.00万元，项目牵头单位为西峡县水利局，融资80000万元。新建中型水库审批程序复杂、手续繁琐，我县将进一步明确专班人员和职责，大力推进项目前期工作，力争“十四五”期间完成项目立项，并开工建设。

3、西峡县李岗寨水库工程

李岗寨水库设计坝址位于南阳市西峡县西坪镇德河村，长江流域汉水水系淇河干流上，是一座以防洪、发电为主，兼顾供水、灌溉、水产养殖等综合利用的中型水库。

项目已列入《长江流域综合规划》、《丹江口库区及上游经济社会发展规划》等，但由于未列入《全国中型水库建设规划》，暂无法开展前期工作。项目建成后，可提高下游河道防洪能力，增加水库沿线供水能力，有效开发利用水电资源，改善区域生态环境，保护南水北调中线工程水源区水质。

项目主要建设内容为：拦河坝工程、管理工程、供配电工程、水保、环保工程等。坝址以上控制流域面积826km2，多年平均径流量2.38亿m3，设计水库总库容2108万m3。项目估算总投资45000.00万元。

项目建成后，使下游河道防洪标准由5年一遇提高到10年一遇，有效保护下游集镇，沿河1.2万人， 4500亩耕地的安全；通过向沿途乡镇供水，解决1万余人用水问题；年增发电量1072万度，也可使下游梯级电站受益。

项目牵头单位为西峡县水利局，资金筹措方案为申请上级补助资金35000万元，企业融资10000万元。

新建中型水库审批程序复杂、手续繁琐，我县经认真统筹谋划，拟在大力推进龙湾湖水库前期工作的基础上，争取在“十四五”期间将李岗寨水库列入《全国中型水库建设规划》，为后续工作的开展奠定坚实的基础。

- 5.1.3新建小型水库新建小型水库

1、西峡县竹园水库工程

竹园水库位于南阳市西峡县丁河镇境内，丁河支流木寨河上，水库坝址以上流域面积23km2；设计水库总库容580万m3 。

工程前期工作尚未启动，处于规划阶段，估算建设用地总面积为150亩，其中永久占地110亩，涉及部分移民拆迁。工程建成后，可有效控制上游来水，消减超额洪量，使下游河道的防洪标准由现状不足5年一遇提高至10年一遇，确保防洪保护范围内0.7万余人、10000亩耕地的安全；并可解决下游饮水人口3000余人；增加灌溉面积6000亩；同时能改善生态环境，拦蓄泥沙、涵养水源，保护南水北调中线水源区的水质。工程估算总投资9200万元，资金来源为申请上级补助资金和县级自筹，建设单位为西峡县水利局，预计2022年可开工。

2、西峡县石庙水库工程

石庙水库位于南阳市西峡县石界河镇境内，老灌河支流烟镇河上，水库坝址以上流域面积115km2；设计水库总库容820万m3 。

工程前期工作尚未启动，处于规划阶段，估算建设用地总面积为100亩，其中永久占地80亩，涉及部分移民拆迁。工程建成后，可使下游河道的防洪标准由现状不足5年一遇提高至10年一遇，确保防洪保护范围内0.2万余人、2000亩耕地的安全；解决下游饮水人口2000余人；增加灌溉面积1000亩；同时能够拦蓄泥沙、涵养水源，保护南水北调中线水源区的水质。工程估算总投资12800万元，资金来源为申请上级补助资金和县级自筹，建设单位为西峡县水利局，预计2023年可开工。

3、西峡县高峰水库工程

高峰水库位于南阳市西峡县寨根乡境内，淇河支流峡河上，水库坝址以上流域面积16km2；设计水库总库容300万m3 。

工程前期工作尚未启动，处于规划阶段，估算建设用地总面积为200亩，其中永久占地150亩，涉及部分移民拆迁。工程建成后，可使下游河道的防洪标准由现状不足5年一遇提高至10年一遇，确保防洪保护范围内1万余人、5000亩耕地的安全；增加灌溉面积3000亩；新增水电装机1500kw，优化地区能源结构；同时能够拦蓄泥沙、涵养水源，保护南水北调中线水源区的水质。工程估算总投资6300万元，资金来源为申请上级补助资金和县级自筹，建设单位为西峡县水利局，预计2024年可开工。

4、西峡县栗子凹水库工程

栗子凹水库位于南阳市西峡县回车镇境内，老灌河支流古庄河上，水库坝址以上流域面积29km2；设计水库总库容750万m3 。

工程前期工作尚未启动，处于规划阶段，估算建设用地总面积为750亩，其中永久占地600亩，涉及部分移民拆迁。工程建成后，可使下游河道的防洪标准由现状不足5年一遇提高至10年一遇，确保防洪保护范围内1.8万余人、10000亩耕地及阳回公路、汉冶钢厂、通宇公司等基础设施和重点工矿企业的安全；增加灌溉面积6000亩；同时能够拦蓄泥沙、涵养水源，保护南水北调中线水源区的水质。工程估算总投资11000万元，资金来源为申请上级补助资金和县级自筹，建设单位为西峡县水利局，预计2025年可开工。

5、西峡县文泉沟水库工程

文泉沟水库位于南阳市西峡县西坪镇境内，淇河支流上，水库坝址以上流域面积3km2；设计水库总库容75万m3 。

工程前期工作尚未启动，处于规划阶段，估算建设用地总面积为30亩，其中永久占地15亩，不涉及移民拆迁、文物保护等。工程建成后，可使下游河道的防洪标准由现状不足5年一遇提高至10年一遇，确保防洪保护范围内0.6万余人、7000亩耕地的安全；并可解决下游饮水人口2万余人；增加灌溉面积4000亩；同时能够拦蓄泥沙、涵养水源，保护南水北调中线水源区的水质。工程估算总投资2500万元，资金来源为申请上级补助资金和县级自筹，建设单位为西峡县水利局，项目作为储备项目，力争在“十四五”期间启动并推进前期工作。

6、西峡县鱼库水库工程

鱼库水库位于南阳市西峡县军马河镇境内，老灌河支流长探河上，水库坝址以上流域面积210km2；设计水库总库容450万m3 。

工程前期工作尚未启动，处于规划阶段，估算建设用地总面积为120亩，其中永久占地90亩，涉及部分移民拆迁。工程建成后，可使下游河道的防洪标准由现状不足5年一遇提高至10年一遇，确保防洪保护范围内0.2万余人、1500亩耕地的安全；解决下游饮水人口0.8万余人；增加灌溉面积800亩；同时能够拦蓄泥沙、涵养水源，保护南水北调中线水源区的水质。工程估算总投资10000万元，资金来源为申请上级补助资金和县级自筹，建设单位为西峡县水利局，项目作为储备项目，力争在“十四五”期间启动并推进前期工作。

7、西峡县红岩沟水库工程

红岩沟水库位于南阳市西峡县重阳镇境内，丁河支流重阳河上，水库坝址以上流域面积4.5km2；设计水库总库容110万m3 。

工程前期工作尚未启动，处于规划阶段，估算建设用地总面积为100亩，其中永久占地70亩，涉及部分移民拆迁。工程建成后，可使下游河道的防洪标准由现状不足5年一遇提高至10年一遇，确保防洪保护范围内0.1万余人、1500亩耕地的安全；解决下游饮水人口1万余人；增加灌溉面积800亩；同时能够拦蓄泥沙、涵养水源，保护南水北调中线水源区的水质。工程估算总投资3000万元，资金来源为申请上级补助资金和县级自筹，建设单位为西峡县水利局，项目作为储备项目，力争在“十四五”期间启动并推进前期工作。

8、西峡县田营水库工程

田营水库位于南阳市西峡县阳城镇境内，湍河支流丹水河上，水库坝址以上流域面积0.72km2；设计水库总库容18万m3 。

工程前期工作尚未启动，处于规划阶段，估算建设用地总面积为45亩，其中永久占地34亩，不涉及移民拆迁、文物保护等。工程建成后，可使下游河道的防洪标准由现状不足5年一遇提高至10年一遇，确保防洪保护范围内0.13万余人、3000亩耕地的安全；增加灌溉面积1000亩；同时能够拦蓄泥沙、涵养水源，保护南水北调中线水源区的水质。工程估算总投资1000万元，资金来源为申请上级补助资金和县级自筹，建设单位为西峡县水利局，项目作为储备项目，力争在“十四五”期间启动并推进前期工作。

- 5.1.4水库清淤扩容

1、西峡县小型水库清淤扩容工程

西峡县目前共有66座水库，其中中型水库3座；小（1）型水库5座；小（2）型水库58座。以上水库分布于全县10个乡镇，总控制流域面积2877.83km2，总库容16241.02万m3，总兴利库容7581.27万m3，总死库容2222.95万m3。建成多年来，在防洪、灌溉、供水、发电、生态保护等方面发挥着重要作用，是我县防洪体系和水利基础设施的重要组成部分。

我县现有的小型水库多数是在上世纪50-70年代投资兴建，缺乏有效的排沙设计，现已普遍出现泥沙淤积现象，严重削减了水库的有效库容，该水库清淤工程多次出现在我县谋划的水利工程项目库中，但因为种种原因未能立项实施。该工程虽未明确列入大型规划，但确有实施的必要性，项目建成后，可恢复水库的有效库容，充分利用淤积的泥沙资源，改善水质，效益较好。

项目主要建设内容为：对水库淤积的泥沙进行清淤，砂石可通过国有砂石公司统一采集销售，淤土就近作为耕地育肥土壤。项目主要在原水库库区及其管理范围内实施，不涉及新增占地。项目规划总投资3500万元，而根据水库除险加固报告中计算的年均推移质输沙量，估算该项目可清淤泥沙总量约900万m3，效益显著。

项目建设单位为西峡县水利局，资金筹措方案为申请上级补助资金。该项目一旦得到上级政策和资金支持，很快即可着手实施，计划开工时间2021年，建设工期6个月。

2、西峡县石门水库清淤扩容项目

石门水库位于距西峡县城北9公里的西峡县双龙镇十亩地村境内，电站于2000年竣工运行。发挥了巨大的防洪、灌溉、发电和供水等综合作用，由于集水区域常年雨水冲刷，导致水库淤积严重，严重地影响了兴利库容和防洪库容，削弱了相应水库功能的发挥，急需对本水库进行清淤扩容。

本项目主要对水库进行清淤扩容，并对清出物进行堆放平整，工程完工后，可增加库容1000万余万立方米，由于清出了水底腐殖物，也可很大程度上改善七峪水库作为饮用水源地的水质。工程预算投资45000万元，资金来源为申请国家补助资金2亿元，融资2.5亿元。项目建设单位为河南龙雨水电公司公司，计划2021年开工，建设工期2年。

3、西峡县七峪水库清淤扩容项目

西峡县七峪水库自1969年5月建成运行以来，发挥了巨大的防洪、灌溉和供水等综合作用，极大地缓解了受益区的用水困难，但由于集水区域常年雨水冲刷，导致水库淤积严重，严重地影响了兴利库容和防洪库容，削弱了相应水库功能的发挥，急需对本水库进行清淤扩容。

本项目属申报阶段。无第三方水库水事纠纷，不涉及文物保护、民族宗教等。

本项目主要对水库进行清淤扩容，并对清出物进行堆放平整，工程完工后，可增加库容200万余万立方米，由于清出了水底腐殖物，也可很大程度上改善七峪水库作为饮用水源地的水质。工程预算投资1600万元，资金来源为争取国家、省级资金，由西峡县水利局牵头，西峡县七峪水库管理所负责实施，计划2021年开工并完成。

4、西峡县重阳水库清淤扩容工程

西峡县重阳水库位于西峡县重阳镇重阳村，因其建设年代久远，长期运行过程中泥沙淤积量较大，影响了水库的防洪、兴利库容，且库内淤积物对水质影响也比较严重，亟需实施清淤扩容工程。

项目已纳入县级（政府、局委）规划，前期工作开展较好，通过县级审查批准，项目依据有《水库大坝安全管理规定》；《中国环境状况公报》，符合国家、省、市政策情况；无第三方水事权益、债务，不涉及文物保护、民族宗教等，建成后可以恢复水库兴利库容，提高水库运行的安全性，改善水质。

工程主要建设内容：大坝坝前及上游两个库叉清淤，规划总投资6000万元，资金来源为争取中央、省级资金，由西峡县水利局牵头，具体由西峡县重阳水库管理所负责实施，计划2021年开工，建设工期1年。

- 5.1.5河道拦蓄工程

近年来由于极端天气及人类活动的影响，全县境内的河道都存在不同程度上河床升高、水位下降现象，为维持人民生产生活用水及生态用水需求，西峡县谋划在全县16个乡镇各河段上修建拦水坝54座。

项目主要建设内容为：以新建拦河坝工程。项目计划总投资32000万元，资金来源为申请上级补助资金，建设单位为西峡县水利局，计划于2021-2025年分期实施完毕。

- 5.1.6引调水工程

1、西峡县老界岭景区水源工程

老界岭景区为西峡县5A级景区，随着西峡旅游名县的建设，吸引了越来越多的各地游客，在带动地区经济发展的同时，水资源紧缺逐渐成为了制约区域发展的关键因素，为此，我县初步谋划了西峡县老界岭景区水源工程。

项目建成后，能够进一步优化区域供水结构，大大提高老界岭景区的生活景观用水及周边群众的人畜饮水和灌溉用水保证率，推进当地经济发展。

工程主要建设内容为：以已建的石板河水库和拟建的湾潭水库为水源，向老界岭景区引水，埋设管网，配套管理工程。工程总投资1.5亿元，资金来源为申请上级补助资金1亿元，县级融资5000万元，项目牵头单位为西峡县水利局，计划建设周期为2021年-2022年。

- 5.1.7水系连通工程

1、西峡县城区内河水系连通工程

随着近年来经济快速发展，西峡县城区内河普遍存在着流量减小或断流、污染严重、洪涝灾害频发等水生态问题，严重影响了城市生态环境和沿岸居民的生活质量，亟需实施城区内河水系连通工程，对内河疏浚连通，保证生态流量下泄。

项目一直列入在我县水利工程储备项目库中，但受困于沿河两岸居民较多、征地困难、资金匮乏等问题难以落地实施。

项目主要建设内容为：对自北向南纵贯城区的莲花渠进行清淤修复，通过在莲花渠设置放水闸、埋设涵管等方式，引水至一道河、安子沟河、泥河等，形成老灌河—莲花渠—城区内河—老灌河的水系连通工程，从而实现对城区内河的水源补给。

项目规划总投资约6000万元，建设单位为西峡县水利局，资金来源为申请上级补助资金5000万元，县级自筹1000万元，计划2021年开工建设。

2、西峡县重阳水库水系连通工程

自重阳水库建成以来，上游降水量长期偏低，致使水库常处于低水位运行，抗旱及灌溉用水捉襟见肘，且影响水库运行安全，因此，我县初步谋划了该水系连通项目，项目依据有《水利部关于推进江河湖库水系连通工程的指导意见》。

项目涉及西峡县丁河镇、重阳镇，无第三方水事权益、债务，不涉及文物保护、民族宗教等，建设完成后可以加强水库的安全运行能力，提高蓄水量达到兴利库容，保证引水工程、电站发电、抗旱及灌溉效益的稳定发挥。

工程主要建设内容为：开凿专用隧洞4.5公里，让陈阳河水流入奎岭河最终流入重阳水库，增大流域面积。工程总投资3500万元，资金来源为争取国家资金，工程由西峡县水利局牵头，具体由西峡县重阳水库管理所负责实施，计划2021年开工，建设周期2年。

- 5.1.8城市应急备用水源

1、西峡县城区备用水源工程

由于近年我县连年干旱，而城区居民生活用水及工业用水需求量与日俱增，城区供水形势已经十分严峻，鉴于此，我县谋划了西峡县城区备用水源工程。项目实施后，能够大大加强城区生活和工农业用水保证率，避免因极端干旱天气、水污染等突发事件影响城区居民的生命财产安全和地区经济发展。

工程主要建设内容为：以石门水库为城区主水源、重阳水库、庄口水库等为备用水源，新建扩建水厂、铺设输水管道、新建改建城区供水管网。工程规划总投资2.5亿元，资金来源为申请上级补助资金2.2亿元，县级自筹0.3亿元，工程牵头单位为西峡县住建局，计划建设周期为2021年-2023年。

- 5.2农村水利工程

- 5.2.1大中型灌区续建配套与现代化改造

1、西峡县七峪水库灌区续建配套与现代化改造项目

七峪水库灌区分北干渠和南干渠两部分，北干渠全长约16公里，南干渠全长约12公里。自1969年建成以来发挥了重要的灌溉功能，对缓解下游8万亩耕地的旱情发挥了重要的作用，但历经50年的风雨侵蚀，如今大部分损毁严重，尚能发挥功能的北干渠有5公里，南干渠有5公里，灌溉方式也已原始落后，急需修复、续建和现代化改造。

本项目属申报阶段。无第三方水库水事纠纷，不涉及文物保护、民族宗教等。

本项目主要对能用的10公里渠道进行清淤、修补，损毁的18公里渠道进行修复，续建配套渠道10公里，并对整个灌区进行现代化改造升级，建成后可解决5万余亩耕地的灌溉问题。项目估算投资6000万元，资金来源为国家、省级投资，牵头单位为西峡县水利局，计划建设周期为2021-2022年。

- 5.2.2农村供水保障工程

根据水利部办公厅关于做好“十四五”农村供水保障规划编制工作通知要求，西峡县目前正在编制“十四五”农村供水保障规划。工程建设的主要内容：采取增加水源，更换管网，增加消毒设施等，不涉及移民、文物保护等，项目实施后可以提升西峡县15个乡镇、61个行政村、92854人的水质水量。

工程规划投资2317万元，由西峡县水利局牵头实施，资金来源为争取上级补助资金。工程计划2021年开工，分5年实施，至2025年完成。

- 5.2.3抗旱应急备用水源工程

为缓解农村地区人畜饮水和农业灌溉用水困难，西峡县谋划于涉及田关镇王坡头村、杜营村，丁河镇丁河村、大沟村；军马河镇军马河村、李庄村；石界河镇小寨村、石界河村实施共8个引提水工程。

项目主要建设内容为：以已建水库为水源或新建拦河坝等水源工程，新建提灌站、蓄水池，铺设输水管道。项目建成后可解决2.35万人吃水困难，灌溉耕地7500亩。项目计划总投资4020万元，资金来源为申请上级补助资金，建设单位为西峡县水利局，计划于2021-2024年分期实施完毕。

- 5.3水生态安全工程

- 5.3.1水土保持

1、西峡县八迭河项目区水土保持综合治理项目

西峡县八迭河项目区水土保持综合治理项目位于西峡县回车镇，已纳入《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十三五”规划》，通过对项目区35.55平方公里水土流失面积进行综合治理，能有效改善丹江口水库水源涵养区水土流失现状，提高水源区水源涵养能力，增加丹江口水库入库水量。2017年7月，我县委托设计单位编制完成《西峡县八迭河项目区水土保持综合治理可行性研究报告》，该项目不涉及第三方水事权益、债务、文物保护及民族宗教信仰。

项目主要建设内容为：设立封禁标牌5个；坡改梯88.09公顷，坡面水系工程截排水沟2.4km，沉沙池36座，蓄水池 18座；污水处理系统2套；垃圾箱50个；田间道路7.6km；水保林130公顷，经果林127.96公顷；拦水堰坝5座，沟道清理垃圾8656立方米 , 清淤26400立方米；河滨带地形修整开挖土方44240立方米，生态砖植草护坡1.5km，步道3km，绿篱 2550 km，乔木193650 株。

项目估算总投资2844万元，其中工程建设投资2502.54万元，基本预备费83.3万元，独立费用258.16万元。工程占地均为临时占地。通过项目实施，将增加林地面积216.05公顷、增加可耕种面积88.09公顷。

项目资金筹措以中央预算内投资或省级财政投资为主，剩余部分由市、县财政配套。项目建设单位为西峡县水利局。

本项目计划于2021开工建设，建设周期为6个月。

2、西峡县屈原河项目区水土保持综合治理项目

西峡县屈原河项目区水土保持综合治理项目位于西峡县回车镇，已纳入《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十三五”规划》，通过对项目区22.07平方公里水土流失面积进行综合治理，能有效改善丹江口水库水源涵养区水土流失现状，提高水源区水源涵养能力，增加丹江口水库入库水量。本项目已开展实地调查，不涉及第三方水事权益、债务、文物保护及民族宗教信仰。

项目主要建设内容分为：修建坡改梯60公顷、坡面截排水沟2km、沉砂池20座、蓄水池10座、生产道路4km、拦砂坝5座、护地堰2km、河道疏浚2km；新建经济林30公顷、水保林110公顷、栽植乔木10万株、灌木5万株、种草2000平方米；设置封禁标志牌5座、网围栏500米。

项目估算总投资1765.6万元，其中工程建设投资1553.73万元，基本预备费52.9万元，独立费用158.97万元。工程占地均为临时占地。通过项目实施，将增加林地140公顷、增加可耕种面积60公顷。

项目资金筹措以中央预算内投资或省级财政投资为主，剩余部分由市、县财政配套。项目建设单位为西峡县水利局。

本项目计划于2021开工建设，建设周期为6个月。

3、西峡县陡沟生态清洁型小流域建设项目

西峡县陡沟生态清洁型小流域涉及西峡县回车镇3个行政村，已纳入《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十三五”规划》，通过对流域内13.45平方公里水土流失面积进行生态清洁治理，将减少泥沙下泄、降低面源污染，提升饮水安全，起到保护首都水源的重要作用。本项目已开展前期调查，不涉及第三方水事权益、债务、文物保护及民族宗教信仰。

项目主要建设内容分为：拦砂坝7座、护地堰2.5km、河道疏浚1km；新建水保林120公顷、栽植乔木3万株、灌木植物篱2.5km、种草1800平方米；生态修复980公顷、设置封禁标志牌5座、网围栏500米。

项目估算总投资1345万元，其中工程建设投资1183.6万元，基本预备费40.35万元，独立费用121.05万元。工程占地均为临时占地。通过项目实施，将增加林地面积120公顷、生态修复面积980公顷。

项目资金筹措以中央预算内投资或省级财政投资为主，剩余部分由市、县财政配套。项目建设单位为西峡县水利局。

本项目计划于2022开工建设，建设周期为6个月。

4、西峡县吴家沟生态清洁型小流域建设项目

西峡县吴家沟生态清洁型小流域涉及西峡县五里桥镇3个行政村，已纳入《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十三五”规划》。通过对流域内11平方公里水土流失面积进行生态清洁治理，将减少泥沙下泄、降低面源污染，提升饮水安全，起到保护首都水源的重要作用。本项目已开展实地调查，不涉及第三方水事权益、债务、文物保护及民族宗教信仰。

项目主要建设内容分为：拦砂坝8座、护地堰2km、河道疏浚2km、垃圾集中处理设施5处、污水集中处理设施5处；新建水保林80公顷、栽植乔木2万株、灌木植物篱2km、种草1500平方米；生态修复1265公顷、设置封禁标志牌5座、网围栏500米。

项目估算总投资1100万元，其中工程建设投资972万元，基本预备费28万元，独立费用100万元。工程占地均为临时占地。通过项目实施，将增加林地面积80公顷、生态修复面积1265公顷。

项目资金筹措以中央预算内投资或省级财政投资为主，剩余部分由市、县财政配套。项目建设单位为西峡县水利局。

本项目计划于2022开工建设，建设周期为6个月。

5、西峡县孔沟生态清洁型小流域建设项目

西峡县孔沟小流域位于西峡县五里桥镇，已纳入《河南省生态清洁小流域建设规划（2019-2025年）》，通过对流域内3.55平方公里水土流失面积进行生态清洁治理，以达到促进城乡协调发展，助力乡村振兴的重要目的。本项目已开展实地调查，不涉及第三方水事权益、债务、文物保护及民族宗教信仰。

项目主要建设内容分为：河道新建新建拦砂坝8座，生态堤防1.5公里及河滨带绿化6000平方米。村庄庭院绿化面积2000平方米，太阳能路灯150盏，生活垃圾集中处理点3座。新建田间灌溉面积200亩。疏林补植150公顷。

项目估算总投资2030万元，其中工程建设投资1786.4万元，基本预备费60.9万元，独立费用182.7万元。工程占地均为临时占地。通过项目实施，将增加林地150公顷、增加绿化面积2000平方米。

项目资金筹措以中央预算内投资或省级财政投资为主，剩余部分由市、县财政配套。项目建设单位为西峡县水利局。

本项目计划于2023开工建设，建设周期为6个月。

6、西峡县木寨生态清洁型小流域建设项目

木寨河小流域位于西峡县丁河镇，已纳入《河南省生态清洁小流域建设规划（2019-2025年）》，通过对流域内2.8平方公里水土流失面积进行生态清洁治理， 以达到改善生态环境，助力绿色产业长期稳定发展的目的。该项目不涉及第三方水事权益、债务、文物保护及民族宗教信仰。

项目主要建设内容分为：新建拦砂坝7座、经济林100公顷、疏林补植220公顷、村庄庭院绿化面积2000平方米，布设太阳能路灯100盏、新建田间灌溉面积500亩、河道治理及河滨带绿化6000平方米。

项目估算总投资1576万元，其中工程建设投资1386.88万元，基本预备费47.28万元，独立费用141.84万元。工程占地均为临时占地。通过项目实施，将增加林地320公顷、绿化面积2000平方米。

项目资金筹措以中央预算内投资或省级财政投资为主，剩余部分由市、县财政配套。项目建设单位为西峡县水利局。

本项目计划于2023开工建设，建设周期为6个月。

7、西峡县南岗生态清洁型小流域建设项目

南岗河小流域位于西峡县丹水镇境内，已纳入《河南省生态清洁小流域建设规划（2019-2025年）》，通过对流域内3.03平方公里水土流失面积进行生态清洁治理，以改善农村人居环境为重点，打造集循环农业、特色农业及农事体验为一体的生态休闲农业综合体。该项目不涉及第三方水事权益、债务、文物保护及民族宗教信仰。

项目主要建设内容分为：水平梯田150公顷、田间道路4.5km、坡面截排水沟6km、经济林60公顷、拦砂坝5座、河滨带绿化4000平方米，栽植乔木2万株、灌木8万株。

项目估算总投资1730万元，其中工程建设投资1522.4万元，基本预备费51.9万元，独立费用155.7万元。工程占地均为临时占地。通过项目实施，将增加可耕种面积150公顷、林地60公顷、绿化面积4000平方米。

项目资金筹措以中央预算内投资或省级财政投资为主，剩余部分由市、县财政配套。项目建设单位为西峡县水利局。

本项目计划于2024开工建设，建设周期为6个月。

8、西峡县野牛沟生态清洁型小流域建设项目

野牛沟小流域位于西峡县米坪镇境内，已纳入《西峡县水土保持规划（2016-2030年）》，通过对流域内5.7平方公里水土流失面积进行生态清洁治理，以达到改善生态环境，助力绿色产业长期稳定发展的目的。该项目不涉及第三方水事权益、债务、文物保护及民族宗教信仰。

根据项目区走访和调查，项目主要建设内容分为：拦砂坝5座、护地堰2km、河道疏浚2km；新建经济林50公顷、水保林100公顷、栽植乔木5万株、灌木7万株、种草2000平方米；设置封禁标志牌5座、网围栏500米。

项目估算总投资2141万元，其中工程建设投资1884.08万元，基本预备费64.23万元，独立费用192.69万元。工程占地均为临时占地。通过项目实施，将增加林地150公顷、绿化面积2000平方米。

项目资金筹措以中央预算内投资或省级财政投资为主，剩余部分由市、县财政配套。项目建设单位为西峡县水利局。

本项目计划于2024开工建设，建设周期为6个月。

9、西峡县黄水河生态清洁型小流域建设项目

黄水河小流域位于西峡县田关镇境内，已纳入《西峡县水土保持规划（2016-2030年）》，通过对流域内7.95平方公里水土流失面积进行生态清洁治理，以达到改善生态环境，发展绿色产业，助力脱贫攻坚的目的。该项目不涉及第三方水事权益、债务、文物保护及民族宗教信仰。

项目主要建设内容分为：水平梯田150公顷、田间道路6km、坡面截排水沟8km、经济林100公顷、拦砂坝6座、河滨带绿化3000平方米，栽植乔木2万株、灌木8万株。

项目估算总投资2499.2万元，其中工程建设投资2199.3万元，基本预备费74.98万元，独立费用224.92万元。工程占地均为临时占地。通过项目实施，将增加耕种面积150公顷、林地100公顷、绿化面积2000平方米。

项目资金筹措以中央预算内投资或省级财政投资为主，剩余部分由市、县财政配套。项目建设单位为西峡县水利局。

本项目计划于2025开工建设，建设周期为6个月。

- 5.4水环境安全工程

- 5.4.1重点流域水环境综合治理

近年来，随着生产力的发展，人与自然的冲突加剧，城区内河普遍存在着流量减小、污染严重、洪涝灾害频发等水生态问题，对城区内河综合整治，是增强城区行洪除涝能力、提升城市品位、造福子孙后代的一项德政工程和民心工程。

西峡县城区内河包括一道河、二道河、莲花渠、安子沟河、泥河、北小河、八迭河、古庄河等8条。城区段内河总长度41.4km，截止目前，已治理长度15.7km，未治理长度25.7km。本次规划项目主要通过防洪除涝、治污、水系连通、蓄水、景观等治理措施对已实施治理的八迭河以外的7条城区内河进行科学、系统的综合治理（各内河详情如下）。项目规划总投资6.4亿元，计划“十四五”期间完成投资3.1亿元，资金来源为申请上级补助资金和融资，项目建设单位为西峡县水利局，计划2021年-2030年分期实施完毕。

1、西峡县一道河治理工程

一道河发源于西峡县石龙堰灌区原东干渠排水渠道，在七一路西段交于二道河，在西峡老灌河桥头上游约100m处汇入老灌河，流域面积2.43km2,全长2.188km，宽3.19-6.55m。目前，原石龙堰灌溉排水渠已基本废弃，龙乡路（北四环）以北段已经踪迹难觅，自龙乡路（北四环）往下，河道底板及岸坡均经过护砌，部分河段渠面被棚护，由于上游无水源补给，加上周边生活污水及垃圾随意排放，河道污染严重。本次一道河整治目标定位为治污，规划总投资约6000万元。

2、西峡县二道河治理工程

二道河发源于西峡县五里桥镇韩楼堰，由灌河引水，环城东而过，在老灌河桥头上游约100m处汇入老灌河，流域面积4.22 km2，全长4.76km，宽5.02-35.75m。2014年经系统整治，工程方面无明显隐患；但灌河入口无涵闸，汛期易引起河水倒灌，造成城区内涝；原河道内的三级橡胶坝损毁严重，现已处于报废状态；同时，该河道南北贯穿县城西城区，现有工程措施景观效果较差。本次二道河整治目标定位为防洪及景观提升，规划总投资约5000万元。

3、西峡县莲花渠治理工程

莲花渠渠首位于西峡县五里桥镇别公堰，在西峡县白羽办事处龙湾电站附近汇入老灌河，分引水渠、退水渠、尾水渠三部分，其中，引水渠全长7.93km，退水渠全长0.806km，尾水渠全长2.321km。莲花渠修筑时间较早，引水渠渠底未衬砌，渠帮老化失修，漏水严重，部分渠道被棚护形成暗渠；周边生活污水及垃圾随意排放，河道污染严重。本次莲花渠整治目标定位为治污及供水，规划总投资约8000万元。

4、西峡县安子沟河治理工程

安子沟河发源于五里桥刘沟，下游与莲花退水渠交汇，流域面积2.26 km2，全长2.723km，宽2.41-11.79m。该河道于2014年经过系统整治，工程方面无明显隐患，但由于沿河商铺及居民集中，周边生活污水及垃圾随意排放，造成水质黑臭、环境恶劣；另县医院对面有一人行桥，严重阻塞河道行洪断面，壅水严重。本次安子沟河整治目标定位为治污，规划总投资约4000万元。

5、西峡县泥河治理工程

泥河有两大分支，分别发源于回车石堤村及五里桥郝岗村，在工业大道和建设路交叉口以南交汇后汇入古庄河，流域面积10 km2，全长5.693km，宽6-15m。该河道部分段河槽狭窄，淤积堵塞；两岸居民密集，垃圾污水随意排放，水质黑臭；东干鱼池沟、石堤分支河槽为自然沟渠，无防护，边坡垮塌严重。本次泥河整治目标定位为防洪及治污，规划总投资约8000万元。

6、西峡县北小河治理工程

北小河发源于西峡县城北分水岭，在沪陕高速南侧汇入老灌河，流域面积13.2km2，河道全长9.7km，宽45～55m。北小河入灌河口至沪陕高速桥上游100m河段现状未经系统治理，莲花电站引水渠侵占河道行洪断面、倒虹吸壅水严重，加之河道内弃土堆积，导致河道行洪不畅，防洪标准低。本次北小河整治目标定位为防洪及景观，规划总投资约15000万元。

7、西峡县八迭河治理工程

八迭河发源于回车镇大块地村黑子树水库北部的彪池山南麓，在宛药集团厂区前仲景大道附近汇入古庄河，流域面积59km2，河道全长19km，其中，城区段（仲景大道至沪陕高速桥段）长度约5km。该段河道淤积堵塞严重，防洪标准低，加之该区域人口集中，企业较多，垃圾及生产生活废水随意排放，导致水质污染严重。该段河道治理工程目前已在实施中，本次暂不对八迭河进行新的规划。

8、西峡县古庄河治理工程

古庄河发源于回车镇毛河村，在西峡县城南部火沟自然村汇入老灌河，流域面积188km2，干流长度29km，其中城区段长度约6km，河宽60～80m。该河堤防治理较早，治理标准较低，加之长期运用，部分已遭水毁；同时，该区域人口集中，企业较多，河道垃圾及生产生活废水随意排放，导致水质污染。本次古庄河整治目标定位为景观，规划总投资约18000万元。

- 5.5防洪安全工程

- 5.5.1重要支流及骨干河道综合治理工程（流域面积大于3000平方公里）

西峡县位于豫西南伏牛深山区，境内河流众多，特别是老灌河沿线多为山区河道，虽历经多年治理，但现状防洪标准低、河道岸坡塌滑、凹岸冲刷切割、堤防不连续且高度不足、堤脚淘刷严重等问题仍普遍存在，严重威胁着沿河群众生命和财产安全，制约了当地经济发展。

现将《十三五》规划中流域面积大于3000平方公里但未能落地，现亟需实施的3个河道综合治理工程结转至“十四五”水安全保障项目库中，分别为西峡县老灌河石界河镇冬青树至走马坪段河道治理工程、西峡县老灌河回车镇挡子岭村段河道治理工程、西峡县老灌河军马河镇军马河村段河道治理工程，规划总投资6300万元，累计治理河长11.65km，新建堤防2.9km。项目建设单位为西峡县水利局，资金来源为申请上级补助资金和县级自筹。计划开工年份为2021-2023年，各项目建设工期6个月左右。

- 5.5.2中小河流综合治理工程（流域面积200-3000平方公里）

西峡县境内河流众多，水资源蕴藏丰富，主要分布在鹳河、淇河、蛇尾河、丁河等较大河流及其支流，虽历经多年治理，但现状防洪标准低、河道岸坡塌滑、凹岸冲刷切割、堤防不连续且高度不足、堤脚淘刷严重等问题仍普遍存在，严重威胁着沿河群众生命和财产安全，制约了当地经济发展。

现将《十三五》规划中流域面积200-3000平方公里但未能落地，现亟需实施的8个河道综合治理工程结转至“十四五”水安全保障项目库中，分别为西峡县丹水河丹水镇廖坟村至潭沟村段河道治理工程、西峡县黄水河田关镇曹楼村至河上村段河道治理工程、西峡县丹水河阳城镇竹园村至阳城村段河道治理工程、西峡县蛇尾河太平镇镇松树门村至太平镇村段河道治理工程、西峡县峡河寨根乡方庄村至界牌村段河道治理工程、西峡县淇河西坪镇东官庄村至操场村段河道治理工程、西峡县丁河陈阳坪村至丁河村段河道治理工程、西峡县丁河重阳镇芦沟村至雪沟村段河道治理工程，规划总投资16955万元，累计治理河长30.24km，新建堤防6.5km。项目建设单位为西峡县水利局，资金来源为申请上级补助资金和县级自筹。计划开工年份为2021-2024年，各项目建设工期6个月左右。

- 5.5.3山洪灾害防治

1、西峡县山洪沟治理工程

西峡县地处豫西南山区，山高沟陡水急，山洪灾害频发，因此，我县经认真谋划筛选，拟于“十四五”期间实施4条山洪沟治理，分别为石界河镇烟镇河流域山洪沟治理、军马河镇长探河流域山洪沟治理、米坪镇秧田沟、子母沟流域山洪沟治理、阳城镇阳城河流域山洪沟治理。

以上项目共涉及4个乡镇30个行政村，效益人口34091人，项目建成后，能够大大提高流域防洪能力和土地使用价值，避免沿岸村庄、学校、耕地、经济林、袋料香菇等遭受洪水威胁，保护群众生命财产安全。项目共需投资13380万元，资金来源为申请上级补助资金，建设单位为西峡县水利局，计划于2021-2024年分期实施完毕。

- 5.5.4大中型水库除险加固工程

1、西峡县重阳水库除险加固工程

重阳水库始建于上世纪五十年代，当时基础设施不足、施工技术落后，历经70余年运行，已经出现了众多大大小小的工程问题，存在一定的安全隐患。重阳水库于2004年进行了一次除险加固，但由于投入资金有限，改造不彻底，遗留工程多，现在又出现了大坝左坝肩下游坡面渗漏等问题，亟需再次实施除险加固工程。项目已纳入县级（政府、局委）规划，项目依据有《河南省大中型病险水库除险加固建设管理实施细则》。

项目位于西峡县重阳镇重阳村，无第三方水事权益、债务，不涉及文物保护、民族宗教等，建设完成后可以全面提高水库的安全运行能力，保证引水工程、电站发电、抗旱及灌溉等效益的稳定发挥。

工程主要建设内容为：大坝迎水坡护坡石翻修，背水坡培土平整，植草护坡，大坝左岸防渗工程，输水渠道加固工程，溢洪道尾水渠整治，植物防护工程，办公用房，防汛通讯设备，防汛指挥车等。工程总投资7000万元，资金来源为争取国家资金，由西峡县水利局牵头，具体由西峡县重阳水库管理所负责实施，计划2021年开工，建设周期2年。

- 5.6水文化建设工程

- 5.6.1中原水文化建设

1、西峡县别公堰改造提升工程

（1）历史文化背景

别廷芳（1883-1940）字香斋，今西峡县阳城镇张堂村人。时值28岁，为维护一方安定、防御土匪，组织村民修建老虎寨，历经多年锐意“剿匪”，实力迅速扩张，至1928年，独揽内乡县军政财文大权，全面推行“自卫、自治、自养”的地方自治。至1937年，其已先后控制了宛西、宛东各县，指挥兵力计20余万人，成为一支举足轻重的地方割据武装，是年正值抗日战争爆发，别廷芳开始支持中共之抗日救亡活动。

别廷芳虽被国民政府委以河南省第六区国民抗敌自卫团司令，但对本县中共地下组织的活动采取不加过问政策，对共产党外围组织的抗日救亡活动给予一定程度的支持。1938年8月，中共河南省统战委员会派员会见别廷芳，其热情相待，并明确表示：愿和共产党合作抗日，不打共产党，更不当汉奸。1938年冬，中共河南省委驻地竹沟兵力不足，土匪骚扰严重，别廷芳随即排队进驻，起到了维护竹沟治安稳定的重要作用。1939年5月，日军连陷新野、唐河，别廷芳率民兵团协同国民党，将日军逐出新、唐，时称“新唐大捷”。

（2）别公堰由来

别公堰，位于西峡县城北6km，老灌河出山口。初称乔家堰，因民国初期，北堂村上堰乔氏族长乔济五率族人于此集体凿堰而得名，时可灌田500亩。民国18年（1929年），地方民团司令别廷芳倡导主持对该渠进行改扩建，亲自坐镇指挥，终使该堰修复完整，首尾相遥自成体系，泽被方圆百姓，该主坝长300m，全用石头所砌，如长龙横卧河水之中，故又称石龙堰。民国27年（1938年），适逢南阳六区专员朱玖莹巡视至此，见其坝长百丈，改地数十顷，浇地7000亩，叹曰：“伟哉！别公！”，亲书“别公堰”三字，刻碑榜其功。

别公堰全线贯通后，在渠首新建了三间水泥砌砖式古建筑，瓦房雕梁画栋，起到了控制渠水、保证渠首安全和美观大方的作用；不但灌溉渠绵延十余里，还建成了河南省第一座水力发电站—“西峡口电灯公司”；别公堰的维护和管理也十分规范，颁布了堰规，推广了种稻新法，并将各款刻在石条上，镶嵌在石门花厅的墙壁上，该碑因群众自发保护，在文革中得以幸免保存下来。

（3）别公堰现状

解放后，该堰重新得到改造，改砌石坝为水泥坝，长520米，渠水可浇灌下游四个乡镇的近2万亩土地。别公堰同时是一个自然景观与人文景观相结合的旅游风景区，近看平湖半月，水绿如兰，灌渠如织，纵横田间，柳丝低垂渠岸，游鱼戏弄碧波。远望长坝时而露在水面，时而翻腾于水中，激起千层浪花，宛如一条有生命力的巨龙。

历经近几十年的风霜，别公堰现已伤痕累累，问题重重：堰体表层淘刷脱落严重，存在一定的安全隐患；灌渠建设标准不足，需衬砌加固，灌渠下游城区段淤积严重甚至堵塞；管理房屋破旧，管理设施落后，长期缺乏管护经费；雕刻堰规、种稻新法的碑文等文化载体缺乏有效保护，水文化宣传不到位，缺乏配套的景区、游园、宣传牌，景区道路崎岖不平、标准低。

（4）改造提升工程

针对别公堰现状，结合西峡县城市发展总体规划，我县谋划了西峡县别公堰改造提升工程，主要建设内容为：对堰身进行除险加固，渠首建筑物升级改造，灌溉渠清淤衬砌，新建管理房屋，配套现代化管理设施，整修通行道路，新建文化长廊和亲水游园，绿化美化。 工程估算总投资约8000万元，资金来源为申请上级补助资金和县级自筹，项目牵头单位为西峡县水利局，计划2021年可开工建设。

- 5.7水治理能力提升

- 5.7.1平台建设

1、西峡县“智慧河长”综合管理系统升级改造工程

西峡县境内山高谷深，河流较多，属长江流域汉水水系，以老灌河、淇河、丹水河、丁河、蛇尾河等 5 条河流为骨干河流，其支流呈羽状分布，全县共计大小河流 526 条，依靠现有执法队伍管理难度很大，往往无法及时发现各类涉河违法行为。

西峡县“智慧河长”综合管理系统目前正在实施中，已完成县级指挥大厅及部分外接监控的建设，但由于项目资金有限，在建的视频监控等设备难以顾及全县境内全部河道，因此我县计划在现实施内容的基础上进行升级改造。

该项目无第三方水事权益、债务，不涉及文物保护、民族宗教等。建成后可实现全县河湖的无人执守及安全监控，通过以高清监控及视频会议为主的综合管理信息系统，随时对可能或正在发生的乱采、险情等情况进行动态监测，及时采取相应的预防和补救措施，对各级领导作出科学决策，减少河道灾害，缓解治沙压力，保障人民群众生命财产安全具有重要意义。

工程建设的主要内容：对现有“智慧河长”综合管理系统进行升级改造，增加200-300个监控探头，将原平台的监控范围由县域内五条主要河流扩大到县境内30平方公里以上的河流，进一步完善系统功能。工程计划投资1700万元，项目资金来源为申请中央补助资金，项目建设单位为西峡县水利局，计划2023年开工，建设工期为1年。

- 5.7.2水利应急物资及仓库

1、西峡县七峪水库防汛仓库建设及物资储备项目

防洪和灌溉是七峪水库的主要功能，但水库一直没有符合要求的防汛仓库和防汛物资储备场所，由于年久损耗和经费困难，七峪水库防汛物资储备也少于中型水库定额标准，建设实施本项目将大大提高水库安全运行的保障能力。

本项目属申报阶段。无第三方水库水事纠纷，不涉及文物保护、民族宗教等。

本项目主要建设防汛仓库一座，附砂石料储备场地，备用防汛电站一座和防汛物资若干，建成后，可显著提高防汛物资现代化管理能力，提高水库安全运行保障能力和应对突发事件能力，也能符合中型水库硬件配套设施标准。项目估计总投资300万元，牵头单位为西峡县水利局，由西峡县七峪水库管理所组织实施，资金来源为申请国家、省级投资，计划2021年开工建设。

2、西峡县城区防汛仓库建设及物资储备项目

为促进西峡县防汛物资储备更加科学有效，进一步加强防汛减灾能力，我县谋划了西峡县城区防汛仓库建设及物资储备项目。该项目计划在西峡县城区选址建设500㎡防洪物资储备仓库1座，采购各类防汛应急物资若干。项目总投资420万元，资金来源为申请上级补助资金，建设单位为西峡县水利局，计划开工时间2021年。

- 5.7.3水利应急道路建设

1、西峡县七峪水库防汛道路建设项目

七峪水库下游有丹水、田关、阳城等乡镇和内乡县城，以及重要的铁路、公路和国防光缆，防汛位置非常重要。但原国道进入库区公路太窄，急弯多且年久失修，若发生汛情，中型以上机械无法进入库区抢险。因此，七峪水库防汛道路急需整修，以提高中型水库的防汛抢险能力。

本项目属申报阶段。无第三方水库水事纠纷，不涉及文物保护、民族宗教等。

本项目主要对七峪水库防汛道路进行拓宽、取直、硬化，涉及部分永久占地，建成后可提高水库的防汛抢险能力，也可对大坝区域进行封闭式管理。工程估算总投资480万元，牵头单位为西峡县水利局，由西峡县七峪水库管理所组织实施，资金来源为争取国家、省级投资，计划2021年开工建设。

- 5.8其他

- 5.8.1西峡县河塘清淤整治项目

西峡县有16个乡镇3个街道办事处，辖内塘、堰、坝、沟渠较多，近年来因年久失修，损坏、淤积严重，存在功能衰减、污染严重、水质较差等问题，无法正常发挥效益。为恢复西峡县塘、堰、坝、沟渠的功能和综合效益，助力乡村振兴战略实施，推进农村人居环境改善，迫切需要该项目的实施。

本项目属申报阶段。无第三方水事纠纷，不涉及文物保护、民族宗教等。工程建成后，能够促进水资源合理利用，灌区用水得到保障，恢复农村水生态，改善农村生产条件和人居环境。

本项目主要建设内容为：在西峡县辖区内新建塘、坝、沟渠，对老塘、坝、沟渠、进行整修、清淤、提升等。工程估计总投资6000万元，资金来源为申请上级补助资金，项目牵头单位为西峡县水利局，计划开工时间2021年，分5年实施，至2025年实施完毕。

- 6保障措施

- 6.1加强组织领导，落实各级责任

要切实加强对水利事业的领导。加大对水利建设必要性、重要性和紧迫性的宣传，切实增强各级领导干部的责任感。充分发挥政府在水利基础设施建设中的主导作用，加强组织协调、政策保障、资金支持，把水利十四五规划纳入各级国民经济和社会发展的总体规划，强化水利规划对涉水活动的管理和约束作用。进一步明确各级地方政府职责分工，加强规划实施的组织领导，制定规划实施详细计划，全面落实规划的实施。

- 6.2积极筹措资金，保障资金投入

坚持政府主导，将水利作为公共财政投入的重点领域和基础设施建设的优先领域，进一步加大财政投入力度。坚持多渠道筹措落实水利建设资金，用好政府债券资金，合理利用各类优惠贷款，鼓励社会资本以参股控股、委托运营、整合改制等多种形式参与水利建设。

- 6.3深入宣传引导，促进公众参与

加大水利宣传力度，积极引导全社会积极参与水利建设和管理，树立公众法律意识，深化水生态文明意识，努力营造全民“知水、爱水、节水”的水利建设和谐氛围。

- 6.4抓好前期工作，保证规划顺利实施

加大前期工作力度，做好规划内及今后水利重点项目前期工作。设立县级水利前期工作基金，加大前期工作投入，对重要水利规划、基础 工作及重点项目前期工作给予经费保障。